
项目名称:彭水县郁山镇、彭水一中（芦渡湖）、润溪乡3座污水处理厂更新改造项目设备采购及伴随服务
比 选 文 件

比 选 人：重庆环保投资集团有限公司太可环保分公司（盖章）
2026年5月

目  录

1第一章  比选公告


11. 比选条件


12. 项目概况与比选范围


13. 竞选人资格要求


25. 竞选文件的递交


26. 联系方式


3第二章  竞选人须知


3竞选人须知前附表


12第三章  评标办法


12评标办法前附表


15附件A：纪律和监督


16第四章  合同条款


17合同协议书


19第一节  通用合同条款


41第二节  专用合同条款


53第五章  供货要求


54第六章  竞选文件格式


57一、竞选函


58二、法定代表人（单位负责人）身份证明


59三、授权委托书


60四、分项报价表


61五、资格审查资料


66六、技术审查资料


67七、其他资料




第一章  比选公告

彭水县郁山镇、彭水一中（芦渡湖）、润溪乡3座污水处理厂更新改造项目设备采购及伴随服务比选公告

1. 比选条件

本比选项目彭水县郁山镇、彭水一中（芦渡湖）、润溪乡3座污水处理厂更新改造项目设备采购及伴随服务（项目名称），比选人为重庆环保投资集团有限公司太可环保分公司。比选项目资金自筹（资金来源），出资比例为100%。项目已具备比选条件。现对该项目进行竞争性比选。

2. 项目概况与比选范围

2.1 货物采购清单：按重庆环保投资集团有限公司太可环保分公司生产实际需要，对包括但不限于比选文件“第五章供货要求”中的内容进行采购。

2.2 供货数量、时间和批次：供货服务期内根据比选人要求分批次供货。

2.3 交货地点：比选人指定地点。

2.4 供货服务期：甲方每次提出供货需求后30天内完成供货。
3. 竞选人资格要求

* 只有符合下列条件的竞选人才有资格，否则为废标。

3.1 竞选人必须是按照国家法律法规设立的，并在中国注册的，具有法人地位的企业，竞选人为竞选货物的☑制造商☑代理商☑经销商。
3.2 竞选人须提供售后服务承诺（提供承诺书原件，格式自拟并加盖竞选人公章）。

3.3 竞选人须提供2023年1月1日至竞选截止日（以合同签订时间为准）签订的合同金额为94万元及以上的设备供货业绩一个（提供合同复印件以及供货证明资料）。

3.4 其他要求详见比选文件第二章投标人须知前附表第1.4.1项内容。
3.5 本项目不接受联合体竞选。
4. 比选文件的获取

凡有意参加竞选者，无须报名，请自行在重庆环保投资集团有限公司官网（网址：http://www.cqht.cn/ ）下载本项目的比选文件、答疑、补遗等相关资料，不论竞选人下载与否，比选人都视为竞选人已知晓并下载公布的所有比选文件资料，因不知晓或未下载公布的有关比选文件资料造成的后果，由竞选人自行负责。
5. 竞选文件的递交

5.1 递交开始时间：2026年 5 月 26 日 9:30 ；

递交截止时间：2026年 5 月 26 日 10:00 ；

递交的地点：重庆市两江新区礼环南路102号环投大厦B座8楼810。

5.2 逾期送达的、未送达指定地点的或者不按照比选文件要求密封的竞选文件，比选人将予以拒收。
6. 联系方式

比选人：重庆环保投资集团有限公司太可环保分公司
地  址：重庆市两江新区礼环南路102号环投大厦

联系人：尹老师

电  话：023-60369866
第二章  竞选人须知

竞选人须知前附表

	条款号
	条款名称
	编列内容

	1.1.1
	比选人
	比选人：重庆环保投资集团有限公司太可环保分公司
地  址：重庆市两江新区礼环南路102号环投大厦

联系人：尹老师

电  话：023-60369866

	1.1.2
	比选项目名称
	彭水县郁山镇、彭水一中（芦渡湖）、润溪乡3座污水处理厂更新改造项目设备采购及伴随服务

	1.2.1
	资金来源及比例
	企业自筹，100%

	1.2.2
	资金落实情况
	资金来源已经落实

	1.3.1
	比选范围
	详见比选公告“2.项目概况与比选范围”

	1.3.2
	到货时间、地点
	时间：甲方每次提出供货需求后30天内完成供货。
地点：比选人指定地点

	1.3.3
	伴随服务要求
	免费附属服务内容包括但不限于：“包装、运输、保险、装卸（含上下车、二次转运等）、相关服务（含指导安装及调试、售后服务、质保服务等）等。

	1.3.4
	质量要求
	竞选人提供的产品（包括零部件、备件、备品）必须是全新、原装、合格的。

	1.4.1
	竞选人资质条件、能力、信誉
	1. 资格要求

（1）竞选人必须是按照国家法律法规设立的，并在中国注册的，具有法人地位的企业，竞选人为竞选货物的☑制造商☑代理商☑经销商。

提供：有效的营业执照。

注：不得将营业执照记载的经营范围作为评审因素。

（2）竞选人须提供售后服务承诺（提供承诺书原件，格式自拟并加盖竞选人公章）。

2.业绩要求

竞选人须提供2023年1月1日至竞选截止日（以合同签订时间为准）签订的合同金额为94万元及以上的设备供货业绩一个。

提供:该业绩的合同文件(合同文件须提供首页、签章页以及体现上述业绩指标的关键页)。若提供的业绩证明材料不能体现上述业绩指标的，应补充提供采购单位证明。

注:(1)投标人以制造商身份投标的，提供制造商业绩。(2)投标人以代理商/经销商身份投标的，可提供其代理业绩或制造商业绩;若提供制造商业绩的，须同时出具制造商的授权书。(3)设备供货业绩:是指泵类设备或搅拌器或中心传动刮泥机或滤布滤池或曝气盘等设备。

3.其他要求

竞选人所提供产品的品牌应为《生产设备采购推荐品牌名录》（详见附件）同等档次及以上品牌。若竞选使用的主要设备品牌不是《生产设备采购推荐品牌名录》中列明的品牌，对应设备支付节点调整为合格运行16000小时后予以支付。（支付节点详见合同条款）
提供：承诺（格式见第六章竞选文件格式）

	1.4.2
	是否接受联合体竞选
	不接受

	1.4.3
	竞选人不得存在的其他情形
	 / 

	1.5.1
	竞选预备会
	不召开

	1.6.1
	分包
	不允许

	1.7.1
	实质性要求和条件
	 / 

	1.7.2
	其他可以被接受的技术支持资料
	竞选文件中应针对实质性要求和条件中列明的技术要求提供技术支持资料。技术支持资料以竞选人须知前附表允许的其他形式为准，不符合前述要求的，视为无技术支持资料，其竞选将被否决。

	1.7.3
	偏差
	不允许

	2.1
	构成比选文件的其他资料
	比选文件的澄清、修改及随比选文件一同公布的附件（如图纸等）。

	3.1.1
	构成竞选文件的其他资料
	1、允许竞选人为证明自己的实力和能力提供另外的资料。

2、竞选人在评标过程中作出的符合法律法规和比选文件规定的澄清确认，构成竞选文件的组成部分。

	3.2.1
	增值税税金的计算方法
	本次投标报价税率为【13】%，要求增值税专票，参选人统一按照 13 %的税率进行报价

	3.2.2
	最高竞选限价
	有，最高竞选总限价：1875983.69元，竞选总价和单项报价超过最高限价和单价限价的竞选文件均为废标。（该竞选总价仅作为评标依据，最终结算以中标单价*实际数量结算）。

	3.2.3
	竞选报价的其他要求
	1、本项目的竞选报价货币为人民币(RMB)。

2、报价包含以下三个部分：

A、材料价：货到买方现场落地交货价。

B、相关费用：生产成本、销售费用、包装费、保险费、运输费、装卸费、保管费、指导安装及调试费、验收、利润、税金等，交货后的售后服务等所需全部服务内容。

C、质保期所需的费用；因备品备件质量问题引起的所有质量问题、由此造成的损失等。

3、竞选人应按竞争性比选文件中规定的报价表格式，以市场价为计价方式，竞选总价按各分项比选数量乘以竞选综合包干单价计算，要求如下：“ ①、竞选人竞选单价为固定综合包干单价，包含完成供货的各项生产成本、货物价格、销售费用、包装费、运输费、保险费、上下车费、利润、知识产权费、税金等各种送货到甲方指定地点交货前的一切费用，交货后的售后服务等所需相关费用；②、竞选单价在合同执行过程中不作调整；③、因数量为暂定量，不排除有修改；供货期内，如比选人因应急抢修设备需要中选人提供合同清单外的设备零部件，则按比选人核定的市场价格进行结算，中选人不得提出异议并保证供货，否则比选人可单方面取消合同且不承担任何责任。

	3.3.1
	竞选有效期
	竞选截止日期后90天。

	3.4.1
	竞选保证金
	是否要求投标人递交投标保证金：

☑不要求

□要求，投标人可选择以下两种交纳方式之一：

一、以转账支票或电汇形式交纳投标保证金

1. 投标保证金交款形式及要求：投标人从企业的基本账户（开户行）在投标截止时间前通过转账支票直接划付或以电汇方式直接划付至指定的投标保证金账户。若投标截止时间延期，则投标保证金提交的截止时间和投标截止时间应当保持一致。不满足上述要求的投标保证金视为无效。

投标人自行考虑汇入时间风险，如同城汇入、异地汇入、跨行汇入的时间要求。

2. 以转账支票或电汇形式提交投标保证金的金额：    /    （人民币）。

二、以纸质投标保函形式交纳投标保证金

1. 纸质投标保函交纳形式及要求：

（1）交纳形式：纸质投标保函包括银行保函、保证保险和担保保函，其示范文本详见第六章投标文件格式。投标人提交的纸质投标保函应严格执行其示范文本，不得对示范文本中的实质性内容进行修改。

（2）具体要求：纸质投标保函的开立人应当是具有相应资格的银行、保险机构、融资担保公司，其信用资质、履约能力、担保能力、赔付流程、安全保密等应符合工程保函业务条件。纸质投标保函应合法合规，符合招投标行政监督部门、行业主管部门和金融监管部门的相关规定，满足招标文件约定要求。投标人应选择在渝依法设立总部或者设有分支机构的金融机构开具纸质投标保函。投标人对所提交的纸质投标保函的真实性、合法性、有效性负责。

投标人须在投标文件资格审查部分“其他资料”中提供纸质投标保函扫描件，纸质投标保函原件应当于投标截止时间前在开标现场递交招标人保管。

若投标截止时间延期，则纸质投标保函递交的截止时间和投标截止时间保持一致。

不满足上述要求的纸质投标保函视为无效。

2. 以纸质投标保函形式担保的投标保证金的金额：    /    （人民币）。

3. 投标人须在纸质投标保函中注明在重庆市辖区范围内的核验地址和核验方式，并确保其递交的纸质投标保函能在开立人在渝的总部或者分支机构进行核验。

4. 投标人在开标现场递交的纸质投标保函原件应与投标文件中提供的纸质投标保函扫描件一致，否则由评标委员会作否决投标处理。

5. 在发出中标通知书前，招标人应当对投标人（至少中标候选人或中标人）递交的纸质投标保函的真实性、合法性、有效性进行核验，对核验不合格或无法按纸质投标保函注明的核验地点、核验方式进行核验的，视为投标人未提交纸质投标保函，对已取得中标候选人资格或中标资格的投标人，按相关规定取消中标候选人资格或中标资格，给招标人造成损失的，投标人依法承担赔偿责任。投标人提交的纸质投标保函涉及弄虚作假或其他违法违规情形的，移送相关部门处理。

二、纸质投标保函的退还、注销

招标人应当在法定时间内确定中标人。招标人或者招标投标交易场所运行服务机构应当在中标通知书发出后5日内，向除中标人以外的其他投标人退还纸质投标保函正本，并书面通知相关金融机构本项目准予提前注销纸质投标保函。具体注销事宜由投标人与金融机构协商。

招标人应当在法定时间内和中标人签订合同。招标人或者招标投标交易场所运行服务机构应当在招标人与中标人签订合同后5日内，向中标人退还纸质投标保函正本，并书面通知相关金融机构本项目准予提前注销纸质投标保函。具体注销事宜由投标人与金融机构协商。

	3.5
	资格审查资料的特殊要求
	无

	3.5.1
	近年财务状况的年份要求
	 / 

	3.5.2
	近年完成的类似项目情况的时间要求
	2023年1月1日至竞选截止日（以合同签订时间为准）

	3.5.3
	近年发生的诉讼及仲裁情况的时间要求
	 / 

	3.6.1
	是否允许递交备选竞选方案
	不允许

	3.7.1
	竞选文件副本份数及其他要求
	竞选文件正本份数：1份；

竞选文件副本份数：0份；

	3.7.2
	竞选文件是否需分册装订
	如竞选文件无法装订成一册时，可视具体情况分册装订，但须注明册数。

	3.7.3
	竞选文件签字或盖章要求
	（1）竞选文件应用不褪色的材料书写或打印，竞选函及对竞选文件的澄清、说明和补正应由竞选人的法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人签字或盖单位章。由竞选人的法定代表人（单位负责人）签字的，应附法定代表人（单位负责人）身份证明，由代理人签字的，应附授权委托书。竞选文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应由竞选人的法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人签字或盖单位章；

（2）应在规定的位置加盖竞选单位鲜公章；

（3）纸质版竞选文件正本一份，副本份数见竞选人须知前附表，副本可为正本复印件。正本和副本的封面上应清楚地标记“正本”或“副本”的字样。同时提交U盘1份（U盘内容为竞选文件的盖章电子版），密封表面须粘贴标签并注明项目名称、竞选人名称、并加盖竞选人单位法人章。电子竞选文件仅作为存档，不作为否决竞选的依据，但为了存档方便，请竞选人积极配合。

	4.1.1
	竞选文件装袋密封要求
	纸质版竞选文件应密封包装，并在封套的封口处加盖竞选人单位章或由竞选人的法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人签字。

	4.1.2
	封套上应载明的信息
	竞选人名称：

竞选人地址：
                       （项目名称）比选项目竞选文件
在   年   月   日   时   分前不得开启

	5.1
	开标时间和地点
	开标时间：同接受竞选文件结束时间（北京时间）

开标地点：同递交竞选文件地点

	6.1.1
	评标委员会的组建
	由比选人依法组建。

	6.1.2
	评标委员会推荐中标候选人数
	推荐中标候选人1-3名

	7.1
	中标候选人公示媒介及期限
	 中选公示比选人在收到评选报告后将评选结果在重庆环保投资集团有限公司官网（网址：http://www.cqht.cn/ ）上进行公示，公示期为3日。竞选人或其他利害关系人对中选结果有异议的，应当在公示期间提出。 

	7.2
	是否授权评标委员会确定中选人
	否

	8
	履约保证金
	1、中标人是否提供履约保证金：提供。

2、中标人提供履约保证金的形式、金额及期限：

（1）履约保证金的形式：现金或履约保函或现金+履约保函的组合，履约保函包括银行保函、保证保险和担保保函。

（2）具体要求：履约保函的开立人应当是具有相应资格的银行、保险机构、融资担保公司，其信用资质、履约能力、担保能力、赔付流程、安全保密等应符合履约保函业务条件。履约保函应合法合规，符合招投标行政监督部门、行业主管部门和金融监管部门的相关规定，满足招标文件约定要求。中标人应选择在渝依法设立总部或者设有分支机构的金融机构开具履约保函（包括纸质保函或电子保函）。履约保函为纸质保函的，纸质保函应注明在重庆市辖区范围内的核验地址和核验方式，并确保该纸质保函能在开立人在渝的总部或者分支机构进行核验。中标人对所提交的履约保函的真实性、合法性、有效性负责。

（3）履约保证金的金额：   合同金额的5%    。

（4）履约保证金的提交时间：见专用合同条款。

（5）履约保证金的期限：见专用合同条款。

（6）履约保证金的退还时间：见专用合同条款。

	9
	是否采用电子比选
	否

	10
	需要补充的其他内容
	（1）有下列情形之一的，比选人将重新比选：
1、竞选截止时间止，竞选人少于 3 个的；
2、经评标委员会评审后否决所有竞选的；
3、竞选人撤销竞选文件或者部分竞选被否决，导致有效竞选人不足三个的，评标委员会应当对有效竞选人是否仍具有竞争性进行论证。评标委员会认为有效竞选人的经济、技术等指标仍然具有市场竞争力，能够满足比选文件要求的，可以继续评标并确定中标候选人。

全部竞选被否决的，比选人应当重新比选。

4、法律法规规定的其他情形。
注：本款只适用于首次比选。

（2）二次比选或不再比选：

重新比选（第二次及以上比选）的竞选人仍然少于三个的，按照招标投标法律法规规定的程序开标和评标。重新比选经评审有有效竞选人的，应当依法确定中标候选人；无有效竞选人的，可以不再进行比选，但是按照上级单位有关规定需要履行审批、核准、备案手续的项目，应当报原项目主管部门审批、核准、备案。

（5）在评审过程中，评标委员会有权要求核验竞选人资格审查资料原件，竞选人从接到电话通知起30分钟内须提供所有资格审查资料原件，超过规定时间后，评标委员会不再接受任何原件，由此产生的后果由竞选人自行承担。

（6）比选文件中竞选人须知前附表与正文不一致的以前附表为准；本比选文件最终解释权归业主。




第三章  评标办法

评标办法前附表

	条款号
	评审因素
	评审标准

	1
	评标办法
	本次评标采用综合评分法，以综合评审得分高低对竞选人进行中选候选排序。

	2
	评分标准
	满分100分，技术部分20分，商务部分10分，竞选报价70分。

	2.1
	技术部分（20分），取评选专家评分的平均分为竞选人得分。
	评审因素
	评分标准

	
	
	交货进度计划及保障措施（满分5分）
	满分5分。分优、良、一般和差4个等级评分。即：优，得分3.5-5分；良，得分2.5-3.5分（不含）；一般，得分1.5-2.5分（不含）；差，0-1.5分（不含）。

	
	
	质量保证措施（满分5分）
	满分5分。分优、良、一般和差4个等级评分。即：优，得分3.5-5分；良，得分2.5-3.5分（不含）；一般，得分1.5-2.5分（不含）；差，0-1.5分（不含）。

	
	
	技术服务及质保期服务措施（满分5分）
	满分5分。分优、良、一般和差4个等级评分。即：优，得分3.5-5分；良，得分2.5-3.5分（不含）；一般，得分1.5-2.5分（不含）；差，0-1.5分（不含）。

	
	
	设备调试方案（满分5分）
	满分5分。分优、良、一般和差4个等级评分。即：优，得分3.5-5分；良，得分2.5-3.5分（不含）；一般，得分1.5-2.5分（不含）；差，0-1.5分（不含）。

	2.2
	商务部分
	评审因素
	评分标准

	
	
	类似业绩（满分10分）
	业绩时间要求：竞选人自2023年1月1日起至竞选截止日止（以合同签订时间为准）每增加1个完成的单个合同金额94万元及以上的设备供货业绩得2分，提供一个业绩的得2分，提供2个上述业绩得6分，提供3个上述业绩得10分，此项最多得10分。

业绩证明材料要求：需提供该业绩的合同文件(合同文件须提供首页、签章页以及体现上述业绩指标的关键页)。若提供的业绩证明材料不能体现上述业绩指标的，应补充提供采购单位证明。

	2.3
	竞选报价（满分70分）
	竞选报价
	不得超过比选文件规定的竞选总报价最高限价。

	
	
	竞选报价的基准价计算方法
	所有通过初步评审，评审合格的竞选人的竞选总报价中去掉六分之一（不能整除的按小数点前整数取整，不足六家报价则不去掉）的最低价和相同家数的最高价后计算出的算术平均值，即为本项目竞选总报价的评选基准价。

评选基准价计算的最终结果保留两位小数，小数点后第三位四舍五入。在评选基准价计算完成后（除计算错误外），在后续的评审中不得再对其做出调整。

例：竞选人A报价取费：a

竞选人B报价取费：b

竞选人C报价取费：c

则评选基准价P为：（a+b+c）/3

	
	
	竞选报价的偏差率计算方法：
	偏差率= 100%×（竞选人总报价-P）/P

	
	
	评分标准
	竞选总报价满分70分，在此基础上竞选报价与评选基准价相比，偏差率每增加1%扣0.5分，每减少1%扣0.25分，扣完为止。按插入法计算得分。以上评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位四舍五入。

说明：竞选报价与评选基准价均为不含税总价。

	
	
	竞选人最终得分
	竞选人最终得分=∑技术部分得分+商务部分得分+竞选报价得分。

	3
	推荐中选人
	1.评选小组编写评审报告并推荐得分从高到低前三名为中选候选人。

2.评选委员会完成评选后，应当向比选人提交书面评审报告和中选候选人名单。


附件A：纪律和监督

一、对竞选人的纪律要求

竞选人不得相互串通竞选或者与比选人串通竞选，不得向比选人或者评选委员会成员行贿谋取中选，不得以他人名义竞选或者以其他方式弄虚作假骗取中选；竞选人不得以任何方式干扰、影响评选工作。
有下列情形之一的，属于竞选人相互串通竞选，按否决竞选处理：

（1）竞选人之间协商竞选报价等竞选文件的实质性内容；

（2）竞选人之间约定中选人；

（3）竞选人之间约定部分竞选人放弃竞选或者中选；

（4）属于同一集团、协会、商会等组织成员的竞选人按照该组织要求协同竞选；

（5）竞选人之间为谋取中选或者排斥特定竞选人而采取的其他联合行动。

有下列情形之一的，视为竞选人相互串通竞选，按否决竞选处理：

（1）不同竞选人的竞选文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同竞选人委托同一单位或者个人办理竞选事宜；

（3）不同竞选人的竞选文件载明的项目管理成员为同一人；

（4）不同竞选人的竞选文件异常一致或者竞选报价呈规律性差异；

（5）不同竞选人的竞选文件相互混装；

（6）不同竞选人的竞选保证金从同一单位或者个人的账户转出。

使用通过受让或者租借等方式获取的资格、资质证书竞选的，属于以他人名义竞选。

竞选人有下列情形之一的，属于以其他方式弄虚作假的行为，骗取中选的，按否决竞选处理：

（1）使用伪造、变造的许可证件；

（2）提供虚假的财务状况或者业绩；

（3）提供虚假的信用状况；

（4）其他弄虚作假的行为。
第四章  合同条款
彭水县郁山镇、彭水一中（芦渡湖）、润溪乡3 座污水处理厂更新改造项目

设备采购及伴随服务合同

	项目名称：
	彭水县郁山镇、彭水一中（芦渡湖）、润溪乡3座污水处理厂更新改造项目设备采购及伴随服务

	合同编号：
	

	发 包 人：
	重庆环保投资集团有限公司、重庆环保投资集团有限公司太可环保分公司

	承 包 人：
	                                             

	签订地点：
	重庆市渝北区康美街道礼环南路102号7号楼8楼

	签订时间：
	2026年  月  日

	
	


合同协议书

甲方：重庆环保投资集团有限公司、重庆环保投资集团有限公司太可环保分公司
统一社会信用代码：91500000339470140F
乙方：                       
统一社会信用代码：                  
甲方和乙方共同达成如下协议：

1.合同文件由下列文件构成，并互相补充和解释。解释合同文件的优先顺序如下：

（1）合同协议书； 

（2）中标通知书；

（3）投标函；

（4）技术偏差表；

（5）专用合同条款；

（6）通用合同条款；

（7）供货要求；

（8）分项报价表；

（9）中标材料质量标准的详细描述；

（10）相关服务计划；

（11）其他合同文件。

甲、乙双方在合同履行过程中形成的补充协议、会议纪要等文件，与合同文件约定不一致的，以生效时间在后者效力优先。
2.签约合同价人民币（大写）             ，（小写）              元，税率   %。
3.乙方承诺保证完全按照合同约定提供货物和相关服务并修补缺陷、承担质量保证责任。

4.甲方承诺保证按照合同约定的条件、时间和方式向乙方支付合同价款。

重庆环保投资集团有限公司负责接收乙方按本合同约定开具的合法合规票据；重庆环保投资集团有限公司太可环保分公司负责本合同履行中的除票据接收以外的过程管理、价款结算、款项支付等其他相关事宜。

5.甲方和乙方的法定代表人（单位负责人）或其授权代表在合同协议书上签字并加盖单位公章且甲方收到乙方提交的全额履约担保之日起合同协议书生效。本合同一式【四】份，甲方执【二】份，乙方执【二】份，具有同等法律效力。

6.本合同未尽事宜，双方另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

（以下无正文）

本页为签署页

	甲方：
	甲方：

	重庆环保投资集团有限公司 （盖章）
	重庆环保投资集团有限公司太可环保分公司（盖章）

	法定代表人（签字）：
	法定代表人（签字）：

	授权代表（签字）：
	授权代表（签字）：

	单位地址：重庆市两江新区礼环南路102号
	单位地址：重庆市两江新区礼环南路102号

	电    话：023-88521629
	电    话：023-67326182

	开户银行：重庆农村商业银行两江北环支行
	开户银行：重庆农村商业银行江北观音桥支行

	银行账号：5109010120010000949
	银行账号：0230010120010002720

	
	

	乙方：
	

	                         （盖章）
	

	法定代表人（签字）：
	

	授权代表（签字）：
	

	单位地址： 
	

	电    话：
	

	开户银行：
	

	银行账号：
	

	
	签订时间：     年   月   日



第一节  通用合同条款

甲方：重庆环保投资集团有限公司、重庆环保投资集团有限公司太可环保分公司
统一社会信用代码：91500000339470140F

乙方： 
统一社会信用代码： 
1.一般约定

1.1词语定义

除非合同另有解释和说明，在本合同及与本合同相关的，双方另行签署的其他文件（包括但不限于本合同的附件）中，下述词语均按如下定义进行解释：

1.1.1合同文件（或称合同）：指甲乙双方签署的、合同格式中载明的甲乙双方所达成的与本项目相关的协议，包括所有的附件、附录和构成合同文件的合同协议书、中标通知书、投标函、商务和技术偏差表、专用合同条款、通用合同条款、供货要求、分项报价表、中标材料质量标准的详细描述、相关服务计划及其他构成合同组成部分的文件，包括上述文件所提到的构成合同的所有文件以及日后对原合同做出的任何书面更改。

1.1.1.1 合同协议书：指甲方和乙方共同签署的合同协议书。

1.1.1.2 中标通知书：指甲方通知乙方中标的函件。

1.1.1.3 投标函：指由乙方填写并签署的，名为“投标函”的函件。

1.1.1.4 商务和技术偏差表：指乙方投标文件中的商务和技术偏差表。

1.1.1.5 供货要求：指合同文件中名为“供货要求”的文件。

1.1.1.6 分项报价表：指乙方投标文件中的分项报价表。

1.1.1.7中标材料质量标准的详细描述：指乙方投标文件中的投标材料质量标准的详细描述。

1.1.1.8 相关服务计划：指乙方投标文件中的相关服务计划。

1.1.1.9 其他合同文件：指经合同双方当事人确认构成合同文件的其他文件。

1.1.2 合同当事人

1.1.2.1 合同当事人：指甲方和（或）乙方。

1.1.2.2 甲方：指与乙方签订合同，购买货物和相关服务的当事人，及其合法继承人。

1.1.2.3 乙方：指与甲方签订合同，提供货物和相关服务的当事人，及其合法继承人。

1.1.3 合同价格

1.1.3.1 签约合同价：是签订合同时合同协议书中写明的合同金额。

1.1.3.2 合同价格：指乙方按合同约定完整并适当地履行了全部合同义务后，甲方根据合同规定应支付给乙方的价款。

1.1.4 货物：指乙方按合同约定应向甲方提供的一切物品、材料、机器、装置、机械、仪器仪表、备品备件、易损易耗件、配套使用的软件或其他辅助电子应用程序、工具、手册及其它技术资料和其它材料，或其中任何一部分。

1.1.5 技术资料：指各种纸质及电子载体的与 货物设计、制造、监造、检验、安装、调试、考核、验收、使用、操作、贮存、运行、维修、检修、维护、保养、技术指导等有关的技术指标、规格、软件、图纸、标准、文字说明和文件。

1.1.6 相关服务（或称技术服务）：指乙方免费提供的与货物有关的辅助服务和全过程服务，包括但不限于为货物相关的设计、监造、检验、安装、调试、考核、验收、使用、操作、贮存、运行、维修、检修、维护、保养等进行的技术指导、培训、协助、配合等以及质保期届满前乙方免费提供的简单加工、质保服务、解决货物存在的质量问题、售后服务等。

1.1.6.1监造：是指在货物的制造过程中，由甲方和（或）甲方委托的有资质的监造单位派出代表对乙方提供的货物的关键部分进行质量监督，实行文件见证和现场见证。此种质量监造不减轻和（或）免除乙方对货物质量所负的责任。

1.1.6.2安装：指对货物进行的组装、连接以及根据需要将货物固定在现场一定的位置上，使其就位并与相关设备设施、系统、工程等实现连接。

1.1.6.3 调试：指在货物安装完成后，对货物所进行的调校和测试。

1.1.6.4 考核：指在货物调试完成后，对货物进行的用于确定其是否达到合同约定的技术性能考核指标的测试。

1.1.7 验收：指货物经检测、查验合格后，甲方做出接受货物的确认。

1.1.7.1出厂前检验：指乙方在货物出厂前对所有货物及其各部件的品质、规格、性能、数量等做全面、详细地检验。

1.1.7.2初步验收：指甲方对货物数量和外观等可目测指标验收。

1.1.7.3最终验收：指货物全部安装完毕、考核通过后，由甲方、乙方等相关人员对货物进行试压、调试运行验收。

1.1.8 质量保证期（或称质保期）：指货物经甲方最终验收合格后，乙方按合同约定保证货物适当、稳定运行、正常使用，并负责免费按合同约定和甲方要求消除货物故障、解决货物存在的任何质量问题的期限。

1.1.9 工程

1.1.9.1 工程：指在合同中指明的使用货物的工程。

1.1.9.2 现场：指合同中指明的工程所在场所。

1.1.10 天（或称日）：除特别指明外，指日历天。合同中按天计算时间的，开始当天不计入，从次日开始计算。合同约定的期间的最后一天是星期日或者其他法定休假日的，以休假日的次日为期间的最后一天。

1.1.11 月：按照公历月计算。合同中按月计算时间的，开始当天不计入，从次日开始计算。合同约定的期间的最后一天是星期日或者其他法定休假日的，以休假日的次日为期间的最后一天。

1.1.12 书面形式：指合同文件、信件和数据电文（包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。

1.1.13 不可抗力：指甲乙双方任何一方不能预见、不能避免并不能克服的自然灾害和社会性突发事件，如地震、海啸、瘟疫、水灾、骚乱、暴动、战争和专用合同条款约定的其他情形。

1.1.14 法律、法规：是指由中国有关部门制定的法律、行政法规、地方性法规、规章及其他规范性文件。

1.1.15 违约责任：指合同一方不履行合同义务和（或）其履行合同义务不符合约定所应承担的责任。

1.1.16 缺陷：是指乙方因设计、制造错误和（或）疏忽所引起的货物（包括但不限于货物部件、原材料、铸锻件、原器件等）达不到本合同规定的性能、质量标准要求的情形。

1.2单位和语言

1.2.1除技术规范中另有规定外，计量单位均使用中华人民共和国国家法定计量单位。

1.2.2本合同、甲乙双方所有的来往函电及与合同有关的文件均以中文书写。

1.2.3如果合同文件中使用了非中文的文本，提供该合同文件的一方应同时提供中文的翻译文本，并应按翻译文本对该合同文件进行理解、解释和执行。如有中文、外文不一致的情况发生，以中文为准。

1.3合同文件

1.3.1下列文件构成合同文件，是本合同不可分割的部分，各合同文件之间互相补充和解释，互为说明，除专用合同条款另有约定外，解释合同文件的优先顺序如下：

（1）合同协议书；

（2）中标通知书；

（3）投标函；

（4）商务和技术偏差表；

（5）专用合同条款；

（6）通用合同条款；

（7）供货要求；

（8）分项报价表；

（9）中标材料质量标准的详细描述；

（10）相关服务计划；

（11）其他合同文件。

1.3.2除专用合同条款另有约定外，当合同文件内容含糊不清或相互矛盾时，按照第1.3.1条所列顺序作出解释，即：如顺序在前的合同文件中没有规定，则双方按照顺序在后的相关文件约定或者规定执行；如前后文件约定或者规定内容互相矛盾时，按照顺序在前的文件约定或者规定执行。上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字并加盖单位公章。

1.3.3合同履行过程中形成的、经双方盖章确认的有关的洽商、变更、纪要、补充协议、备忘录等也是本合同的组成文件，当此等文件与第1.3.1条所列合同文件不一致时，以签署时间在后的文件为准。

1.3.4本合同及其附件构成双方就本合同规定的事宜达成的完整合同。

1.4合同的生效及变更

1.4.1除专用合同条款另有约定外，甲方和乙方的法定代表人（单位负责人）或其授权代表在合同协议书上签字并加盖单位公章且甲方收到乙方提交的全额履约保证金之日起合同协议书生效。

1.4.2除专用合同条款另有约定外，在合同履行过程中，如需对合同进行变更，双方应签订书面协议，并经双方法定代表人（单位负责人）或其授权代表签字并加盖单位公章之日起生效。

1.5联络和通知

1.5.1 甲乙双方应就合同履行中有关的事项及时进行联络。合同履行过程中的任何联络及相关文件的签署，均应通过专用合同条款指定的联系人和联系方式进行。

1.5.2 双方因履行本合同或与本合同有关的一切通知包括但不限于诉讼（仲裁）法律文书等都必须按照专用合同条款尾部所列联系方式，以书面信函方式进行，并应使用挂号信或具有良好信誉的特快专递送达，接收方签收挂号信或特快专递的时间（以邮局或快递公司系统记录为准）为通知送达时间。如果因接收方原因（包括但不限于接收方拒收书面信函、接收方地址不存在等）导致通知发送失败，视为通知已经送达（发送方侧载明的书面信函寄出时间视为通知送达时间）。

1.5.3专用合同条款尾部所列联系信息发生任何变更的，变更方应至少在变更前【7】日以书面形式通知另一方，否则一方按照原联系方式发送通知的，视为已送达给接收方。因未及时通知并影响本合同履行或造成损失的，未及时通知的一方应承担相应的责任。

1.5.4甲方有权安排监理等相关人员作为甲方人员，与乙方进行联络和（或）参加货物的监造、检验、安装、调试、考核、验收等。

1.6联合体

不适用联合体，乙方不得挂靠、转包本合同内容。

1.7 转让

未经对方当事人事先书面同意，合同任何一方均不得转让其在本合同项下的权利和（或）义务。

1.8知识产权

1.8.1货物及服务采用的知识产权涉及的全部费用，均已含在合同价款之内。货物或其中的技术资料涉及知识产权的，乙方保证甲方在中华人民共和国境内使用本合同项下任一部分货物及服务时免受乙方及任何第三方提出的侵犯其专利权、著作权、商标权、工业设计权或其他知识产权及合法权益的起诉；保证甲方免于受到任何知识产权侵权的主张、索赔或诉讼（仲裁）的伤害。

1.8.2 甲方不承担本合同项下所有货物及服务知识产权的一切责任。如果甲方收到任何第三方有关知识产权的主张、索赔或诉讼（仲裁）、侵权指控等，乙方在收到甲方通知后，应以甲方名义处理与第三方的索赔或诉讼（仲裁）等，并承担因此产生的所有风险、损失、费用、责任等。若乙方在甲方规定的时间内未妥善完成前述索赔、诉讼（仲裁）、纠纷等的处理，甲方有权自行处理，所产生的包括但不限于相关处理费用和甲方全部损失等所有费用均由乙方承担且甲方有权从乙方所有未结款项等所有款项中直接扣除，同时甲方有权拒付货款、单方解除合同并没收履约保证金和低价风险担保（如有）。

1.8.3 甲方在履行合同过程中提供给乙方的全部图纸、文件和其他含有数据和信息的资料，其知识产权属于甲方。乙方为执行本合同而提供的全部图纸、文件、软件、电子辅助程序和其他含有数据和信息的资料等技术资料的使用权归甲方所有，甲方有权在本合同范围内无偿使用，所需软件许可费、授权费用等所有费用均已纳入合同价款。

1.9保密

1.9.1合同双方应对因履行合同而取得的另一方当事人的信息、资料、商业秘密等非公开信息予以保密。未经另一方当事人事先书面同意，任何一方均不得将由另一方为本合同提供的条文、规格、计划、样品和（或）其他信息资料提供、披露、泄露给与本合同无关的任何第三方，不得将其用于履行本合同之外的其它用途，因违约而造成守约方的全部损失由违约方承担。即使需向与履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同所必需的范围。

1.9.2除了合同本身之外，上款所涉及的由甲方提供的任何物件均是甲方的财产。如果甲方有要求，乙方应按甲方要求在完成合同相关义务后将这些物件及全部原件、复制件还给甲方。

1.9.3本合同项下的保密义务适用于本合同签订前甲乙双方达成意向时、全部履行期间、期满、解除或终止后。本保密条款永久有效，除本合同另有约定外，保密条款不因合同的解除或终止而失效。

2.合同范围

乙方应根据供货要求、中标材料质量标准的详细描述、相关服务计划等合同文件的约定和甲方要求按时按质按量向甲方提供货物和相关服务。

2.1供货范围：

2.1.1标的物详见专用合同条款。

2.1.2供货范围包括但不限于所有货物、技术资料、专用工具、备品备件等。在执行合同过程中如发现有任何漏项和（或）短缺，和（或）虽在发货清单中并未列入但确实是乙方供货范围中应有的，和（或）是满足技术规范及货物要求对货物的性能保证值要求所必需的，均应由乙方负责按甲方要求将所缺的货物、技术资料、专用工具、备品备件等补足，由此产生的所有费用和损失均由乙方承担。

2.2服务范围：

2.2.1乙方应按合同文件和甲方要求，提供供货相关服务并承担履行其合同义务所产生的全部费用，包括但不限于：

（1）做好货物的装卸、包装、标记、保险、运输、交付；

（2）进行出厂检验和验收工作，配合甲方做好检验、验收工作；

（3）向甲方提交货物检验、试验、验收等所需的所有技术资料；

（4）提供优质质保服务、售后服务，履行质量保证责任；

（5）指导所供货物的安装、调试，并在双方商定的一定期限内对所供货物运行、使用等实施监督指导。

2.2.2专用合同条款约定的其他服务事项。

3.合同价格与支付

3.1合同价格

3.1.1合同协议书中载明的签约合同价包括但不限于乙方为完成合同全部义务应承担的一切成本、税金、费用和支出以及乙方的合理利润等所有费用。

3.1.2合同价格形式及说明按照专用合同条款的约定执行。

3.1.3乙方承诺已经彻底理解合同的相关情况，并在合同价格中全面并充分考虑到了包含但不限于以下几项：

（1）影响到合同价格的全部条件和情况；

（2）考虑到现场的各种情况，所采用的各种不同的装卸货方式；

（3）按照甲方指定的供货时间及供货地点按时按质按量的供货并提供合同约定的服务；

（4）其它综合情况。

3.1.4中国政府根据现行税法规定对乙方征收的与本合同有关的一切税费均由乙方自行负担。

3.2合同价款的支付

3.2.1除专用合同条款另有约定外，任何情况下，甲方在支付货款前，乙方应满足以下全部付款前提条件，否则甲方有权拒绝支付，且不承担违约责任等任何责任。

（1）乙方按照合同文件要求、合同约定和甲方要求按时按质按量供货并提供相关服务。

（2）乙方向甲方提供与支付货款金额相等的且满足甲方财务要求的增值税发票及合同载明的付款相关单据和材料，包括但不限于：

①甲乙双方签署的交货清单正本原件一份；

②甲方认可的完税全额增值税发票正本一份；

③制造商出具的货物出厂质量合格证、数量证明书正本一份；

④双方约定的其他单据和资料。

（3）双方约定的其他付款条件。

3.2.2付款方式：

3.2.2.1本项目不支付预付款。

3.2.2.2在合同约定的付款前提条件全部满足后，甲方应按以下方式和比例向乙方支付合同价款。

货物到达现场经验收无误，且甲方取得发票后，按结算金额支付当期货款的80%，项目竣工验收后支付至结算金额97%，剩余3%质保金在验收合格后两年支付。

3.3银行费用

在甲方银行发生的费用由甲方负担，在乙方银行发生的费用由乙方负担。

3.4除专用合同条款另有约定外，本合同支付均用人民币以【银行汇款】的方式，通过甲方开户银行与乙方开户银行之间进行。乙方与甲方签订合同时使用的“开户银行名称、帐户名称（简称户名）及帐号”为双方确认的，且签订后非经甲方事先书面同意不得变更，否则甲方有权拒绝付款且不承担违约责任等任何责任，由此造成的一切后果、风险、损失、费用、责任等均由乙方承担。

3.5甲方扣款的权利

当乙方应向甲方支付合同项下的违约金、赔偿金、未补足的履约保证金、未补足的低价风险担保（如有）和（或）其他款项时，甲方有权从任何一笔应付款和所有应付款中予以直接扣除和（或）兑付履约保证金和低价风险担保（如有），超出履约保证金、低价风险担保（如有）和所有应付款的部分，由乙方继续承担。

4.包装、标记、运输、保险和交付

4.1包装

4.1.1包装必须与运输方式相适应，包装方式的确定及包装相关费用均由乙方承担。乙方应根据各项货物的特点、需要和运输方式对货物进行妥善包装，以满足货物完好无损运至甲方指定地点和货物停放区并满足装卸、保管、贮存等需要。包装应充分考虑到运输途中的各种情况，采取防潮、防晒、防雨、防锈、防腐蚀、防震动及防止其它损坏的必要保护措施，从而保护货物能够适合于远洋运输、内陆运输、水陆联运，能够经受气候变化、多次搬运和装卸、长途运输并适宜保管、贮存（包括但不限于露天存放的需要）等。

4.1.2除专用合同条款另有约定外，甲方无需将包装物退还给乙方。

4.1.3乙方提供的货物全部包装均应符合合同文件和甲方要求。乙方应保证所采用的包装材料必须结实，全新未用过，并在包装明显位置标注提醒标识。

4.1.4乙方交付的技术资料的包装，应采取防潮、防虫等保护措施，避免损坏。若因乙方对货物及技术资料包装不当（包括但不限于防护措施不当等）和（或）保管不善，造成货物及技术资料的丢失、损坏、锈蚀、损失和（或）包装破损等责任事故，均由乙方负责完全赔偿，同时乙方应按甲方要求及时向甲方免费补供货物及技术资料以满足甲方需要。除专有条款另有约定外，若乙方未按甲方要求补供货物和（或）技术资料的，则乙方应按本合同通用合同条款第11.2条的约定承担违约责任。

4.2标记

4.2.1乙方应按合同文件和甲方要求在货物包装上以不可擦除的、明显的方式作出必要的标记，以满足货物运输、装卸、保管和贮存等需要。

4.2.2根据货物的特点、运输、装卸、保管、贮存、使用等的不同要求，乙方应对货物清楚地标注“小心轻放”、“此端朝上，请勿倒置”、“保持干燥”等字样和其他适当标记。对于超大超重件（凡重量为【1】吨或超过【1】吨的货物），乙方应在包装箱两侧标注“重心”和“起吊点”以便装卸和搬运。如果货物中含有易燃易爆物品、腐蚀物品、放射性物质等危险品，乙方应标明危险品标志。

4.2.3乙方应对因其标记不详和（或）不当而引起的货物及技术文件的腐蚀、损坏和丢失等负责，同时乙方应按甲方要求及时向甲方免费补供货物及技术资料以满足甲方需要，除专用合同条款另有约定外，若乙方未按甲方要求补供货物和（或）技术资料的，则乙方应按本合同通用合同条款第11.2条的约定承担违约责任。

4.3运输

4.3.1乙方应自行选择适宜的运输工具及线路安排货物运输。乙方负责将货物完好无损运至甲方指定地点，负责装卸、搬运至甲方指定的货物停放区并完成下车、入库、现场清理、保管等工作，与此相关的所有风险和费用（包含但不限于保险费、运输费、装卸费、保管费等）均由乙方承担，已包含在合同价款中。

4.3.2乙方应在货物预计启运【7】日前，将货物名称、装运数量、重量、体积（m3）、货物单价、总金额、运输方式、预计交付日期和货物在装卸、保管、贮存中的注意事项等预通知甲方，并在货物启运后【24】小时之内正式书面通知甲方。在现场交货条件下的货物，在乙方通知甲方货物已备妥待运输后【24】小时内，乙方应将合同号、货名、数量、毛重、总体积（m3）、发票金额、运输工具名称及启运日期，用书面方式通知甲方。如因乙方逾期将上述内容通知甲方，则由此引起的一切风险、损失、费用、责任等均由乙方承担。

4.3.3乙方在根据本合同第4.3.2条进行通知时，如果货物中包括单个包装超大和（或）超重的，乙方应将超大和（或）超重的每个包装的重量和尺寸通知甲方；如果货物中包括但不限于易燃易爆物品、腐蚀物品、放射性物质等危险品，则危险品的品名、性质、在装卸、保管、贮存方面的特殊要求、注意事项和处理意外情况的方法等，也应一并通知甲方。如因乙方延误将上述内容通知甲方，和（或）通知内容不详、不准确、错误，和（或）其通知不符合合同文件要求，则由此引起的一切风险、损失、费用、责任等均由乙方承担。

4.4保险

4.4.1乙方应根据货物的特点，负责对货物在生产、购置、运输、存放和交付等过程中的丢失和（或）损坏以及乙方工作人员和（或）第三方责任购买保险，费用由乙方承担。

4.4.2乙方负责办理货物运抵现场及货物风险转移前的保险并承担费用。保险范围包括但不限于乙方承诺安全装运抵达甲方指定地点的全部货物。

4.4.3如乙方未购买、未足额购买保险和（或）保险赔付金额不足以覆盖造成的全部损失的，差额由乙方负责补足，由此产生的一切后果、风险、损失、费用、责任等均由乙方自行承担并完全赔偿。

4.5交付

4.5.1乙方应自行负责根据合同约定的交货时间和批次将货物完好无损运到甲方指定地点，由乙方负责安全卸货、搬运至甲方指定的货物停放区，完成下车、搬运入库、现场清理、保管等工作并由乙方承担所有相关的风险、费用和责任等。货到甲方指定地点经甲方初步验收合格后乙方交货给甲方。乙方应随货附送同批货物清单、出厂合格证、检测报告、安全技术说明书和其他相关技术资料等。如缺少上述文件资料，甲方有权拒收货物、拒付货款且不承担违约责任等任何责任，由此产生的一切风险、损失、费用、责任等均由乙方承担。甲方对乙方交付的货物的外观及数量进行清点核验无误后应签发收货清单。甲方签发收货清单不代表对货物的接受，双方还应按合同约定进行后续的检验和验收。

4.5.2货物的所有权和风险自货物安装、调试完成经甲方最终验收合格且交付甲方时起由乙方转移至甲方，货物安装、调试完成经甲方最终验收合格且交付给甲方之前的所有风险均由乙方承担。因货物验收不合格、资料不齐全甲方拒收，和（或）双方已解除/终止合同，货物毁损、丢失、灭失等的风险由乙方承担。

4.5.3所有权和风险的转移，不影响因乙方不履行和（或）履行义务不符合约定，甲方要求其承担违约责任和（或）损害赔偿责任的权利。

4.5.4乙方提前交货的货物、多交的货物和（或）品种、型号、规定、质量等不符合规定的货物，由乙方自行负责保管和取回等，并由乙方承担包括但不限于包装、运输等因保管和退回货物产生的一切风险、费用、损失和责任等。

4.5.5若乙方无法满足合同文件和甲方采购要求，则甲方有权要求乙方按中标内容提供不低于采购质量要求且单价不得高于原中标单价的原厂同类型货物来确保供货。乙方应无条件按甲方要求执行，同时甲方有权追究乙方的违约责任。

4.5.6除专用合同条款另有约定外，甲方可以在任何时间由于任何原因暂停本合同的履行，并提前【7】天以书面方式通知乙方需暂停的部分和暂停起始日以及重新恢复的大约日期，乙方须在甲方通知的暂停起始日按甲方要求暂停上述供货，但未暂停部分应继续履行。若需恢复供货，甲方应以书面方式通知乙方，并说明需恢复的部分以及恢复的生效日，以便恢复前述暂停部分供货。

4.6乙方负责办理上述装、卸、运输、保险等的一切手续，承担本合同第4条的全部工作、责任和费用。

5.检验和验收

5.1出厂前检验

5.1.1所有货物及其各部件，在生产过程中和出厂前均须进行严格的检验和试验，并有正式的记录文件。乙方必须在货物出厂前对所有货物及其各部件的品质、规格、性能、数量等做全面、详细地检验，并签发质量及数量（重量）证明书。所有这些正式的记录文件、出厂合格证、数量（重量）证明书及质量证明文件应作为技术资料的一部分提供给甲方。

5.1.2乙方及制造厂商必须保证货物及其各部件的质量，保证其提供的货物及其部件在原料、生产过程、检验等方面符合合同约定，其品质符合合同文件、技术规范和要求（标准不一致时，以较高者为准）；乙方保证合同项下所有货物及其零部件均为全新的、未使用过的和（或）未翻新的产品，并用先进工艺及材料制造，在各方面符合比选文件、投标文件、合同协议书等合同文件规定的质量、规格和性能；乙方及制造厂商保证其所供货物及其部件使用、运行安全、可靠；乙方保证货物未掺假、冒牌、作不实虚假标记及广告、未隐瞒任何缺陷及不足。如乙方在任何方面违反前述承诺的，即视为乙方根本违约，甲方有权拒收、退货、单方解除本合同并没收履约保证金和低价风险担保（如有），同时由乙方承担违约责任、完全赔偿甲方的全部损失。

5.2货物到达目的地后的检验、验收：

5.2.1初步验收

5.2.1.1交货前应对货物数量及外观检验等可目测指标进行验收。在初步检验中，甲方和乙方应共同签署数量、外观检验报告，报告应列明检验结果，包括但不限于检验合格或发现的任何短缺、损坏或其它与合同约定不符合的情形。

5.2.1.2如果乙方代表未能依约或未按甲方通知到场参加初步检验，甲方有权在乙方代表未在场的情况下进行初步检验，并签署数量、外观检验报告，对于该检验报告和检验结果，视为乙方已完全接受，但乙方事先与甲方协商一致推迟开箱检验时间的除外。

5.2.1.3初步验收将主要检查货物的数量、型号、外观等，该验收并不包括对于货物潜在缺陷的检查和发现。初步验收的检验结果不能对抗在货物的安装、调试、考核、最终验收中及质量保证期内发现的货物质量问题，也不能减轻、免除和（或）影响乙方依照合同约定对甲方负有的包括货物质量在内的任何义务和责任。

5.2.2交货前检验

5.2.2.1货物到达甲方指定地点后，甲方有权对所到货物抽样送具有相应资质的甲方认可的技术监督部门对货物品质、规格等非可目测指标进行检验，所需检验检测费等相关费用由乙方承担。如合格率达不到100%，达不到合同文件、甲方要求和样品等标准的，一律退货，同时乙方应向甲方支付【1000】元/次的违约金，且若影响甲方生产经营和（或）造成货物的使用延误、相关工程工期延误等甲方损失，乙方还应完全赔偿甲方损失，由此产生的一切风险、损失、费用、责任等均由乙方承担。若抽检、检验不合格次数累计超过2次（含2次），乙方除应按约支付违约金外，甲方还有权单方解除/终止合同并没收履约保证金和低价风险担保（如有），由此产生的一切风险、损失、费用、责任等均由乙方承担。供货期间原材料涨价等风险，由乙方自行承担。

5.2.2.2专用合同条款约定的其他检验事项。

5.3.4考核

5.3.4.1安装、调试完成后，双方应对货物进行考核，以确定货物是否达到合同约定的技术性能考核指标。如由于乙方原因货物在考核中未能达到合同约定的技术性能考核指标，则乙方应在甲方要求的期限内采取措施消除货物中存在的缺陷，并在缺陷消除以后，尽快进行再次考核。

5.3.4.2由于乙方原因未能达到技术性能考核指标时，为乙方进行考核的机会累计不超过三次。如果由于乙方原因，三次考核均未能达到合同约定的技术性能考核指标，则甲乙双方应就合同的后续履行进行协商，协商不成的，甲方有权单方解除合同并没收履约保证金和低价风险担保（如有），同时由乙方完全赔偿甲方全部损失。

5.3.4.3如由于甲方原因货物在考核中未能达到合同约定的技术性能考核指标，则乙方应协助甲方安排再次考核，直至达到合同约定的技术性能考核指标。

5.3.4.4对于未达到技术性能考核指标的，应如实记录货物表现、可能原因及处理情况等。乙方为达到考核通过标准所需支付的费用、提供的原材料由乙方自行承担。

5.3.4.5货物经考核，存在缺陷和（或）未能达到合同约定的技术性能考核指标的，从考核发现货物未达标或存在缺陷直至考核通过的时间内，乙方给甲方造成损失的，乙方应完全赔偿甲方全部损失，并承担签约合同总价【20】%的违约金。

5.3.4.6货物经甲方最终验收合格，甲乙双方应签署货物最终验收证书一式【贰】份，双方各持【壹】份。

5.4质量标准和验收标准

本合同项下的货物及服务均应符合比选文件、投标文件、合同协议书、合同附件中的技术要求等合同文件所述标准、样品和甲方要求；如果没有提及适用标准，则应符合中华人民共和国现行有效的国家标准、地方标准或行业标准，并以较高标准为准；如果中华人民共和国没有相关标准的，则采用货物来源国适用的官方标准。这些标准必须是有关机构发布的最新版本的标准。

5.5检验验收内容包括但不限于：

（1）检查货物及随机附件是否完整无损，是否满足合同文件的要求；

（2）可指导该货物使用、维修、保养、维护等的装配图纸和资料，且与所供货物型号是一致的；

（3）技术资料是否与合同文件和甲方要求的相符；

（4）货物是否符合合同文件和甲方要求的质量标准和要求；

（5）货物是否符合制造标准的内容要求；

（6）合同文件所要求的其他验收内容。

5.6甲方在检验、验收中若发现货物不符合样品、不符合同文件和甲方要求的标准，则甲方有权提出异议。乙方应采取必要措施消除货物的不符合，由此增加的费用和（或）造成的延误等损失由乙方负责。检验、验收、检查中若发现任何问题，均由乙方负责更换和（或）补足缺失件、问题件。在此期间，造成货物的使用延误、相关工程工期延误、水质超标、影响甲方生产经营等问题，乙方应承担由此产生的一切风险、费用、损失和责任，并完全赔偿给甲方造成的损失。

5.7验收过程应有甲方及甲方组织的相关人员、乙方人员共同参加。若乙方未依照合同约定和甲方要求提前通知甲方而自行检验，则甲方有权要求乙方暂停发货并重新进行检验，由此增加的费用和（或）造成的延误由乙方负责。若乙方未按甲方要求到场参加验收的，则检验验收可正常进行，且视为乙方完全接受对货物的检验验收结果。货物由甲方认可的第三方检验机构进行检验的，该第三方检验机构的检验结果对双方均具有约束力。

5.8甲方对货物的签收及监造、检验、验收的实施和（或）通过并不代表甲方放弃对于潜在缺陷、质量问题所引起的相关损失的索赔权利，也并不减轻和（或）免除乙方应履行的合同义务和应承担的责任。货物最终验收证书的签署亦不能减轻和（或）免除乙方对货物应履行的合同义务和应承担的责任。

6.相关服务

6.1乙方应为甲方工作人员提供免费培训服务，培训地点主要在货物安装、调试、运行、使用等现场或由甲方安排。乙方负责免费提供培训方案及必需的培训资料。

6.2乙方负责免费实施及监督所供货物的试运行，并在双方商定的一定期限内对所供货物运行、使用等实施监督指导，但监督指导并不能减轻和（或）免除乙方在质量保证期内所承担的义务和责任。

6.3合同签订前和执行中将不定期召开技术联络会，乙方应派专业技术人员参加（其费用已纳入投标报价、签约合同价内）。

6.4技术资料

6.4.1乙方应在供货同时向甲方提供所有有关本合同执行的技术资料及所需工具，如果为项目所必需的但合同又未作规定的仅乙方才能提供的技术资料及工具，乙方也应按甲方要求及时向甲方提供。技术资料可以是手册、图纸、软件或其他形式。乙方交付的每包技术资料的包装，应采取防潮、防虫等保护措施，避免损坏。

6.4.2乙方应免费提供保证甲方能够正确安装、调试、试运行、操作、检查、维护、测试、验收、贮存、使用和运作、保养、维修、检修等所需要的技术资料、配套工具及备品备件，包括但不限于：

（1）货物的试验记录和依据、检验验收记录文件；

（2）可指导该货物安装、调试、使用、运行、贮存、维修、保养等的图纸和资料，且与所供货物型号是一致的；

（3）装箱单、专用工具、备品备件；

（4）系统原理图、线路图、接线图、货物混凝土基础预埋图等；

（5）单体设备安装图及部装图、货物各部件荷载数据；

（6）每批货物均应附有详细的清单、质量证书及合格证、测报告；所有标准件均需提供出厂合格证、质保证、制造许可证；

（7）货物安全设施说明、安全技术说明书；

（8）合同文件要求的其他资料。

6.4.3乙方应按照合同文件和甲方的要求提供技术资料及工具一式【1】套给甲方。如果甲方发现技术资料及工具存在短缺和（或）损坏，乙方应在收到甲方的通知后【7】日内免费补齐短缺和（或）损坏的部分。如果甲方发现乙方提供的技术资料和工具不完整和（或）有误，乙方应在收到甲方通知后【7】日内免费替换。如由于甲方原因导致技术资料及工具丢失和（或）损坏，乙方应在收到甲方的通知后【7】日内补齐丢失和（或）损坏的部分，但甲方应向乙方支付合理的复制、邮寄费用，同时乙方应给予甲方优惠。

6.4.4甲方完全按照乙方提供的技术资料的指导进行的任何安装、调试、贮存、检查、验收、操作、使用、运行、保养、维修等所引起的货物或其部件的损坏由乙方承担责任。

6.4.5所有未列明交付时间的乙方应提供的技术资料、工具及备品备件，均由乙方负责单独包装伴随货物按货物交货时间交付给甲方。到货后甲方如发现乙方未提供有关技术资料、工具和（或）备品备件，甲方有权拒绝付款，直至乙方补齐，且甲方无需承担违约责任等任何责任。

6.5乙方应为本合同项下的相关服务、质保服务、售后服务等服务配备充足的技术人员、工具和备品备件等。乙方应指派专人负责与甲方联系技术服务、质保服务、售后服务等相关服务事宜，保证提供的联系方式畅通，并根据合同文件和甲方要求，通过电话联系和（或）派遣技术熟练、称职的技术人员到现场为甲方免费提供相关服务。甲方应免费为乙方服务人员提供必要工作条件及便利，包括必要的办公场所、技术资料及出入许可等。乙方服务人员的交通、食宿等费用由乙方承担。

6.6乙方的技术服务、质保服务、售后服务、相关服务等服务应符合比选文件、投标文件和合同约定等合同文件和甲方要求。如果乙方服务人员不合格，甲方有权要求乙方撤换，乙方应无条件按甲方要求执行且因撤换而产生的所有风险、损失、费用、责任等均由乙方承担。

6.7乙方服务人员应遵守甲方现场的各项规章制度和职业健康、安全、环保、操作规程，并服从甲方的现场管理。乙方对其技术服务、质保服务、售后服务等服务人员的工作、生活、安全、职业健康等方面承担全部责任，包括但不限于乙方服务人员发生人员致伤、残、亡的；在履行合同中遭受事故伤害、因个人身体原因突发疾（急）病伤亡的和（或）患职业病的；发生任何安全事故、患传染病等均由乙方自行承担由此产生的全部损失、费用和责任，与甲方无关。若因乙方操作不当、指导不当、管理不善、防控措施不到位、安全措施不到位、服务质量不符合要求等乙方原因造成安全/环保事故、造成甲方损失和（或）第三方损失的，乙方除应承担违约责任外，还应完全赔偿给甲方和（或）第三方造成的全部损失。

6.8比选文件、投标文件等合同文件中的货物技术服务、质保服务、售后服务、相关服务等服务承诺作为本合同附件。

7.质量保证期
本合同项下货物的质量保证期为【24】个月，自货物全部到货，安装调试完成且经甲方最终验收合格签署货物最终验收证书、相关工程竣工验收合格之日起起算。质保期内，货物出现任何缺陷、质量问题，乙方应无条件免费按甲方要求进行更换、退货、维修等处理，由此产生的一切风险、损失、费用、责任等均由乙方承担，且该货物的质保期自更换、维修等处理完成经甲方最终验收合格之日起重新计算。若乙方逾期未处理缺陷、质量问题的02.=甲方有权自行委托第三方进行维修，相关费用从质保金中双倍扣除，不足以抵扣的由乙方向甲方补足。
8.履约保证金
8.1履约担保
8.1.1形式：银行转账、汇票、支票或不可撤销的见索即付保函。
8.1.2金额： 按中标金额总价款（即指合同约定的合同暂定总价，而非最终结算总价）的【5】%。
8.1.3提交时间：乙方应在中标通知书发出（以中标通知书的签发时间开始计算）之日起30日内且在合同签订前，一次性足额汇入甲方指定账户。若乙方未按招标文件、合同约定向甲方提供履约担保和（或）其提供的履约担保有瑕疵、不符合要求的，乙方应向甲方支付中标金额总价款10%的违约金，同时甲方有权取消乙方中标资格和（或）单方解除合同，同时由乙方完全赔偿给甲方造成的全部损失。
8.1.4扣划：若乙方不履行合同约定的义务和（或）其履行不符合合同的约定和（或）货物发生质量问题、质量事故、质量索赔，则甲方有权直接扣划、没收履约保证金。若因乙方违约和（或）货物发生质量问题、质量事故、质量索赔，甲方扣划、没收履约保证金的，乙方应于扣划、没收、兑付之日起5个工作日内补齐履约保证金至中标金额总价款的5%，否则甲方有权在所有应付款项内直接扣除相应费用作为履约保证金。
8.1.5退还时间：在合同履行期间无安全生产责任事故、环保事故及其他违约行为的，本合同项下货物全部供货、安装调试完成经甲方最终验收合格且相关工程竣工验收合格并签署货物最终验收证书、结算完成双方无异议后30个工作日内无息退还剩余履约保证金（若乙方未按约提交履约保证金和/或履约保证金被没收、扣除、兑付且乙方未按约补足的不予退还）。
8.1.6履约担保纠纷解决方式：诉至甲方所在地有管辖权的人民法院解决。
8.1.7如遇供货期延长，履约担保期限应相应延期，开具保函（包括办理延期）等的一切费用由乙方承担。
8.1.8当乙方不履行合同约定的义务和（或）其履行不符合合同的约定，合同约定的履约担保条款与违约责任条款同时适用。
9.承诺和保证

9.1乙方保证其具有完全的能力履行本合同项下的全部义务。乙方保证其所提供的货物及对合同的履行符合所有应适用的法律、行政法规、地方性法规、自治条例和单行条例、规章及其他规范性文件的强制性规定。乙方应对货物的生产、管理、交货、调配等建立完整的有效的质量保证体系，制定符合ISO9001-2015（如该标准进行修订或废止，则按最新标准执行）要求的质量管理体系并坚持实施，确保货物及服务的质量。

9.2乙方保证其具备提供本合同约定货物及服务的合法资格，并负责办理涉及的全部审批、备案等相关合法合规营运手续；乙方承诺其向甲方提供的资质证明是真实的、有效的，甲方仅就乙方提供的材料进行形式审查，若乙方不具备相关资质、未办理相关合法合规手续，因此遭致政府及相关主管部门处罚和（或）给甲方或其他第三方造成损害的，由乙方承担由此产生的全部风险、费用、损失和责任等。合同有效期内，乙方应确保上述经营资格的持续有效性，否则甲方有权单方解除合同且不承担任何违约责任，同时甲方还有权没收履约保证金和低价风险担保（如有），乙方除应按约承担违约责任外，还应完全赔偿给甲方和（或）第三方造成的损失。

9.3乙方保证其对货物的销售和服务的提供不损害任何第三方的合法权益和社会公众利益。任何第三方不会因乙方原因而基于所有权、抵押权、质押权、留置权和（或）其他任何权利或事由对货物主张权利。如果甲方收到任何第三方有关物权、民事侵权等权利的主张、索赔、诉讼（仲裁）、侵权指控等，乙方应在收到甲方通知后，按甲方要求与第三方交涉、处理与第三方的索赔或诉讼（仲裁）等，并承担因此产生的一切风险、损失、费用、责任等。

9.4乙方保证合同范围内提供的备品备件能够满足货物在质量保证期结束前正常运行及维修的需要，如在质量保证期结束前因乙方原因出现备品备件短缺影响货物正常运行的，乙方应免费提供。如果在货物设计使用寿命期内发生合同项下备品备件停止生产的情况，乙方应事先将拟停止生产的计划通知甲方，使甲方有足够的时间考虑备品备件的需求量。根据甲方要求，乙方应：

（1）以不高于同期市场价格或其向任何第三方销售同类产品的价格提供货物正常运行所需的全部备品备件。

（2）免费提供可供甲方或第三方制造停产备品备件所需的全部技术资料，以便甲方持续获得上述备品备件以满足货物在寿命期内正常运行的需要。乙方保证甲方或甲方委托的第三方制造及甲方使用这些备品备件不侵犯任何人的知识产权。

9.5乙方负有保证乙方工作人员无从事本项目相关工作的身体禁忌的责任。乙方应对以上相关工作人员在执行本项目过程中可能遇到的安全问题采取保护性措施、配备劳动防护用品，采取有效疫情防控措施及安全教育，防止事故发生。

10职业健康、安全、环保责任

10.1乙方负责将货物安全运送至甲方指定的地点和货物停放区，并负责完成装卸、搬运入库、现场清理等工作。乙方的运输、装卸、安装调试（或指导安装调试）、技术服务、质保服务、售后服务等服务人员及其相关方须严格按照相关安全规范、环保规范等操作并承担职业健康、安全、环保职责。货物在运输、装卸、交付等过程中的一切安全、环保责任等均由乙方承担。

10.2乙方造成甲方或第三方的经济损失的，乙方应承担由此产生的全部责任且不免除责任人的责任，同时乙方应按【1000】元/例向甲方支付违约金。

10.3乙方服务人员出现的安全事故、侵权事件，遭受人身损害或财产损失等均由乙方承担全部责任和费用，与甲方无关。乙方因未履行本合同和（或）其履行不符合本合同的约定而造成安全事故、造成甲方损失和（或）第三方损失的，乙方除应承担违约责任外，还应完全赔偿给甲方和（或）第三方造成的全部损失。若乙方怠于及时处理和（或）怠于赔偿，导致甲方垫付了赔偿金等款项的，甲方有权依照合同约定向乙方就所承担的赔偿金进行全额追偿，追偿范围包括但不限于甲方就追偿而支出的诉讼费、律师费、差旅费等全部费用。

11.违约责任

11.1若在本合同项下的检验、验收过程中，货物合格率达不到100%，达不到合同文件、样品和甲方要求等标准的，甲方有权拒绝接受该批货物并要求乙方更换和（或）退货，乙方应无条件按甲方要求执行，同时乙方应向甲方支付【2000】元/次的违约金，且若影响甲方生产经营和（或）造成货物的使用延误、水质超标、相关工程工期延误等甲方损失，乙方还应完全赔偿甲方损失，由此产生的一切风险、损失、费用、责任等均由乙方承担。合同有效期内若检验不合格次数累计超过【2】次（含【2】次），乙方除应按前述约定支付违约金外，甲方还有权单方解除/终止合同并没收履约保证金和低价风险担保（如有），由此产生的一切风险、损失、费用、责任等均由乙方承担。供货期间原材料涨价等风险，由乙方自行承担。

11.2乙方未按甲方要求和合同约定按时按质按量供货并提供服务的，每延误一天乙方应按签约合同总价的【1%】向甲方交纳违约金，若逾期累计超过（含）【7】天，乙方除应按约向甲方支付违约金外，甲方还有权单方解除合同并没收履约保证金和低价风险担保（如有），选择其他供货单位并追究乙方相关法律责任。违约金不足以弥补甲方损失的，乙方还应完全赔偿甲方的所有损失。

11.3因乙方货物质量原因更换货物等乙方原因而造成相关工程通水时间延误的，每延误一天乙方按签约合同总价的【/】向甲方交纳违约金；延误累计超过（含）【/】天，乙方除应按约向甲方支付违约金外，甲方还有权单方解除合同并没收履约保证金和低价风险担保（如有），同时追究乙方相关法律责任。

11.4甲方无正当理由不按合同约定付款的，每延误一天甲方按到期应付而未付金额的【1%】向乙方交纳违约金，但任何情况下甲方支付违约金的总额累计不应超过签约合同总价的【10%】。

11.5如乙方未履行货物质量和服务保证承诺和（或）其履行不符合合同约定，乙方除应向甲方交纳【1000】元/次违约金外，甲方还有权单方解除合同并没收履约保证金和低价风险担保（如有），同时甲方有权取消乙方参加甲方比选的投标资格，并自行处理和（或）委托他人处理、和（或）另行采购等，与此相关的所有风险、费用和损失均由乙方承担。由此给甲方造成损失的，乙方还应完全赔偿甲方损失。

11.6乙方未经甲方事先书面同意擅自单方解除合同的，乙方除应退还甲方已支付的所有款项外，还应向甲方一次性支付签约合同总价【10】%的违约金，且履约保证金和低价风险担保（如有）不予退还。

11.7本合同严禁乙方部分转让或全部转让其应履行的合同义务。若乙方分包、转包，将合同约定内容部分转让或全部转让的，乙方应向甲方支付相当于签约合同总价【10】%的违约金，且甲方有权单方解除合同并没收履约保证金和低价风险担保（如有）；若给甲方造成损失的，乙方与受让合同权利义务的第三方承担完全赔偿甲方损失的连带责任。

11.8乙方违反本合同所规定的义务，除本合同另有规定外，乙方应对每一个违约事项按签约合同总价的【10】%向甲方支付违约金，且甲方有权单方解除合同并没收履约保证金和低价风险担保（如有），违约金不足以弥补甲方损失的，乙方还应赔偿甲方损失。

11.9本合同项下的违约金均累计计算。如乙方根据本合同规定有责任向甲方支付违约金、赔偿金、未补足的履约保证金、未补足的低价风险担保（如有）和（或）其他款项时，甲方有权从履约保证金、低价风险担保（如有）及所有应付款中直接扣除，超出履约保证金、低价风险担保（如有）和所有应付款的部分，由乙方继续承担。

12.索赔

12.1 在本合同规定的检验、验收期和质量保证期内，若发现货物与合同文件等要求不符或者使用存在问题，或由某种原因造成的货物缺陷等质量问题，甲方有权随时向乙方提出索赔要求。

12.2 合同规定的检验、验收期和质量保证期内，甲方有权选择下列一种或同时选择下列多种方式向乙方提出索赔。

（1）退货，并将退货金额以合同原价中受影响并已收取的部分、以成交价格偿还甲方，并负担因退货而发生的一切损失和费用，包括但不限于利息、银行费用、运费、保险费、检验费、仓租费、装卸费、保管费等所需的一切其他必要费用。

（2）免费调换有瑕疵的货物。用符合规定要求的新货物来更换有缺陷、质量问题的部分，乙方应承担一切费用和风险并负担甲方所遭受的一切费用。所换货物必须全新，并符合本合同等合同文件规定的规格、质量和性能，同时对所换货物的质量乙方仍应按本合同的规定，保证在替换后并经甲方最终验收合格、双方代表签字确认之日起对更换件相应延长其质量保证期。

12.3 乙方收到甲方的索赔通知后，应在【7】日内予以核实，经核实无误的应立即予以更换或者按甲方要求支付赔偿款，如乙方对甲方的索赔有异议，应于收到索赔通知后【7】日内进行书面答复，否则视为乙方对甲方的索赔没有异议。甲方有权从货款等所有应付款中直接扣除索赔金额，不足部分，甲方仍有权向乙方追索。

13.延迟交货

13.1 乙方应按照合同约定的日期将货物交付甲方使用并提供服务。

13.2 除专用合同条款另有约定外，在履行合同过程中，如果乙方遇到不能按时交货和提供服务的情况，应及时以书面形式将不能按时交货和提供服务的理由、延误时间通知甲方并按照通用条款第9.2条规定承担违约责任。

14.不可抗力

14.1如果双方中任何一方由于战争、严重火灾、水灾、台风和地震以及其它经双方同意属于不可抗力的事件，致使合同履行受阻时，则受影响的一方当事人应在不可抗力发生后尽快以传真、电子邮件将此类事件的发生通知另一方当事人，并应在不可抗力事件发生后【7】日内将有关当局或机构出具的证明文件提交给另一方当事人，经另一方当事人核实后，由双方对合同的继续履行及后续处理，再进行协商。否则，受影响的一方当事人无权以不可抗力为由要求减轻或免除合同责任。

14.2受不可抗力事件影响的一方当事人应采取一切合理且可能的措施以消除或减轻不可抗力事件的影响，并应尽快将不可抗力事件结束或消除的情况通知另一方当事人。

15.合同的解除

有下述情形之一，当事人可发出书面通知全部或部分地解除合同，合同自通知到达对方时全部或部分地解除：

（1）合同一方当事人无法继续履行或明确表示不履行或实质上已停止履行合同；

（2）合同一方当事人需支付的违约金已达合同约定的最高限额；

（3）货物未能达到质量标准；

（4）在本合同的竞争和实施过程中有腐败和欺诈行为；

（5）擅自更改货物主要材质、重要原材料产地等；

（6）合同一方当事人出现破产、清算、资不抵债、成为失信被执行人等可能丧失履约能力的情形，且未能提供令对方满意的履约保证金；

（7）因不可抗力不能实现合同目的；

（8）双方约定的其他情形。

16.法律适用和争议解决

16.1本合同将按照中华人民共和国相关法律进行解释。

16.2因本合同引起的或与本合同有关的任何争议,双方可通过友好协商解决。友好协商解决不成的，双方同意按以下第【（2）】种方式解决：

（1）向重庆仲裁委员会申请仲裁；

（2）向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

16.3如因乙方的违约行为导致双方发生争议，甲方通过诉讼（仲裁）、调解、非诉等方式向乙方主张权利所发生的一切费用，包括但不限于律师费、诉讼（仲裁）费、保全费、鉴定费、拍卖费、执行费等均由乙方承担。

16.4在诉讼（仲裁）期间，除正在进行诉讼的部分外，本合同的其它部分应继续执行。

第二节  专用合同条款

甲方：重庆环保投资集团有限公司、重庆环保投资集团有限公司太可环保分公司
统一社会信用代码：91500000339470140F

乙方：                        
统一社会信用代码：                  
1.1项目名称

本次项目名称为：彭水县郁山镇、彭水一中（芦渡湖）、润溪乡3座污水处理厂更新改造项目设备采购及伴随服务
1.1.1联合体

本项目是否接受联合体：【否】，且不适用通用合同条款第1.6.2项至1.6.4项。

2.1供货范围

2.1.1标的物

	序号
	名称、规格、型号
	单位
	数量
	含税单价
	含税合价
	备注

	1
	彭水一中，低压配电柜XL-21-AA1 1000宽×400深×1800高，IP44、304不锈钢、含温湿度控制
	台
	1
	
	
	

	2
	彭水一中，低压配电柜XL-21-AA2 800宽×400深×1800高，IP44、304不锈钢、含温湿度控制
	台
	1
	
	
	

	3
	郁山镇，低压配电柜XL-21-AA1 800宽×800深×2200高，IP44、304不锈钢、含温湿度控制
	台
	1
	
	
	

	4
	郁山镇，低压配电柜XL-21-AA2 800宽×800深×2200高，IP44、304不锈钢、含温湿度控制
	台
	1
	
	
	

	5
	郁山镇，低压配电柜XL-21-AA3 800宽×800深×2200高，IP44、304不锈钢、含温湿度控制
	台
	1
	
	
	

	6
	润溪乡，低压配电柜XL-21-AA1 800宽×400深×1800高，IP44、304不锈钢、含温湿度控制
	台
	1
	
	
	

	7
	润溪乡，低压配电柜XL-21-AA2 800宽×400深×1800高，IP44、304不锈钢、含温湿度控制
	台
	1
	
	
	

	8
	调节池提升泵（50WQ15-15-1.5JY，铸铁，自耦装置，304导轨、链条、起吊架）
	台
	2
	
	
	

	9
	硝化液回流泵（50GW20-7-0.75，铸铁，配室外电机雨帽）
	台
	2
	
	
	

	10
	污泥回流泵（50GW10-10-0.5，铸铁，配室外电机雨帽）
	台
	2
	
	
	

	11
	回用泵配套设施（304导轨、链条、起吊架及及绞盘，池深8.0m）
	台
	2
	
	
	

	12
	泵站提升泵配套设施（自耦装置，304导轨、链条、起吊架及葫芦，池深8.63m）
	台
	2
	
	
	

	13
	泵站提升泵配套设施（自耦装置，304导轨、链条、起吊架及绞盘，池深2.3m）
	台
	2
	
	
	

	14
	调节池提升泵（65WQ35-9-2.2JY，铸铁，自耦装置，304导轨、链条、起吊架及绞盘，池深7.7m）
	台
	2
	
	
	

	15
	泵站提升泵配套设施（自耦装置，304导轨、链条、起吊架及葫芦，池深7.7m）
	台
	4
	
	
	

	16
	污泥回流泵 65GW25-15-2.2，铸铁，配室外电机雨帽
	台
	3
	
	
	

	17
	回用泵 65GW25-15-2.2，铸铁，配室外电机雨帽
	台
	1
	
	
	

	18
	硝化液回流泵 WQ100-10-5.5，铸铁，配合装置、304导轨、链条、起吊架、绞盘5.5kw，池深7.6m
	台
	1
	
	
	

	19
	反冲洗泵Q-50m3/h，H=7m，N=2.2kw
	台
	1
	
	
	

	20
	调节池提升泵 80WQ55-27-7.5，Q=55m3/h，H=27m，N=7.5kW，配耦合装置、304导轨、链条、起吊架
	台
	3
	
	
	

	21
	二沉池污泥回流泵80GW43-13-3，Q=43m3/h，H=13m，N=3kw
	台
	3
	
	
	

	22
	中水回用泵 立式离心泵50KQL10-27-1.5，Q=10m3/h，H=27m，N=1.5kw，铸铁
	台
	2
	
	
	

	23
	现场控制箱 非标室外型、IP44304、不锈钢、400x500x250
	台
	10
	
	
	

	24
	现场控制箱 非标室外型、IP55、304、不锈钢、400x500x250
	台
	20
	
	
	

	25
	集水池提升泵配套设施（自耦装置，304导轨、链条、起吊架及纹盘，池深2.3m）
	台
	2
	
	
	

	26
	3号巴歇尔计量槽，玻璃钢
	台
	1
	
	
	

	27
	污泥螺杆泵 G30-1，铸铁，Q=5m3/h，H=60m，N=2.2kW，变频电机，自带冷却风扇
	台
	2
	
	
	

	28
	缺氧池1搅拌器（QJB0.55/4-220/3-1400S，304材质，推流角度可旋转，304导轨、链条、起吊架及及绞盘，池深8.0m）
	台
	1
	
	
	

	29
	厌氧池搅拌器（QJB0.55/4-220/3-1400S，304材质，推流角度可旋转，304导轨、链条、起吊架及及绞盘，池深8.0m）
	台
	1
	
	
	

	30
	缺氧池2搅拌器（QJB0.55/4-220/3-1400S，304材质，推流角度可旋转，304导轨、链条、起吊架及及绞盘，池深8.0m）
	台
	1
	
	
	

	31
	调节池搅拌器（QJB4/6-400/3-980S，304材质，推流角度可旋转,变频电机，304导轨、链条、起吊架及及绞盘，池深7.7m）
	台
	2
	
	
	

	32
	厌氧池搅拌器（QJB1.5/8-400/3-740S，304材质，推流角度可旋转，304导轨、链条、起吊架及及绞盘，池深7.7m）
	台
	1
	
	
	

	33
	缺氧池搅拌器（QJB4/6-400/3-980S，304材质，推流角度可旋转，304导轨、链条、起吊架及及绞盘，池深7.7m）
	台
	1
	
	
	

	34
	污泥池搅拌器（QJB1.5/8-400/3-740S，304材质，推流角度可旋转，304导轨、链条、起吊架及及绞盘，池深7.7m）
	台
	1
	
	
	

	35
	缺氧池潜水搅拌机（QJB4/6-400/3-980S，304材质，推流角度可旋转，304导轨、链条、起吊架及及绞盘，池深7.6m）
	台
	2
	
	
	

	36
	厌氧池2#潜水搅拌机（QJB4/6-400/3-980S，304材质，推流角度可旋转，304导轨、链条、起吊架及及绞盘，池深7.6m）
	台
	1
	
	
	

	37
	混凝池搅拌机Ф1000，N=4 kW，双层三叶浆，水下SUS304/水上碳钢，含支架，池深5.9m
	台
	1
	
	
	

	38
	好氧池潜水搅拌机（QJB4/6-400/3-980S，304材质，推流角度可旋转，304导轨、链条、起吊架及及绞盘，池深7.6m）
	台
	1
	
	
	

	39
	污泥螺杆泵变频器3KW
	台
	3
	
	
	

	40
	缺氧池2搅拌器QJB0.55/4-220/3-1400S（库备）
	台
	1
	
	
	

	41
	缺氧池搅拌器QJB4/6-400/3-980S（库备）
	台
	1
	
	
	

	42
	厌氧池搅拌器QJB1.5/8-400/3-740S（库备）
	台
	1
	
	
	

	43
	污泥池搅拌器QJB1.5/8-400/3-740S（库备）
	台
	1
	
	
	

	44
	中心传动刮泥机 Ф=7.1m,N=0.75Kw，池深7.7m，含导流筒、工作桥、SUS304不锈钢栏杆等；交钥匙，含设备安装及调试等工作
	台
	2
	
	
	

	45
	滤布滤池 处理能力:2500m3/d，配套:驱动系统，N-0.75kw;过滤系统:反冲洗系;备配套现场控制箱，材质304不锈钢，IP65；
	台
	1
	
	
	交钥匙，含设备安装及调试等工作

	46
	轴流风机D400，N=0.37kW
	台
	2
	
	
	

	47
	二沉池中心筒D600*H4900*3mm，S304，配不锈钢固定支架
	套
	1
	
	
	

	48
	二沉池中心筒D800*3500*3mm，含S304反射板、加强及横梁
	套
	2
	
	
	

	49
	中心导流筒D800*3400*3mm，含S304反射板、加强及横梁
	套
	2
	
	
	

	50
	硝化液回流泵50GW20-7-0.75（库备）
	台
	1
	
	
	

	51
	回用泵 65GW25-15-2.2，铸铁，配室外电机雨帽（库备）
	台
	1
	
	
	

	52
	污泥回流泵50GW10-10-0.5（库备）
	台
	1
	
	
	

	53
	过滤器Q=40m3/h,过滤孔1mm，SS304材质
	个
	2
	
	
	

	54
	曝气风机A BKW5006水冷式罗茨风机1.61m3/min,0.07mpa,4kw
	台
	2
	
	
	

	55
	曝气风机A BKW5006水冷式罗茨风机3.15m3/min,0.07mpa,7.5kw
	台
	1
	
	
	

	56
	罗茨风机 BKW5006水冷式罗茨风机 Q=6.09m3/min，P=0.08Mpa，N=15KW，变频电机，自带冷却风扇，配隔音罩
	台
	3
	
	
	

	57
	曝气风机A BKW5006水冷式罗茨风机4.01m3/min,0.08mpa,11kw
	台
	2
	
	
	

	58
	微孔曝气盘（D215，EPDM，单盘气量Q=1-3m3/h，含曝气管、支架等）
	个
	703
	
	
	

	59
	液压手拉地老虎CBYD1000kg
	台
	2
	
	
	

	60
	罗茨风机变频器15KW
	台
	2
	
	
	

	61
	罗茨风机变频器18.5KW
	台
	3
	
	
	

	62
	罗茨风机变频器11KW
	台
	2
	
	
	

	63
	PH仪 0--14PH
	套
	1
	
	
	

	64
	电力电缆JKLGYJ-1KV-4x25+1x16
	m
	80.8
	
	
	

	65
	电力电缆ZC-YJV-1KV-5x16
	m
	8.08
	
	
	

	66
	电力电缆ZC-YJV-1KV-4x4
	m
	1302.9
	
	
	

	67
	电力电缆ZC-YJV-1KV-4x2.5
	m
	545.4
	
	
	

	68
	电力电缆ZC-YJV-1KV-3x4
	m
	636.3
	
	
	

	69
	电力电缆ZC-YJV-1KV-3x2.5
	m
	363.6
	
	
	

	70
	电力电缆ZC-YJV-1KV-4x70+1x35
	m
	90.9
	
	
	

	71
	电力电缆ZC-YJV-1KV-4x185+1x95
	m
	40.4
	
	
	

	72
	电力电缆ZC-YJV-1KV-4x10
	m
	27.27
	
	
	

	73
	电力电缆ZC-YJV-1KV-5x4
	m
	156.55
	
	
	

	74
	电力电缆ZC-YJV-1KV-3x6
	m
	50.5
	
	
	

	75
	电力电缆ZC-YJV-1KV-3x10
	m
	25.25
	
	
	

	76
	电力电缆JKLGYJ-1KV-4x150+1x70
	m
	101
	
	
	

	77
	电力电缆ZC-YJV-1KV-4x6
	m
	202
	
	
	

	78
	电力电缆ZC-YJV-1KV-4x120+1x70
	m
	22.22
	
	
	

	79
	控制电缆KVVP-0.5KV-8X1.5
	m
	1410.85
	
	
	

	80
	超越管启闭机DN450
	个
	1
	
	
	

	81
	可调式进水装置DN400
	个
	2
	
	
	

	82
	超声波液位计（485输出，池深8m，分体显示）
	个
	7
	
	
	

	83
	超声波液位计（分体式，量程0-10m）
	个
	1
	
	
	

	84
	缺氧池布水堰B500*3mm，SUS304，可调堰板
	m
	25.25
	
	
	

	85
	U形出水槽B300*H300*5mm，配S304支架
	m
	110.09
	
	
	

	86
	U形出水槽B300*H400*5mmU形槽，配可调堰板B150*3mm
	m
	55.55
	
	
	

	87
	三角堰板 B150*3mm，B700*5mmm橡胶垫，8*35不锈钢螺丝
	m
	190.89
	
	
	

	
	合计
	
	
	
	
	


2.1.3合同货物要求
2.1.3.1本合同约定的货物数量为预测数量，乙方需按照甲方提供的暂定数量据实填写。甲方可根据现场实际需求增减数量，乙方同意并接受根据甲方实际出具的书面需求的数量、供货时间及运输次数等甲方要求和合同约定按时按质按量供货，结算数量以经甲方确认并最终验收合格的实际供货数量为准。

2.1.3.2因货物数量为预测暂定量，不排除有修改，乙方需承担暂定数量与实际结算数量差异造成的风险，乙方不得以此为由要求甲方承担任何补偿或赔偿责任。

2.1.3.3供货期内，如甲方因应急抢修设备，乙方无法满足合同文件和甲方采购要求提供原厂原装备品备件，或需要乙方提供合同清单外的设备零部件，则甲方有权要求乙方提供不低于采购质量要求的同类型货物来确保供货，乙方应无条件按甲方要求执行。甲方对其提供的替代品验收认可后，按甲方核定的市场价格进行结算，乙方不得提出异议并保证供货，否则甲方可单方面解除合同且不承担任何违约责任。

2.2服务范围

2.2.2除通用合同条款第2.2.1条约定的服务事项外，乙方还应按合同文件和甲方要求，提供以下供货相关服务并承担履行其合同义务所产生的全部费用：

（1）          /          ；

（2）         /           。

3.1合同价格

3.1.1本合同采用以下第【（2）】种合同价格形式：

（1）固定包干总价合同。

①投标报价总价、签约合同总价包括但不限于：乙方完成比选货物交货的各项生产成本、货物价、销售费用、包装费、运输费、保险费、上下车费、利润、知识产权费、税金、等各种送货甲方指定地点交货前的一切费用；交货后的检验验收、培训、技术服务、相关服务、质保服务、售后服务、等所需相关费用以及乙方为完成合同全部义务应承担的一切成本、税金、费用和支出、合理利润等所有费用。除此之外，甲方无需向乙方或第三方支付任何其他费用。

②投标报价总价、签约合同总价为不变价，在合同执行过程不作调整，不因任何原因（包括但不限于疫情影响、市场变动、物价波动、汇率浮动、国家或地方政府法律法规变动、国家或地方政府相关部门发布的任何调价文件等）而上调。

（2）固定综合包干单价合同。签约合同总价为合同暂定总价，以每类规格的货物经甲方确认并最终验收合格的实际供货量乘以相应同类同规格的货物投标报价固定综合包干单价进行结算。

①投标报价总价、签约合同总价为合同暂定总价，包含但不限于：

A.货物价（含税）：货到甲方指定现场落地交货价；

B.相关费用：包括但不限于包装费、运输费、保险费、上下车费、知识产权费、培训费、安装费、技术服务费、相关服务费、售后服务费、税费等所有费用；

C.合同约定质保期内质保服务、乙方投标文件中承诺的免费提供的售后服务等所需全部费用；

D.乙方为完成合同全部义务应承担的一切成本、税金、费用和支出及合理利润等所有费用。除此之外，甲方无需向乙方或第三方支付任何其他费用。

②投标报价单价、签约合同单价为固定综合包干单价，包含但不限于乙方完成比选货物交货的各项生产成本、货物价、销售费用、包装费、运输费、保险费、上下车费、利润、知识产权费等各种送货甲方指定地点交货前的一切费用；交货后的培训、技术服务、相关服务、质保服务、售后服务、等所需相关费用以及乙方为完成合同全部义务应承担的一切成本、税金、费用和支出、合理利润等所有费用。除此之外，甲方无需向乙方或第三方支付任何其他费用。

③投标报价单价、签约合同单价为不变价，在合同执行过程不作调整，不因任何原因（包括但不限于疫情影响、市场变动、物价波动、汇率浮动、国家或地方政府法律法规变动、国家或地方政府相关部门发布的任何调价文件等）而上调。因本次比选的货物数量为暂定量，不排除有修改，同时运输距离、运输次数也均可能发生变化；但上述修改、变化的风险由乙方自行承担，供货过程中乙方不得因为供货数量、运输距离、运输次数等与合同不相符等而提出任何异议，更不能以此为由上调单价，否则甲方有权单方解除合同并没收履约保证金和低价风险担保（如有），由此产生的一切风险、损失、费用、责任等均由乙方承担。

④供货有效期内签约合同总价所对应的单价，即签约合同单价为固定价格。

3.2合同价款的支付

3.2.1任何情况下，甲方在支付货款前，乙方应满足以下全部付款前提条件，否则甲方有权拒绝支付，且不承担违约责任等任何责任。

（1）乙方按照合同文件要求、合同约定和甲方要求按时按质按量供货并提供相关服务。

（2）乙方向甲方提供与支付货款金额相等的且满足甲方财务要求的增值税发票及合同载明的付款相关单据和材料，包括但不限于：

①甲乙双方签署的交货清单正本原件一份；

②货物验收证书正本原件一份；

③进度款支付函正本原件一份；

④甲方认可的完税全额增值税发票正本一份；

⑤制造商出具的货物出厂质量合格证、数量证明书正本一份；

⑥乙方提供的货物的详细清单、合格证、检测报告；

⑦货物安全技术说明书、检验验收记录文件及其他相关的技术文件等资料；

⑧乙方必须随货同行附上质量和服务保证承诺，承诺其在质保期内必须按照合同文件要求，对因质量等产生的问题按甲方要求进行免费更换或退货等处理；

⑩双方约定的其他单据和资料。

3.2.2付款方式

3.2.2.1本项目不支付预付款。

3.2.2.2在合同约定的付款前提条件全部满足后，甲方应按以下方式和比例向乙方支付合同价款。

每批货物全部货到甲方指定地点全部经甲方初步验收合格，甲方在收到乙方提交的本合同约定和甲方要求的完整单据和资料，经甲方审核无误后20个工作日内支付该批经甲方初步验收合格的货物货款的70%作为到货款；设备安装（除本合同明确约定由乙方安装外，由甲方自行安装）调试完成，投入运行并经甲方最终验收合格签署最终验收证书后20个工作日内付至该批经甲方最终验收合格的货物货款的95%作为验收款；剩余5%为质保金，乙方按照合同约定完整履行完所有质保义务且无任何质量问题、质量索赔及其他违约行为的，甲方在该批次货物质保期满后无息支付相应部分的剩余质保金。

3.2.2.3若投标人投标使用的主要设备品牌不是《生产设备采购推荐品牌名录》中列明的品牌，则对应设备支付节点不按上述节点进行支付，调整为对应设备长期合格运行16000 小时后支付全部货款。
4.1包装
4.1.1货物包装还应满足以下第【1】项要求：

（1）每批货物乙方均应随货附有详细的清单、质量证书及出厂合格证、检测报告、装配图、说明书、操作指南、安全技术说明书和其他相关技术资料等。如货物缺少上述文件资料，甲方有权拒收货物、拒付货款且不承担违约责任等任何责任，由此产生的所有风险、损失、费用、责任等均由乙方承担。

（2）乙方提供的货物在制造厂检验合格后，应尽量整体包装，或分类包装。货物包装前，乙方负责按部套进行检查清理，不留异物，并保证零部件齐全。

（3）所有货物的端口必须用保护盖或其他方式妥善防护。若包装无法防止运输、装卸过程中垂直、水平加速度等引起的货物损坏，乙方须在货物的设计机构上予以解决并由乙方承担由此产生的一切风险、费用、损失和责任等。

4.2标记

4.2.1货物标记还应满足以下第【1】项要求：

（1）乙方应对包装箱内所有散装部件加上标签，注明货物名称，部件名称和该部件配图上的位号。包装箱上应有明显标志，易于识别。

（2）所有货物均应有金属铭牌标志，标明常规的性能参数。阀门应标明型号、规格、压力等级、执行机构、生产厂家制造日期和重量，止回阀上应有一箭头表示水流方向。

4.5交付

4.5.1本次采购货物接收人为：甲方指定联系人 ；交货地点为：甲方指定交货地点。
4.5.2交货时间：

4.5.2.1供货服务期：甲方每次提出书面供货需求后30天内完成供货。
5.履约保证金
8.1履约担保
5.1.1形式：银行转账、汇票、支票或不可撤销的见索即付保函。
5.1.2金额： 按中标金额总价款（即指合同约定的合同暂定总价，而非最终结算总价）的【5】%。
5.1.3提交时间：乙方应在中标通知书发出（以中标通知书的签发时间开始计算）之日起30日内且在合同签订前，一次性足额汇入甲方指定账户或向甲方出具等额票据、保函。若乙方未按招标文件、合同约定向甲方提供履约担保和（或）其提供的履约担保有瑕疵、不符合要求的，乙方应向甲方支付中标金额总价款10%的违约金，同时甲方有权取消乙方中标资格和（或）单方解除合同，同时由乙方完全赔偿给甲方造成的全部损失。
5.1.4扣划：若乙方不履行合同约定的义务和（或）其履行不符合合同的约定和（或）货物发生质量问题、质量事故、质量索赔，则甲方有权直接扣划、没收履约保证金。若因乙方违约和（或）货物发生质量问题、质量事故、质量索赔，甲方扣划、没收履约保证金的，乙方应于扣划、没收、兑付之日起5个工作日内补齐履约保证金至中标金额总价款的5%，否则甲方有权在所有应付款项内直接扣除相应费用作为履约保证金。
5.1.5退还时间：在合同履行期间无安全生产责任事故、环保事故及其他违约行为的，本合同项下货物全部供货、安装调试完成经甲方最终验收合格且相关工程竣工验收合格并签署货物最终验收证书、结算完成双方无异议后30个工作日内无息退还剩余履约保证金（若乙方未按约提交履约保证金和/或履约保证金被没收、扣除、兑付且乙方未按约补足的不予退还）。
5.1.6履约担保纠纷解决方式：诉至甲方所在地有管辖权的人民法院解决。
5.1.7如遇供货期延长，履约担保期限应相应延期，开具保函（包括办理延期）等的一切费用由乙方承担。若乙方拒绝办理延期，甲方有权提前申请兑付，因此造成的损失或其他后果由乙方自行承担。
5.1.8当乙方不履行合同约定的义务和（或）其履行不符合合同的约定，合同约定的履约担保条款与违约责任条款同时适用。
6.其他

6.1比选后若乙方不能按合同要求时间供货和（或）供应的货物不能满足甲方使用要求，则甲方有权取消供货并选用其他中标候选人的产品，乙方应自收到甲方取消供货通知之日停止供货并退还甲方已支付的全部款项，如有已供货物的，由乙方自行取回，并由乙方承担包括但不限于包装、运输等因退回货物发生的一切风险、损失、费用、责任等。

6.2甲方不行使或延迟行使本合同项下的任何权利不应构成对其的放弃，且任何单方的或部分行使该等权利亦不应排除其对该等权利的任何其他或进一步的行使，或排除任何对其他权利的行使。

6.3其它未尽事宜，双方友好协商，可另行签署补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

（以下无正文）

本页为签署页

	甲方：
	甲方：

	重庆环保投资集团有限公司 （盖章）
	重庆环保投资集团有限公司太可环保分公司（盖章）

	法定代表人（签字）：
	法定代表人（签字）：

	授权代表（签字）：
	授权代表（签字）：

	单位地址：重庆市两江新区礼环南路102号
	单位地址：重庆市两江新区礼环南路102号

	电    话：023-88521629
	电    话：023-67326182

	开户银行：重庆农村商业银行两江北环支行
	开户银行：重庆农村商业银行江北观音桥支行

	银行账号：5109010120010000949
	银行账号：0230010120010002720

	
	

	乙方：
	

	                         （盖章）
	

	法定代表人（签字）：
	

	授权代表（签字）：
	

	单位地址： 
	

	电    话：
	

	开户银行：
	

	银行账号：
	

	
	签订时间：     年   月   日


第五章  供货要求
详见附件《设备采购清单》
第六章  竞选文件格式

                               （项目名称）

竞 选 文 件

竞选人：                                   （盖单位公章）
法定代表人（单位负责人）或其委托代理人：       （签字或盖章）

年  月  日

目  录

一、竞选函

二、法定代表人（单位负责人）身份证明

三、授权委托书

四、分项报价表

五、资格审查资料

六、技术审查资料

七、其他资料
一、竞选函

（比选人名称）                   ：

1．我方已仔细研究了                            （项目名称）比选文件的全部内容，愿意以人民币                 （大写）（¥         元，税率13%）的竞选总报价，提供供货服务和质保期服务，服务期    ，并按合同约定履行义务。

2.我方的竞选文件包括下列内容：

（1）竞选函

（2）法定代表人（单位负责人）身份证明、授权委托书

（3）分项报价表

（4）资格审查资料（格式自拟）

（5）技术审查资料

竞选文件的上述组成部分如存在内容不一致的，以竞选函为准。

3．我方承诺除技术偏差表列出的偏差外，我方响应比选文件的全部要求。

4．我方承诺在比选文件规定的竞选有效期内不撤销竞选文件。

5．如我方中标，我方承诺：

（1）在收到成交通知书后，在成交通知书规定的期限内与你方签订合同；

（2）在签订合同时不向你方提出附加条件；

（3）按照比选文件要求提交履约保证金；

（4）在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

6．我方在此声明，所递交的竞选文件及有关资料内容完整、真实和准确。

7．
     （其他补充说明）。

竞 选 人：

      （盖单位公章）

                        法定代表人（单位负责人）或其委托代理人：
（签字或盖章）

电    话：


年  月  日

二、法定代表人（单位负责人）身份证明

竞选人名称：                      ：                

姓名：      性别：      年龄：      职务：                   
系              （竞选人名称）的法定代表人（单位负责人）。

特此证明。

附：法定代表人（单位负责人）身份证复印件。

	法定代表人（单位负责人）身份证复印件

（双面）


                              竞选人：
                （盖单位公章）

年   月   日

三、授权委托书

本人     （姓名）系               （竞选人名称）的法定代表人（单位负责人），现委托     （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、递交、撤回、修改比选项目竞选文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：                  。

代理人无转委托权。

附：法定代表人（单位负责人）身份证复印件及委托代理人身份证复印件

	法定代表人（单位负责人）身份证复印件

（双面）
	委托代理人身份证复印件

（双面）


竞  选  人：



（盖单位公章）

法定代表人（单位负责人）：



（签字或盖章）

身份证号码：




委托代理人：



（签字）

身份证号码：




年  月  日

四、分项报价表

	序号
	设备名称、规格、型号
	品牌、商标注册地、制造商
	单位
	数量
	单价报价（元）
	合价（元）

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	
	

	8
	
	
	
	
	
	

	9
	
	
	
	
	
	

	10
	
	
	
	
	
	

	11
	
	
	
	
	
	

	12
	
	
	
	
	
	

	13
	
	
	
	
	
	

	14
	
	
	
	
	
	

	15
	
	
	
	
	
	


暂定含税总价：              元，大写：                     ；税率为：    。
竞 选 人：                      （盖竞选人公章）

法定代表人（单位负责人）或其委托代理人：               （签字）

五、资格审查资料

（一）基本情况表

	竞选人名称
	

	注册资金
	
	成立时间
	

	注册地址
	

	邮政编码
	
	员工总数
	

	联系方式
	联系人
	
	电话
	

	
	网址
	
	传真
	

	法定代表人

（单位负责人）
	姓名
	
	电话
	

	竞选人须知要求竞选人需具有的各类资质证书
	类型：              等级：              证书号：

	基本账户开户银行
	

	基本账户银行账号
	

	近三年营业额
	

	竞选设备制造商名称
	

	备注
	


注：1.竞选人应根据竞选人须知前附表第1.4.1项的要求在本表后附相关证明材料。

（二）近年完成的类似项目情况表

	设备名称
	

	规格和型号
	

	项目名称
	

	买方名称
	

	买方联系人及电话
	

	合同价格
	

	项目概况及竞选人履约情况
	

	备注
	


注：竞选人应根据竞选人须知前附表第1.4.1项的要求在本表后附相关证明材料。

（三）承诺

（比选人名称）：
我公司
（竞选人名称）参加了贵单位
（项目名称）的竞选，自愿作出以下承诺：
我公司不存在下列情形之一：
被人民法院列入失信被执行人名单且在被执行期内；
被国家、重庆市（含市或任意区县）有关行政部门处以暂停投标资格行政处罚或暂停在渝承揽新业务，且在暂停期限内。
本竞选文件中的所有内容真实有效，不存在弄虚作假情形。贵单位有权对我公司提供的资料进行核实，若发现弄虚作假，按相关规定取消我公司中标资格，竞选保证金以现金形式交纳的不予退还，以保函形式交纳的由保函开立人支付保函担保的与竞选保证金等额的款项，我公司自愿承担因此造成的相关责任并赔偿相应损失。若在合同签订后发现弄虚作假，贵单位有权解除合同或者不予退还履约保证金或者每项扣除合同总价的 2%。
我公司的竞选文件符合比选文件第四章“合同条款及格式”中的实质性要求和条件，竞选文件中没有贵单位不能接受的条件。
我公司所竞选产品的品牌为参照品牌同等档次及以上品牌。若公司竞选使用的主要设备品牌不是《生产设备采购推荐品牌名录》中列明的品牌，则对应设备支付节点调整为合格运行 16000 小时后予以支付。
我公司提供的设备（包括零部件、备件、备品）必须是全新、技术参数和性能符合国家质量检测标准，并符合比选文件的设备技术要求及其技术性能。随机持有产品合格证书、保修卡、说明书等。
若我公司的竞选设备为参照品牌，供货时不允许变更为非参照品牌；若我公司的竞选品牌为参照品牌，供货时变更为其他参照品牌，必须通过贵公司的审批并完成相关变更手续，我公司承担该变更品牌设备竞选报价金额 10%的违约金；若我公司的竞选设备采用非参照品牌，供货时变更为参照品牌，则该设备价款的付款方式及支付节点按照参照品牌的标准执行，但须通过贵公司的审批并完成相关变更手续，我公司所投设备品牌的变更仅可在本项目招标文件参照品牌中选择更换品牌，且对应设备单价不增加。
竞 选 人：
（盖单位法人章）

法定代表人：
（签名或盖章）

年
月
日
（四）售后服务承诺
（注：格式自拟）

（五）其他资格审查资料

六、技术审查资料

七、其他资料


