北碚区东阳污水处理厂扩容项目--一体化设备制作与安装采购

比 选 文 件

比选人：重庆环保投资集团有限公司

重庆环保投资集团有限公司太可环保分公司（盖公章）

2026 年 6 月

目录

第一章 比选公告	4

1. 比选条件	4

2. 项目概况与比选范围	4

3. 竞选人资格要求	4

4. 比选文件的获取	4

5. 竞选文件的递交	5

6. 联系方式	5

第二章 竞选人须知	6

1. 总则	6

2. 比选文件	7

3. 竞选文件	7

4. 评选	8

5. 合同授予	8

6. 重新比选	9

7. 纪律和监督	9

第三章 评选办法（综合评分法）	10

1. 评选原则	10

2. 评选方式	10

3. 评分标准	10

4. 推荐中选人	11

5. 其他	12

第四章  合同条款及格式	13

第五章  采购清单	30

第六章  图纸	31

第七章  竞选文件格式	32

一、竞选承诺书	35

二、法定代表人身份证明	36

三、授权委托书	37

四、报价函	37

五、资格审查资料	39

六、技术审查资料	42

七、其他资料	43

# 第一章 比选公告

## 1. 比选条件

本比选项目北碚区东阳污水处理厂扩容项目--一体化设备制作与安装采购，项目业主为重庆环保投资集团有限公司，建设资金来自自筹，项目出资比例为 100% ，比选人为 重庆环保投资集团有限公司、重庆环保投资集团有限公司太可环保分公司。项目已具备比选条件，现对一体化设备分包进行竞争性比选。

## 2. 项目概况与比选范围

2.1 建设地点：北碚区东阳污水处理厂

2.2 项目概况：北碚区东阳污水处理厂扩容项目新增1000m³/d一体化污水处理设备，出水水质需符合《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB 18918-2002）一级B标准。

2.3 比选范围：北碚区东阳污水处理厂扩容项目一体化设备分包采购，按照经审查合格的施工设计图纸与比选人的要求，本项目一体化设备采用模块化方式进行组合，厂家需按比选人的要求及图纸对设备进行加工组装（钢材由甲方提供）。现场具备整体吊装条件，一体化设备制作可在工厂内制作后搬运至现场进行拼接。

2.4 工期要求： 45 日历天

缺陷责任期要求： 24 个月

2.5 标段划分： /

## 3. 竞选人资格要求

3.1  本次比选要求竞选人须具备以下条件：

3.1.1 本次比选要求竞选人具备的资质条件：具备独立法人资格，具有有效的营业执照；

3.1.2 其他要求详见比选文件第二章竞选人须知第1.3项内容

3.2  本次比选□接受 ☑不接受联合体竞选。

## 4. 比选文件的获取

4.1 凡有意参加竞选者，无须报名，请于 2026 年 6 月 23 日起，登录重庆环保投资集团有限公司官网（网址：http://www.cqht.cn/ ）下载本项目的比选文件、答疑、补遗等相关资料，不论竞选人下载与否，比选人都视为竞选人已知晓并下载公布的所有比选文件资料，因不知晓或未下载公布的有关比选文件资料造成的后果，由竞选人自行负责。

## 5. 竞选文件的递交

5.1  递交开始时间： 2026 年 6 月 26 日10:00；递交截止时间： 2026 年 6 月 26 日10:30；递交的地点：重庆市两江新区礼环南路102号环投大厦A座5楼506。

5.2  逾期送达的、未送达指定地点的或者不按照比选文件要求密封的竞选文件，比选人将予以拒收。

## 6. 联系方式

比 选 人：重庆环保投资集团有限公司、重庆环保投资集团有限公司太可环保分公司

地    址：重庆市两江新区礼环南路102号环投大厦A座5楼506

联 系 人：姜老师

电    话：023-60368966

# 第二章 竞选人须知

## 1. 总则

1.1比选人

名称：重庆环保投资集团有限公司、重庆环保投资集团有限公司太可环保分公司

地址：重庆市两江新区礼环南路102号环投大厦A座5楼506

联系人：姜老师

电话：60368966

1.2质量要求：符合强制性质量标准，符合国家和重庆市现行有关施工质量验收规范要求，并达到合格标准。

1.3竞选人资质条件、能力和信誉

1.3.1营业执照

竞选人必须是按照国家法律法规设立的，并在中国注册的，具有法人地位的企业，具备有效的营业执照。

竞选人须在竞选文件资格审查部分提供有效的营业执照。注：不得将竞选人营业执照记载的经营范围作为评审因素。

1.3.2资质要求

（1）竞选人须具备以下资质之一，且处于合法有效期内：

①环保工程专业承包三级（或以上）资质；

②建筑机电安装工程专业承包三级（或以上）资质。

1.3.3本项目竞选人及其主要管理人员，不得与其他竞选人存在关联关系，否则均按落选处理；竞选人应自行登录“国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn/ ）”，查询“股东及出资信息”及“主要人员信息”并提供截图作为竞选文件附件。

1.3.4本次不接受联合体竞选。

## 2. 比选文件

2.1比选文件的获取

2.1.1 凡有意参加竞选者，无须报名，请于 2026 年 6 月 23 日起，登录重庆环保投资集团有限公司官网（网址：http://www.cqht.cn/ ）下载本项目的比选文件、答疑、补遗等相关资料，不论竞选人下载与否，比选人都视为竞选人已知晓并下载公布的所有比选文件资料，因不知晓或未下载公布的有关比选文件资料造成的后果，由竞选人自行负责。

2.1.2竞选人对比选文件和澄清修改有异议的，应当在竞选截止时间2日前，通过书面提出。比选人应当自收到异议之日起2日内作出答复，答复内容可能影响竞选文件编制的，将以修改的形式于比选截止时间3日前在重庆环保投资集团有限公司官网（网址：http://www.cqht.cn/ ）发布，发布时间至比选截止时间不足3日的，须相应延后比选截止时间。

- 竞选文件

3.1竞选报价

（1）竞选人应认真填写报价函。项目名称、规格尺寸、计量单位、工程量必须与比选文件中的清单一致。否则交由评选委员会作否决竞选处理。

（2）在合同实施期间，价格按合同条款的规定执行。

（3）本次招标合同价格实行暂定总价原则，箱体的制作、安装为一口价，请竞选人谨慎报价。

（4）如对给定清单中的规格尺寸等相关信息有质疑，应于竞选文件递交截止时间前2日以书面形式（加盖公章）通知比选人核查，除非比选人以修改的形式予以更正，否则，应以设备清单中列出的内容为准。

（5）本项目比选设置竞选总报价最高限价，竞选总报价不含税最高限价为 867706.42 元（大写： 捌拾陆万柒仟柒佰零陆元肆角贰分  ），含税（9%增值税）最高限价为 945800 元（大写： 玖拾肆万伍仟捌佰元整  ），竞选人的竞选总报价不得超过竞选总报价最高限价，否则由评选委员会作否决竞选处理。

3.2竞选有效期： 90 日历天（从提交竞选文件截止日起计算）

3.3竞选保证金：不要求

3.4签名盖章要求：竞选文件应由竞选人的法定代表人或其授权的代理人签名或盖章，并加盖竞选单位法人章（按竞选文件格式要求），否则其竞选文件按否决竞选处理。

3.5竞选文件的份数：竞选文件（纸质）一式贰份，正本一份，副本一份，封面均须加盖单位法人章（鲜章），否则作否决竞选处理。同时提交U盘1份（U盘内容为竞选文件的盖章电子版），密封表面须粘贴标签并注明项目名称、竞选人名称、并加盖竞选人单位法人章。电子竞选文件仅作为存档，不作为否决竞选的依据，但为了存档方便，请竞选人积极配合。

3.6竞选文件袋封套上应写明如下内容：

比选人名称：

竞选人名称：

（项目名称）竞选文件

在    年    月    日    时    分前不得开启

3.7  竞选文件的递交

3.7.1  递交开始时间： 2026 年 6 月 26 日10:00；递交截止时间： 2026 年 6 月 26 日10:30；递交的地点：重庆市两江新区礼环南路102号环投大厦A座5楼506

3.7.2  逾期送达的、未送达指定地点的或者不按照比选文件要求密封的竞选文件，比选人将予以拒收。

## 4. 评选

4.1评选办法：本次评选采用综合评分法，以综合评审得分高低对竞选人进行中选候选排序。

4.2评选小组确定方式：在公司专家管理库管理人员处抽取 3 名评选委员会成员。

4.3开选时间：同竞选文件递交截止时间。

4.4开选地点：重庆市两江新区礼环南路102号环投大厦A座5楼506。

4.5中选公示比选人在收到评选报告后将评选结果在重庆环保投资集团有限公司官网（网址：http://www.cqht.cn/ ）上进行公示，公示期为1日。竞选人或其他利害关系人对中选结果有异议的，应当在公示期间提出。

4.6履约担保

4.6.1中标人是否提供履约保证金：提供。

4.6.2 中标人提供履约保证金的形式、金额及期限：

（1）履约保证金的形式：现金或履约保函或现金+履约保函的组合，履约保函包括银行保函、保证保险和担保保函，其示范文本详见第四章合同条款及格式附件。中标人提交的履约保函应严格执行其示范文本，不得对示范文本中的实质性内容进行修改。

（2）具体要求：履约保函的开立人应当是具有相应资格的银行、保险机构、融资担保公司，其信用资质、履约能力、担保能力、赔付流程、安全保密等应符合履约保函业务条件。履约保函应合法合规，符合招投标行政监督部门、行业主管部门和金融监管部门的相关规定，满足招标文件约定要求。中标人应选择在渝依法设立总部或者设有分支机构的金融机构开具履约保函（包括纸质保函或电子保函）。履约保函为纸质保函的，纸质保函应注明在重庆市辖区范围内的核验地址和核验方式，并确保该纸质保函能在开立人在渝的总部或者分支机构进行核验。中标人对所提交的履约保函的真实性、合法性、有效性负责。

（3）履约保证金的金额：   合同金额的10%    。

（4）履约保证金的提交时间：见专用合同条款。

（5）履约保证金的期限：见专用合同条款。

（6）履约保证金的退还时间：见专用合同条款。

## 5. 合同授予

比选人和中选人应当自中选通知书发出之日起 30 天内，根据竞争性比选文件和中选人的竞选文件订立书面合同。中选人无正当理由拒签合同的，比选人取消其中选资格，给比选人造成的损失由中选人予以赔偿。

## 6. 重新比选

有下列情形之一的，比选人将重新比选：

（1）竞选截止时间止，竞选人少于 3 个的；

（2）经评选委员会评审后否决所有竞选的；

（3）经评审后，如合格的竞选人少于三个的，且明显缺乏竞争的，评选委员会可以否决全部竞选，比选人将重新组织比选。

## 7. 纪律和监督

7.1  对竞选人的纪律要求

竞选人不得相互串通竞选或者与比选人串通竞选，不得向比选人或者评选委员会成员行贿谋取中选，不得以他人名义竞选或者以其他方式弄虚作假骗取中选；竞选人不得以任何方式干扰、影响评选工作。

有下列情形之一的，属于竞选人相互串通竞选，按否决竞选处理：

（1）竞选人之间协商竞选报价等竞选文件的实质性内容；

（2）竞选人之间约定中选人；

（3）竞选人之间约定部分竞选人放弃竞选或者中选；

（4）属于同一集团、协会、商会等组织成员的竞选人按照该组织要求协同竞选；

（5）竞选人之间为谋取中选或者排斥特定竞选人而采取的其他联合行动。

有下列情形之一的，视为竞选人相互串通竞选，按否决竞选处理：

（1）不同竞选人的竞选文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同竞选人委托同一单位或者个人办理竞选事宜；

（3）不同竞选人的竞选文件载明的项目管理成员为同一人；

（4）不同竞选人的竞选文件异常一致或者竞选报价呈规律性差异；

（5）不同竞选人的竞选文件相互混装；

（6）不同竞选人的竞选保证金从同一单位或者个人的账户转出。

使用通过受让或者租借等方式获取的资格、资质证书竞选的，属于以他人名义竞选。

竞选人有下列情形之一的，属于以其他方式弄虚作假的行为，骗取中选的，按否决竞选处理：

（1）使用伪造、变造的许可证件；

（2）提供虚假的财务状况或者业绩；

（3）提供虚假的信用状况；

（4）其他弄虚作假的行为。

- 第三章 评选办法（综合评分法）

## 1. 评选原则

按照本评选办法的具体评价指标及规定，遵循公平、公正、科学、择优的原则，采用综合评分法进行评审。

- 评选方式

评选采用综合评分法，以综合评审得分高低对竞选人进行中选候选排序。

## 3. 评分标准

3.1满分100分，技术部分20分，商务部分10分，竞选报价70分。

3.2技术部分（20分），取评选专家评分的平均分为竞选人得分。

| 序号 | 评审因素 | 满分分值（20分） | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 交货进度计划及保障措施 | 5 | 满分5分。分优、良、一般和差4个等级评分。即：优，得分3.5-5分；良，得分2.5-3.5分（不含）；一般，得分1.5-2.5分（不含）；差，0-1.5分（不含）。 |
|  |  |  | 交货进度计划满足比选文件要求，计划合理、安排得当，进度补救措施可行。评选专家根据上述方面独立评分，得分保留小数点后两位。 |
| 2 | 质量保证措施 | 5 | 满分5分。分优、良、一般和差4个等级评分。即：优，得分3.5-5分；良，得分2.5-3.5分（不含）；一般，得分1.5-2.5分（不含）；差，0-1.5分（不含）。 |
|  |  |  | 质量保障管理体系健全、质量目标明确、质量管理有效可行。评选专家根据上述要求独立评分，得分保留小数点后两位。 |
| 3 | 技术服务及质保期服务措施 | 5 | 满分5分。分优、良、一般和差4个等级评分。即：优，得分3.5-5分；良，得分2.5-3.5分（不含）；一般，得分1.5-2.5分（不含）；差，0-1.5分（不含）。 |
|  |  |  | 技术服务措施先进、合理、可靠，体现科学、经济原则。评选专家根据上述要求独立评分，得分保留小数点后两位。 |
| 4 | 设备联动调试方案 | 5 | 满分5分。分优、良、一般和差4个等级评分。即：优，得分3.5-5分；良，得分2.5-3.5分（不含）；一般，得分1.5-2.5分（不含）；差，0-1.5分（不含）。 |
|  |  |  | 联动调试方案切实可行，满足整体运行要求及各项资源配置。评选专家独立评分，得分保留小数点后两位。 |

3.3商务部分（10分）。

| 序号 | 评审因素 | 满分分值（10分） | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 类似业绩 | 10 | 业绩要求：竞选人提供自2023年1月1日起至竞选截止日止（以合同签订时间为准）的单个合同金额60万元及以上的一体化设备制作安装或污水处理类工程的相关业绩。提供一个业绩的得4分，提供2个上述业绩得7分，提供3个上述业绩得10分，此项最多得10分。 业绩证明材料要求：业绩需提供证明文件，合同（至少包括工程内容页、合同签署页），证明文件须加盖竞选单位公章。 |

3.4竞选报价（70分）

（1）报价评分：竞选总报价高于限价作为无效处理，不进行报价评分。

（2）竞选报价的基准价计算方法：

所有通过初步评审，评审合格的竞选人的竞选总报价中去掉六分之一（不能整除的按小数点前整数取整，不足六家报价则不去掉）的最低价和相同家数的最高价后计算出的算术平均值，即为本项目竞选总报价的评选基准价。

评选基准价计算的最终结果保留两位小数，小数点后第三位四舍五入。在评选基准价计算完成后（除计算错误外），在后续的评审中不得再对其做出调整。

例：竞选人A报价取费：a

竞选人B报价取费：b

竞选人C报价取费：c

则评选基准价P为：（a+b+c）/3

（3）竞选报价的偏差率计算方法：

偏差率= 100%×（竞选人总报价-P）/P

（4）评分标准

竞选总报价满分70分，在此基础上竞选报价与评选基准价相比，偏差率每增加1%扣0.5分，每减少1%扣0.25分，扣完为止。按插入法计算得分。以上评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位四舍五入。

说明：竞选报价与评选基准价均为不含税总价。

3.5 竞选人最终得分=∑技术部分得分+商务部分得分+竞选报价得分。

## 4. 推荐中选人

4.1评选小组编写评审报告并推荐得分从高到低前三名为中选候选人。

4.2评选委员会完成评选后，应当向比选人提交书面评审报告和中选候选人名单。

## 5. 其他

5.1重新比选

有下列情形之一的，采购人将重新比选：

（1）竞选截止时间止，竞选人少于3个的；

（2）经评选小组评审后否决所有竞选的；

（3）经评选小组评审后部分竞选被否决，导致有效竞选人不足三个的，评选小组应当否决所有竞选。但是有效竞选人的经济、技术等指标仍然具有市场竞争力，能够满足比选文件要求的，评选小组可以继续评选并确定中选候选人；

（4）法律法规规定的其他情形。

- 第四章  合同条款及格式

xxxxxxxx项目

一体化设备及附属设施制作与安装分包合同

甲方（全称）：重庆环保投资集团有限公司、重庆环保投资集团有限公司太可环保分公司

乙方（全称）：

甲、乙双方根据《中华人民共和国民法典》及有关法律法规的规定，本着平等诚实、信用、互利原则，在充分友好协商的基础上，双方就      （项目名称）有关事宜达成一致，特订立本合同，以供双方共同遵照执行。

第一条 标的及工期

（一） 本合同为加工承揽合同。甲方（委托方）提供本合同所列明的全部主要材料、设备（下称“主材”），乙方（承揽方）依据甲方提供的技术图纸、规格及标准，利用自身场地、辅材、人工及技术，完成主材的加工制作、装配、安装、调试工作，最终交付符合约定标准的成品。

（二） 本合同项下，主材的所有权自始至终归属于甲方，乙方对甲供材的加工视为对甲供材规格质量的认可，乙方应对其加工制作的成品承担全部质量责任。乙方对主材负有妥善保管、专项使用的责任，不得置换、挪用或用于其他任何用途，相关费用已包含在本合同费用中。

（三） 甲供材： 钢板（6mm~8mm），型钢（槽钢、矩管、圆管等）。

（四）工期：合同签订后    日历日完成设备制作与安装

| 序号 | 工作内容 | 工作清单 | 数量 | 单位 | 价格 （元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 一体化设备加工 | 碳钢制作底板8mm，侧板：6mm。具体数量及设计以图纸为准 | 1 | 项 |  | 价格包含配套设备安装、运输、上下车、调试费用及一体化设备箱体的制作费用、运输费及运输保管费、装卸费、运输保险费、专用工具费、各种税费、技术培训费、质量保证期内的维护费用、调试费、技术服务费（售后服务、质保服务等）、合理利润等履行本合同所需的一切费用。 |
| 2 | 设备表面防腐 | 箱体表面刷防锈漆，按甲方要求加印环投LOGO | 1 | 项 |  |  |
| 3 | 设备、管线安装 | 根据图纸及设备选型清单进行安装，负责一体化到厂区及一体化设备之间的管道设备连接 | 1 | 项 |  |  |
| 4 | 电气安装费 | 根据图纸及设备选型清单进行安装 | 1 | 项 |  |  |
| 5 | 楼梯、走道、平台、栏杆 | 按甲方给定图纸制作并完成安装，钢格栅走道宽800mm，不锈钢栏杆高度：1000mm | 1 | 项 |  |  |
| 6 | 其他费用 | 含转运费用、税金、上下车 | 1 | 项 |  |  |
| 7 | 合计 |  |  |  |  | 含9%增值税 |

- （五）合同暂定含税总价：              元，大写：                     ；税率为： 9 % 。

合同价款包含一体化设备及其附属设施的制作、安装、运输费及运输保管费、装卸费、运输保险费、专用工具费、各种税费、技术培训费、质量保证期内的维护费用、调试费、技术服务费（售后服务、质保服务等）、合理利润等乙方为履行本合同所需的一切费用。除本合同另有约定外，乙方不得以任何名义向甲方主张支付额外的费用。

- （六）本合同为包干价合同。合同履行期间，若设备、材料、人工等市场价格和政府有关税费标准发生变化时，乙方自愿承担相应的风险，并不得请求调整合同总价或主张索赔，也不减少或免除乙方应承担本合同的义务和责任。

（七）如乙方实际完成并验收合格的工作量少于本合同约定的，则本合同费用相应减少。

第二条 质量

（一）整体质量、性能应当达到：符合国家标准和行业标准。

（二）鉴于本合同标的为用于工程的设备，为实现甲方的合同目的，乙方除严格遵守本合同规定的质量标准外，还应保证其安装的箱体、设备能够满足甲方工程现场施工生产的要求，否则仍视为乙方交付的设备质量不合格，甲方有权拒收并追究违约责任。

第三条 风险及所有权转移

（一）乙方已对施工场地和周围环境进行了充分查勘，对项目施工周围环境充分了解，本项目场地允许一体化设备箱体吊装安装，乙方需在本合同签署后【xx】日内将模块化设备搬运至项目现场并完成拼装焊接。

（二）一体化设备及机电设备毁损、灭失的风险，在设备交付前由乙方承担，交付后由甲方承担。本合同中的“交付”是指乙方将甲方所采购的设备在甲方指定地点进行拼装焊接完成并经甲方验收合格后，对验收合格的设备视作已经移交。

（三）即使设备已经移交甲方，如乙方未按照约定交付有关设备的合格证和资料等的，视为未完成交付，设备毁损、灭失的风险仍应由乙方承担。

（四）因设备质量不符合质量要求，致使不能实现合同目的的，甲方可以拒绝接收设备或者解除合同。甲方拒绝接收设备或者解除合同的，设备毁损、灭失的风险由乙方承担。

（五）设备风险的转移，不影响违约、赔偿责任和产品侵权责任的主张。

（六）设备交付后所有权即转移至甲方。

第四条 运输、地点、收货人

（一）本合同内涉及到主材、设备由 乙方 负责运输，运输费用由 乙方 承担。

（二）运输方式为：乙方自行确定。

（三）交付地点：北碚区东阳污水处理厂。​

（四）交付时间： 合同签订后xx个日历日

收货人姓名：            ，联系方式：                   。

第五条 验收

（一）机电设备安装及一体化箱体焊接完成后，甲、乙双方共同对设备的外观、数量、质量、相关单证及资料等进行清点检验，并做好检验记录。甲方如发现有任何不符之处，有权拒绝接收，乙方应积极处理解决，否则视为乙方未能交货，交货期不顺延且乙方应当承担逾期交货的违约责任。

（二）如双方代表在会同检验中对检验记录不能取得一致意见时，任何一方均可提请进行商检。出具的商检证书是具有法律效力的最终检验结果，对双方都有约束力，商检费用由责任方负担。

（三）甲方按照本合同约定进行的验收不作为甲方对本合同项下机械设备质量合格的最终确认，亦不减轻或免除乙方应承担的质量保证责任。

第六条 质量保证

（一）质量保证期限：自本合同设备经甲乙双方检验验收签认合格之日或合同设备经安装调试试运行合格交付且甲乙双方签署移交文件之日（以在后时间为准）起 贰年 ，如乙方未一并提交相关证照等附随资料，则质量保证期限自乙方提交全部相关证照等附随资料之日起计算。

（二）在质量保证期内，如发现乙方提供的设备有缺陷或不符合合同规定时，则甲方有权向乙方提出更换、维修、违约和索赔。乙方有权就甲方提出的质量问题提出异议，但应在3日内派员到甲方处查明产品缺陷原因，如乙方认可确属其自身责任的，应按照甲方的要求进行维修，并负担由此产生的全部费用和风险，交货期不予顺延；如乙方派员查明原因后仍有异议，甲乙双方应按照本合同第七条第（二）款的约定进行商检，商检确属乙方责任的，乙方仍应承担本条约定的质量缺陷责任，交货期不予顺延。乙方修复、更换、消缺完成后，质量保证期限自整改完成之日起重新起算。

（三）质量保证期内，如乙方拒绝或拖延更换、维修，且经甲方催告后仍未整改的，甲方有权自行委托第三方完成整改工作，相关费用由乙方全部承担，且乙方仍应承担后续质量保证责任。

第七条 结算及支付

（一）价款的结算依据：合同（补充协议）、现场签认的设备安装验收确认单、合格证、试运行合格单以及其他相关的合法票据等；

（二）价款支付：

①乙方完成一体化设备安装工作且经甲方完工验收合格后7日内乙方向甲方提供正式合格的9%税率增值税专用发票(国家税率发生变化后，以实际税率为准)，乙方提交发票后10个工作日内甲方支付至合同工程总价的70%；

②经甲方审核后，乙方向甲方提供合法有效、等额的9%增值税专用发票，待乙方完成工程结算且移交合格的工程档案验收资料、工程结算资料后7日内，甲方支付至结算定案金额的97%；

③甲方预留结算定案金额的3%作为工程质保金，工程完工验收合格之日起计算，24个月缺陷责任期满且无违约扣款时一次性无息支付。

④如乙方未及时提供付款所需资料（发票、档案、结算资料等），甲方有权顺延或暂停付款，乙方不得因此要求甲方承担逾期付款责任，也不得中止合同义务的履行。

乙方根据合同应当承担的扣款、赔偿、违约金等，甲方有权在任意应付款中扣减。

第八条 通知

（一）根据本合同需要发出的通知及双方的文件往来以及与本合同有关的通知和要求等，须用书面形式，可采用书信、传真、电邮、当面送交等方式传递。

（二）各方通讯地址如下：

甲方：        ，收件人：    ，电话：      ；

乙方：         ，收件人：   ，电话：   。

（三）任何一方变更通讯地址，应自变更之日起 2 日内，以书面形式通知对方；否则，由未通知方承担由此而引起的相应责任，且按照变更前地址发送的任何文件均视为已经有效送达。

第九条 不可抗力

（一）本合同所称“不可抗力”是指受影响一方不能合理控制的，无法预料或即使可预料到也不可避免且无法克服，并于本合同签订日之后出现的，使该方对本合同全部或部分的履行在客观上成为不可能或不实际的任何事件。此等事件包括但不限于自然灾害（如水灾、火灾、旱灾、台风、地震）、社会事件（如战争动乱、罢工）、政府行为或法律规定等。

（二）如果本合同任何一方因受不可抗力事件影响而未能履行其在本合同下的全部或部分义务，该义务的履行在不可抗力事件妨碍其履行期间应予中止。

（三）声称受到不可抗力事件影响的一方应尽可能在最短的时间内通过书面形式将不可抗力事件的发生通知另一方，并在该不可抗力事件发生后7日内向另一方提供关于此种不可抗力事件及其持续时间的适当证据及合同不能履行或者需要延期履行的书面资料。声称不可抗力事件导致其对本合同的履行在客观上成为不可能或不实际的一方，有责任尽一切合理的努力消除或减轻此等不可抗力事件的影响。

（四）不可抗力事件发生时，双方应立即通过友好协商决定如何履行本合同。不可抗力事件或其影响终止或消除后，双方须立即恢复履行各自在本合同项下的各项义务。如不可抗力及其影响无法终止或消除而致使合同任何一方丧失继续履行合同的能力，则双方可协商解除合同或暂时延迟合同的履行，且遭遇不可抗力的一方无须为此承担责任。当事人迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

第十条 合同的变更

本合同履行期间，任何一方需变更本合同的，要求变更一方应及时书面通知对方，征得对方书面同意后，双方签订书面变更协议，该协议将成为合同不可分割的部分。

未经双方签署书面文件，任何一方无权变更本合同。否则，由此造成对方的经济损失，由责任方承担。

第十一条 违约责任

（一）甲方违约责任

除因乙方原因导致延迟付款的，甲方应按照本合同约定支付货款。

（二）乙方违约责任

1.乙方逾期供货（指乙方未能在本合同约定时间内将所需主材搬运至项目现场并完成拼装焊接且验收合格）的，应根据合同总价按每日千分之五计算向甲方支付逾期供货的违约金，并承担甲方因此所受的损失。如逾期超过 10 日，甲方有权解除合同，除上述逾期违约金外，乙方还应向甲方支付合同总价 5 %的违约金并赔偿甲方因此所受的损失。

2.乙方所交设备的规格、性能、质量不符合同规定的或经甲方验收不合格的，甲方有权拒收并乙方负责包换或包修并承担修理、调换而产生的全部费用，本合同约定的交货期不予顺延，如乙方未能如期交货，乙方应承担相应的违约责任；如甲方选择直接退货，或者经过此次修理、更换后仍不符合本合同约定的，甲方有权拒收并单方解除本合同，为此，乙方还须向甲方偿付合同总价的 5% 的违约金，并退还甲方已支付的款项、赔偿甲方的全部直接和间接损失。

3.乙方及其工作人员出现的安全事故、侵权事件，遭受人身损害或财产损失等均由乙方承担全部责任和费用，与甲方无关。乙方因未履行本合同和（或）其履行不符合本合同的约定而造成安全事故、造成甲方损失和（或）第三方损失的，乙方除应承担违约责任外，还应完全赔偿给甲方和（或）第三方造成的全部损失。

4.如因乙方原因导致本合同提前解除或甲方无法实现合同目的的，均视为乙方违约，乙方应按照本合同总价款的 5% 向甲方支付违约金，该违约金不足以弥补甲方的全部损失的，乙方应负责继续赔偿。

5.对于乙方应承担的违约或赔偿责任，甲方有权直接从应付款或质保金中扣除。

6.在乙方存在上述违约行为或甲方验收设备不合格时，甲方有权拒绝支付相应的货款或要求乙方退还甲方已支付的款项且不承担违约责任。

十二、签订地点

重庆市两江新区康美街道礼环南路102号。

十三、补充合同

合同未尽事宜，合同双方可另行签订补充合同，补充合同是该合同的组成部分。附件是合同组成部分，与合同同时生效。合同内容中无约定的以附件为准，附件与合同约定不一致的，取有利于甲方的适用，乙方知晓并无异议。

十四、合同生效

自双方法定代表人或授权代表人签字并加盖公章或合同专用章之日起生效 。

十五、其他

1.如在合同执行过程中产生争议，双方协商解决，协商不成的，向甲方所在地的人民法院提起诉讼，诉讼费除诉讼机关另有裁决外均应由败诉方负担，但如因乙方的违约行为导致双方发生争议，甲方通过诉讼、调解、非诉等方式向乙方主张权利所发生的一切费用，包括但不限于律师费、诉讼费、保全费、保函费、鉴定费、拍卖费、执行费等均由乙方承担，诉讼期间，除争议事项外，甲乙双方应继续履行本合同中规定的各自义务和行使权利。

2.甲方和乙方应当在 1 天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人，并办理书面签收手续。

3.以邮寄方式送达指定地址的，不论是否签收均视为送达成功，任何一方合同当事人指定的接收人或送达地点发生变动的，应提前3天以书面形式通知对方，未及时通知的视为未变动。

4.甲方接收文件地点：        ；

甲方指定的接收人：姓名：     /联系电话：

乙方接收文件地点：    。

乙方指定的接收人：姓名：    /联系电话：

5.乙方指定以下邮箱接收本项目所有文件，甲方向此邮箱发送资料，送达邮箱即视为已送达：

邮箱地址：

6.乙方确认本协议所列地址为本协议项下履行、争议解决方式条款中所涉函件、诉讼法律文书等材料的送达地址，若根据下列地址送达时发生代收、拒收或者其他任何情形，发出函件、诉讼文书等文书之日起的第三日均视为送达之日。

7. 本合同一式 六 份，均具有同等法律效力，甲方执 四 份，乙方执 二 份。

附件一：设备质量保修书

附件二：廉政合同

附件三：安全与环保管理协议

附件四：保密协议

| 甲方： | 甲方： |
| --- | --- |
| 重庆环保投资集团有限公司 （盖章） | 重庆环保投资集团有限公司太可环保分公司（盖章） |
| 法定代表人（签字）： | 公司负责人（签字）： |
| 授权代表（签字）： | 授权代表（签字）： |
| 单位地址： | 单位地址： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 银行账号： | 银行账号： |
| 乙方： |  |
| （盖章） |  |
| 法定代表人（签字）： |  |
| 授权代表（签字）： |  |
| 单位地址： |  |
| 开户银行： |  |
| 银行账号： |  |

签订时间：    年    月    日

附件一：

设备质量保修书

甲方（全称）：重庆环保投资集团有限公司、重庆环保投资集团有限公司太可环保分公司

乙方（全称）：

甲方、乙方根据《中华人民共和国建筑法》《建设工程质量管理条例》和《房屋建设工程质量保修办法》，经协商一致，对                           一体化污水处理设备箱体制作与安装采购签订质量保修书。

一、设备质量保修范围和内容

乙方在质量保修期内，按照有关法律、法规、规章的管理规定和双方约定，承担本项目设备质量保修责任。

质量保修范围为设备运行质保期内，包括：按国家规范及设计要求完成比选范围内的所有工作：同比选范围。

二、质量保修期限

双方根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，约定本工程的质量保修期如下：

1.附属设施为设计年限规定的该工程合理使用保修期年限；

2.安装工程为二年；

质量保修期自工程完工验收合格之日起算。

工程缺陷责任期为工程完工验收合格之日起两年。

三、质量保修责任

1.属于保修范围、内容的项目，乙方应在接到保修通知之日起7天内派人按甲方要求进行免费更换、修理等保修处理，且质保期自维修、更换等处理完成经甲方验收合格之日起重新计算。乙方未在约定期限内派人保修和（或）不履行质保义务和（或）其处理不符合合同约定的，甲方有权自行处理和（或）委托他人处理，所产生的所有费用、风险和损失等由乙方承担且甲方有权在质保金和所有应付款中直接扣除。

2.发生紧急事故的，乙方在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。

3.质量保修完成后，由甲方组织验收。

四、保修费用

保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

五、其他

1.双方约定的其他统筹质量保修事项：工程质量保修金按照工程竣工结算价的3%计留。若无质量事故的赔偿，且乙方已妥善尽职完整履行质保义务、无其他违约行为的，甲方在完工验收合格之日起满24个月后30日内无息支付剩余质保金。

2.本工程质量保修书，由施工合同甲方、乙方双方在竣工验收前共同签署，作为本项目合同附件，其有效期至保修期满且乙方完整履行完所有质保义务之日止。

六、 本保修书经双方签字、盖章有效，作为合同正本的附件一式陆份，甲方肆份，乙方贰份。

甲方（盖章）：                               甲方（盖章）：

法定代表人：                                 分公司负责人：

- 乙方（盖章）：

- 法定代表人：

- 年     月    日

附件二：

廉 政 合 同

为做好项目建设中的党风廉政建设和预防职务犯罪工作，保证项目建设高效优质，保证资金的安全和有效使用以及投资效益，项目的甲方重庆环保投资集团有限公司、重庆环保投资集团有限公司太可环保分公司（以下简称甲方）与                                    （以下简称乙方） ，根据工程建设、廉政建设的有关规定，特订立如下合同。

第一条 甲、乙双方共同的责任和义务

（一）严格遵守党和国家有关法律法规和规定。

（二）严格执行                                    合同文件，自觉按合同办事。

（三）双方的业务活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则（除法律认定的商业秘密和合同文件另有规定之外），不得损害国家和集体利益，不得违反工程建设管理规章制度。

（四）建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话，监督并认真查处违法、违纪行为。

（五）发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利和义务。

（六）发现对方严重违反本合同义务条款的行为，有向其上级有关部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。

第二条 甲方的义务

（一）甲方及其工作人员不得索要或接受乙方的礼金、有价证券和贵重物品，不得在乙方报销个人支付的费用等。

（二）甲方工作人员不得参加乙方安排的可能对公正执行公务有影响的宴请和高消费娱乐活动；不得接受乙方提供的高档通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

（三）甲方及其工作人员不得要求或者接受乙方为其住房装修、婚丧嫁娶活动、出境旅游等提供方便。

（四）甲方工作人员的配偶、子女不得从事与甲方工程有关的材料设备供应、工程分包、劳务等经济活动。

（五）甲方及其工作人员不得以任何理由向乙方推荐分包单位。

第三条 乙方义务

（一）乙方不得向甲方及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。

（二）乙方不得为甲方及其工作人员报销应由个人支付的任何费用。

（三）乙方不得以任何理由邀请甲方工作人员外出旅游或安排甲方工作人员参加高档消费及高消费娱乐活动。

（四）乙方不得为甲方单位和个人购置或提供高档通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

（五）乙方及其工作人员应严格按监理人规程办事，不得为谋取私利进行非法行贿，私下串通，损害甲方利益。同时必须履行向甲方承诺的上述其他廉政义务。

（六）乙方如果发现甲方工作人员有违反廉政规定的行为，应向甲方组织或上级单位举报。甲方不得找任何借口对乙方进行报复。甲方对举报属实并严格遵守廉政合同及建设监理人合同的乙方，若后续工程采用邀请比选时，在同等条件下给予承接后续工程的优先邀请竞选权。

第四条 违约责任

（一）甲方及其工作人员违反本合同第一、二条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的，应予依法赔偿。

（二）乙方及其工作人员违反本合同第一、二条，按管理权限，依据有关规定，给予党纪、政纪或组织处理；给甲方单位造成经济损失的，应依法或依有关合同的约定予以赔偿；情节严重的，甲方可建议建设主管部门给予乙方二至五年内不得进入相应建设市场的处罚。

第五条 双方约定，本合同由双方或双方上级单位的纪检监察机关负责监督执行。

第六条 本合同有效期为甲、乙双方签署合同之日起至该项目完成后止。

第七条 本合同经合同双方签署立即生效。

第八条 本合同经双方签字、盖章有效，作为合同正本的附件一式陆份，甲方肆份，乙方贰份。

甲方单位：（盖章）                          甲方单位：（盖章）

法定代表人：                                分公司代表人：

乙方单位：（盖章）

法定代表人：

签订时间：    年    月    日

附件三：

安全与环保管理协议

甲方：重庆环保投资集团有限公司、重庆环保投资集团有限公司太可环保分公司（以下简称甲方）

乙方：                                      （以下简称乙方）

甲方将                                   委托乙方组织实施，合同已签订。为进一步明确和落实双方安全与环保方面的权利与义务，确保项目顺利实施，保证甲方范围内所有人员的安全健康和环境保护，依据相关法规，结合项目实际，经过双方充分协商，达成以下条款，共同遵守。

- 项目名称：

- 二、作业区域：

三、作业内容：

四、作业期限：    年    月    日-    年    月    日

五、现场代表：甲方指派     同志为现场代表；乙方指派     同志为现场代表。协调处理项目实施过程中安全、环保、消防等方面工作。

六、项目实施的要求：

（一）双方严格执行国家安全、消防、职业病、环境保护等方面的法规制度。乙方人员、车辆、物品进出甲方以及在甲方范围内从事作业活动时，严格执行甲方职安健管理体系相关规定。

（二）双方按国家法规要求建立健全安全生产管理机构和各项规章制度及安全操作规程，配备专兼职安全管理人员，确保安全投入，落实安全生产责任制，落实安全培训与安全检查。

（三）双方按国家法规要求为本单位员工缴纳基本社会保险和意外伤害险，根据工种及作业环境实施相应体检，配备相应防护用品。

（四）货物的运输及卸车由乙方全权负责，甲方不承担此过程的一切责任。

（五）乙方在供货过程中不得对甲方生产安全造成影响，否则由乙方承担一切责任。

（六）乙方人员进入生产场所基本规定。

1.进入或作业前先接受甲方安全教育并领取出入证。

2.进入或作业时满足甲方个体防护基本规定：

作业类：安全器械、统一工作服；

非作业类：安全设备、常规着装，禁止裙子、赤脚、拖鞋、凉鞋、高跟鞋。

许可作业按风险评价规定配备防护用品及应急物资。

（七）双方人员对所在区域的作业环境、设施设备、工料等认真检查，确保安全完好。乙方作业期间严格遵守国家相关法规及操作规程和甲方的规章制度；严格按甲方的具体要求组织实施，落实各项安全防范措施；禁止进入非乙方作业活动区域，禁止随意触碰与工作无关的设备设施及仪器仪表；及时组织各类检查与巡查，发现隐患，立即整改。若有违章、违规行为，甲方有权责令停止供货，由此造成的生产安全事故概由乙方负责。

（八）作业所使用工具乙方自备，双方如需相互借用或租赁，应办理借用或租赁手续，明确安全使用和管理制度。借出方应保证借出的设备和工具完好并符合安全要求，借用方必须进行检验，并做好书面记录。借用方一经接收，设备和工具的保管、维修自行负责，并严格执行安全操作规程。在使用过程中，用于设备、工具因素或使用操作不当而造成伤亡事故，由借用方负责。

（九）双方人员，对现场各类安全防护设施、安全标志和警告牌，不得擅自拆除、更动。如确实需要拆除变动的，必须经双方现场代表同意，并采取必要、可靠的安全措施后方能拆除。任何一方人员擅自拆除造成的后果，均由该方人员及其单位负责。

（十）双方必须严格执行防火防爆制度，易燃易爆场所严禁吸烟及动用明火，消防器材严禁挪用。

（十一）乙方作业过程中产生的固废按甲方规定妥善处置；废液不得任意排放。

（十二）因作业不慎造成甲方设施、设备损坏，立即告知甲方，根据甲方意见进行下一步工作。

（十三）作业期间临时堆放的各种设施设备自行保管，如遗失一律自行负责。作业结束后，乙方必须对现场进行清理，恢复现场环境卫生，接受甲方检查验收。

（十四）乙方在施工区域内的车辆必须遵守国家《道路交通安全法》《重庆市道路交通安全条例》等相关交通法规、规章的规定。因违反法律、法规、条例所造成的一切后果由乙方负责赔偿所有发生费用。

（十五）作业期间一旦发生生产安全、火灾、环境等方面事故，双方协力组织抢救伤员和保护现场并立即按规定报告。

七、项目实施完毕后，乙方立即向甲方项目负责人报告，项目负责人组织现场验收。验收中发现隐患或现场清理不完善时，乙方立即按甲方的要求整改后再行组织验收，直至隐患得到消除和现场清理符合要求为止。

八、乙方应保证其作业人员无从事相应服务、作业岗位的职业禁忌。乙方应遵守甲方的安全管理制度要求，具体违规违章处罚见下表。

九、违约责任：本协议同合同正本同日生效，甲、乙双方必须严格执行，由于违反本协议而造成伤亡事故，由违约方承担一切经济损失。

十、本协议未尽事宜，双方根据具体情况另行协商。

十一、本协议一式陆份，甲方执叁份，乙方执叁份，签订之日起生效，项目完成，乙方作业人员离开甲方后自然失效。

| 序号 | 不安全行为 或不安全状态 | 违约罚款金额 | 依据 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 在生产区域吸烟 | 第1次100元，第2次200元，翻倍处罚。 | 现场发现、调阅监控发现人员吸烟 |
| 2 | 特种作业无证或人证不符 | 1000元/次 | 发现实际作业人员和报备的人员操作证不一致 |
| 3 | 未正确佩戴劳动防护用品 | 500元/次 | 现场发现、调阅监控发现未规范穿戴安全帽、防护鞋、安全带、安全绳等 |
| 4 | 监护不到位 | 1000元/次 | 作业时，乙方未指派监护人员 |
| 5 | 涉危作业未进行审批 | 5000元/次 | 动火、吊装、临时用电、高处、动土、有限空间、涉水、危化品装卸作业未按规定履行审批手续 |
| 6 | 作业区域安全措施落实不到位 | 1000元/次 | 作业区域警示标识不齐全，安全隔离不彻底，临时配电箱无防雨措施、未挂牌上锁等 |
| 7 | 上下垂直交叉作业 | 1000元/次 | 严禁上下垂直交叉作业 |
| 8 | 未停机维修设备 | 5000元/次 |  |
| 9 | 带电拆卸电气元件 | 5000元/次 |  |
| 10 | 违规堆放易燃易爆物品 | 5000元/次 |  |
| 11 | 废渣、废液、废弃物乱倒乱放 | 500元/次 | 油脂、棉纱、塑料、纸板等随意丢弃 |
| 12 | 发生违法乱纪行为 | 5000元/次 | 聚众闹事、赌博偷窃、行凶斗殴等 |
| 13 | 移动式电动工具、临时配电箱漏电保护装置缺失或失效 | 5000元/次 |  |
| 14 | 作业前未按要求进行安全培训 | 1000元/次 | 乙方未对其作业人员进行安全培训，培训签字不全或代签，培训内容与作业内容无关等 |
| 15 | 对甲方提出的安全隐患整改不及时 | 1000元/次 | 乙方须按照整改通知书要求整改 |
| 16 | 违反水务集团“生产安全十大禁令” | 500元/次 | 重庆税务集团股份有限公司关于印发《“生产安全十大禁令”》的通知（渝水股发〔2021〕239号） |

甲方：                                        甲方：

法定代表人：                                  分公司负责人：

乙方：

法定代表人：

签订时间：     年     月     日

附件四：

保 密 协 议

为了明确乙方保密义务，有效保护甲方的涉密信息安全，防止涉密信息以任何形式泄漏，根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国反不正当竞争法》《城市供水行业反恐怖防范工作标准》及国家相关规定，甲、乙双方本着平等、自愿、公平和诚实信用的原则签订本保密协议。

一、保密范围：甲方依照法律规定或者有关协议的约定对外承担保密义务的事项，以及甲方认为秘密的信息或数据，包括但不限于与甲方有关的成果资料、内部生产经营数据、管网信息、信息系统配置及管理数据（系统及设备管理账号密码、配置信息等）、保安（保卫）岗位及设施设备设置、岗位人员配备情况、巡逻岗哨布置情况、地理位置信息、生产工艺、工艺流程、技术、设计、图纸、工程、硬件配置信息、备忘录、预测和估计、报表、商业计划、商业模式、公司决议、乙方通过产品收集到的保密数据等，乙方对此类信息或数据承担保密义务。

二、双方权利与义务

1.甲方人员不得因非工作需要而向乙方透露涉密信息，乙方服务关系结束后，应将与工作有关的资料交还甲方。

2.乙方对甲方人员的身份、职务、涉及的具体业务等信息必须严格保密，保证不被披露，包括意外或过失。

3.乙方不得擅自披露和发表甲方的相关信息、不得直接或间接地向甲方内部人员打听与工作无关的信息，不得允许或协助向不承担保密义务的任何第三人提供甲方的各种信息。

4.乙方派驻员工因各种原因离开工作岗位，离开后不得以任何理由或借口予以泄露。

三、违约责任

1.乙方如违反本协议下的保密义务，甲方有权立即终止合作或解除与乙方的合作关系，乙方违约造成甲方经济损失的，乙方负责按甲方实际损失承担赔偿责任（包括但不限于受害方因此遭受商业利益的损失，受害方为维权支付的费用）。

2.乙方恶意泄露甲方信息造成严重后果的，甲方有权通过法律手段追究其侵权责任，直至追究其刑事责任的权利。

乙方如违反本协议下的保密义务，甲方有权立即终止合作或解除与乙方的合作关系，乙方违约造成甲方经济损失的，乙方负责按甲方实际损失承担赔偿责任。

四、其他

1.本协议争议解决办法与主合同争议解决办法相同。

2.本协议作为                                        合同的附件，与主合同同时生效或终止。

3.本协议未尽事宜或与国家、地方政府有关规定相违背的，按有关法规或规定执行。

4.本协议正本一式陆份，甲方执叁份，乙方执叁份，与主合同具有同等法律效应。

5 、特别约定事项：      。

甲方单位：（盖章）                    甲方单位：（盖章）

法定代表人：                          分公司负责人：

乙方单位：（盖章）

法定代表人：

签订时间：    年  月  日

附件六：签约合同单价清单

- 第五章  采购清单

| 序号 | 工作内容 | 工作清单 | 数量 | 单位 | 价格（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 一体化设备加工 | 碳钢制作底板8mm，侧板：6mm。具体数量及设计以图纸为准 | 1 | 项 |  | 限价：945800元（含9%增值税），价格包含配套设备安装、运输、上下车、调试费用及一体化设备箱体的制作费用、运输费及运输保管费、装卸费、运输保险费、专用工具费、各种税费、技术培训费、质量保证期内的维护费用、调试费、技术服务费（售后服务、质保服务等）、合理利润等履行本合同所需的一切费用。 |
| 2 | 设备表面防腐 | 箱体表面刷防锈漆，按甲方要求加印环投LOGO | 1 | 项 |  |  |
| 3 | 设备、管线安装 | 根据图纸及设备选型清单进行安装，负责一体化到厂区及一体化设备之间的管道设备连接 | 1 | 项 |  |  |
| 4 | 电气安装费 | 根据图纸及设备选型清单进行安装 | 1 | 项 |  |  |
| 5 | 楼梯、走道、平台、栏杆 | 按甲方给定图纸制作并完成安装，钢格栅走道宽800mm，不锈钢栏杆高度：1000mm | 1 | 项 |  |  |
| 6 | 其他费用 | 含转运费用、税金、上下车 | 1 | 项 |  |  |
| 7 | 合计 |  |  |  |  | 含9%增值税 |

- 第六章  图纸

在重庆环保投资集团有限公司官网（网址：http://www.cqht.cn/ ）下载

- 第七章  竞选文件格式

北碚区东阳污水处理厂扩容项目--一体化设备制作与安装采购

竞选文件

工程名称：北碚区东阳污水处理厂扩容项目--一体化设备制作与安装采购

竞 选 人（盖章）：

法定代表人：                             （签字）

二0二六年  月  日制

目  录

- 竞选承诺书

- 法定代表人身份证明

- 授权委托书

- 分项报价表

- 资格审查资料（格式自拟）

- 技术审查资料

- 其他资料

## 一、竞选承诺书

致：重庆环保投资集团有限公司、重庆环保投资集团有限公司太可环保分公司

1.我公司已仔细研究了北碚区东阳污水处理厂扩容项目--一体化设备制作与安装采购比选文件的全部内容和考察了工程现场后，愿意按不含税总报价：¥             元（大写人民币：            元），含税总报价：¥             元（大写人民币：            元）进行报价。

2.增值税率为    %。

3.工期     日历天，以贵司通知开工之日起算。我方接到贵司通知后立即组织进场，否则视为我方违约。

4.按合同约定完成设备的制作与安装以及配套设施的安装，设备质量达到合格。

5.我方承诺响应比选文件规定的竞选有效期，在竞选有效期内不修改、撤销竞选文件。

6.如我方中选：

（1）我方承诺在收到中选通知书后，在中选通知书规定的期限内与你方签订合同。

（2）本竞选承诺书属于合同文件的组成部分。

（3）我方承诺在合同约定的期限内完成全部合同约定的工作内容。

（4）若我单位中选，在未达到你方支付款项条件期间，我单位将自行组织资金保证合同正常进行，同时严格履行合同规定的责任和义务，承担违约造成的一切处罚与损失。

7.我单位将严格按照比选文件规定参加竞选活动，并不要求对未中选理由作出任何解释。

竞选单位：                （盖章）

法定代表人：         （签名或盖章）

或其委托代理人：     （签名或盖章）

日期：       年   月   日

## 二、法定代表人身份证明

单位名称：（竞选单位名称）

地址：

姓名：          ，性别：         ，职务：

身份证号码：

系（竞选单位名称）的法定代表人。

特此证明。

| 法定代表人身份证正面 | 法定代表人身份证反面 |
| --- | --- |

附：法定代表人（单位负责人）身份证复印件。

竞选单位：                 （盖章）

日期：     年   月   日

## 三、授权委托书

本人（姓名）  系（竞选单位名称）    的法定代表人，现授权委托（姓名）为我公司的委托代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改北碚区东阳污水处理厂扩容项目--一体化设备制作与安装采购竞选文件、签订合同和参与、处理有关竞选事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：自授权委托之日起至本项目竞选有效期结束之日止

委托代理人无转委托权。

附：法定代表人（单位负责人）身份证复印件及委托代理人身份证复印件

| 法定代表人身份证正面 | 法定代表人身份证反面 |
| --- | --- |
| 委托代理人身份证正面 | 委托代理人身份证反面 |

竞选人：（盖单位章）

法定代表人：（签名或盖章）

身份证号码：

委托代理人：（签名或盖章）

身份证号码：

日期：    年   月   日

## 四、报价函

《北碚区东阳污水处理厂扩容项目--一体化设备制作与安装采购报价表》

| 序号 | 工作内容 | 工作清单 | 数量 | 单位 | 价格（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 一体化设备加工 | 碳钢制作底板8mm，侧板：6mm。具体数量及设计以图纸为准 | 1 | 项 |  | 限价：945800元（含9%增值税），价格包含配套设备安装、运输、上下车、调试费用及一体化设备箱体的制作费用、运输费及运输保管费、装卸费、运输保险费、专用工具费、各种税费、技术培训费、质量保证期内的维护费用、调试费、技术服务费（售后服务、质保服务等）、合理利润等履行本合同所需的一切费用。 |
| 2 | 设备表面防腐 | 箱体表面刷防锈漆，按甲方要求加印环投LOGO | 1 | 项 |  |  |
| 3 | 设备、管线安装 | 根据图纸及设备选型清单进行安装，负责一体化到厂区及一体化设备之间的管道设备连接 | 1 | 项 |  |  |
| 4 | 电气安装费 | 根据图纸及设备选型清单进行安装 | 1 | 项 |  |  |
| 5 | 楼梯、走道、平台、栏杆 | 按甲方给定图纸制作并完成安装，钢格栅走道宽800mm，不锈钢栏杆高度：1000mm | 1 | 项 |  |  |
| 6 | 其他费用 | 含转运费用、税金、上下车 | 1 | 项 |  |  |
| 7 | 合计 |  |  |  |  | 含9%增值税 |

注：1、本项目采用合同暂定总价，竞选人充分阅读项目要求及图纸后进行一次性报价。2、本项目报价默认含9%专用增值税，如竞选人无法开具9%专用增值税票，在备注一栏注明，税费差价在签订时等额扣除。

竞 选 人：                    （盖章）

法定代表人或其委托代理人：              （签名或盖章）

年     月     日

## 五、资格审查资料

（一）基本情况表

| 竞选人名称 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册资金 |  |  | 成立时间 |  |
| 注册地址 |  |  |  |  |
| 邮政编码 |  |  | 员工总数 |  |
| 联系方式 | 联系人 |  | 电话 |  |
|  | 网址 |  | 传真 |  |
| 法定代表人 （单位负责人） | 姓名 |  | 电话 |  |
| 竞选人须知要求竞选人需具有的各类资质证书 | 类型： 等级： 证书号： |  |  |  |
| 基本账户开户银行 |  |  |  |  |
| 基本账户银行账号 |  |  |  |  |
| 近三年营业额 |  |  |  |  |
| 设备制造商名称 |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |

注：1.竞选人应根据竞选人须知的要求在本表后附相关证明材料。如：营业执照等

（二）其他资格审查资料

## 六、技术审查资料

技术偏差表

比选项目名称：

| 序号 | 供货要求条款号及条款内容 | 竞选文件条款号及条款内容 | 有无负偏差 | 偏差说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

竞选人保证：除供货要求偏差表列出的偏差外，竞选人响应“第五章 供货要求”比选文件的全部要求。

竞 选 人：                                        （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：            （签名或盖章）

日    期：    年  月  日

## 七、其他资料

企业基本账户开户证明文件，“股东及出资信息”及“主要人员信息”查询信息截图等

（二）近年完成的类似项目情况表（加分业绩）

| 设备名称 |  |
| --- | --- |
| 规格和型号 |  |
| 项目名称 |  |
| 买方名称 |  |
| 买方联系人及电话 |  |
| 合同价格 |  |
| 项目概况及竞选人履约情况 |  |
| 备注 |  |

注：1、竞选人应根据竞选人须知的要求在本表后附相关证明材料。

2、加分业绩要求：业绩应为为竞选单位单独签订，合同金额不低于60万元，签订日期在2023年1月1日以后，合同内容包含一体化污水处理设备制作与安装或污水处理类工程的类似业绩；所提供的业绩合同复印件（加盖竞选单位公章）要能体现合同双方的单位名称、印章、项目名称、设备类型、合同金额。