石柱黄水镇第三污水处理厂2000m3d临时

一体化设备项目--机电设备

比 选 文 件

比   选   人：重庆环保投资集团有限公司、重庆环保投资集团有限公司太可环保分公司（盖单位公章）

年   月  日

目 录

第一章 比选公告	3

第二章 竞选人须知	5

第三章 比选办法（综合评估法）	20

第四章 合同条款及格式	26

第五章 技术标准和要求	69

第六章 图纸	70

第七章 竞选文件格式	71

# 第一章 比选公告

石柱黄水镇第三污水处理厂2000m3d临时一体化设备项目--机电设备比选公告

一、比选概况

本比选项目石柱黄水镇第三污水处理厂2000m3d临时一体化设备项目--机电设备（项目名称），比选人为重庆环保投资集团有限公司、重庆环保投资集团有限公司太可环保分公司。比选项目资金自筹（资金来源），出资比例为100%。项目已具备比选条件。现对该项目进行竞争性比选。

二、比选内容和范围

2.1 设备采购清单：按重庆环保投资集团有限公司、重庆环保投资集团有限公司太可环保分公司生产实际需要，对包括但不限于比选文件“报价明细表”中的内容进行采购。

2.2 供货数量、时间和批次：供货有效期内根据比选人要求供货。

2.3 本次比选项目费用总额：1540373.80（含13%税金）。

2.4 交货地点：石柱黄水镇第三污水处理厂，具体交货地点以甲方指定为准。

2.5 供货服务期：合同签订后15日内完成工作。

2.6 质保期：2年。

三、竞选人资格要求

3.1 竞选人必须是按照国家法律法规设立的，并在中国注册的，具有法人地位的企业；竞选人为竞选货物的制造商，代理商或经销商。

3.2 竞选人还应在业绩、资金、人员等方面具有相应的供货能力，详见比选文件第二章竞选人须知前附表第1.4.1项内容。

3.3本次比选不接受联合体竞选。

四、比选文件的获取

4.1 竞选人于2026年 月  日起可自行在重庆环保投资集团有限公司官网（网址：http://www.cqht.cn/）上下载比选文件电子版，以及答疑、补遗等竞选截止时间前公布的所有相关资料，不管竞选人下载与否，比选人和比选代理机构都视为竞选人收到以上资料并全部知晓有关比选过程和事宜，如因竞选人自身原因未能下载相关资料由此产生的一切后果由竞选人自行负责。各竞选单位应随时关注网上(网址：http://www.cqht.cn/)发布的比选文件及相关修改内容。

4.2 竞选人需提前在重庆环保投资集团有限公司官网（网址：http://www.cqht.cn/）上下载比选文件。在竞选截止时间前未递交纸质竞选文件者，视为废标。

五、递交竞选文件截止时间和比选会的时间及地点

5.1  纸质竞选文件递交时间：2026年 8 月 28 日9时30分至10时00分，地点：重庆市渝北区礼环南路102号环投大厦A座4楼。

5.3 竞选截止时间：2026年 8 月 28 日10时00分（北京时间）。

5.4 逾期送达的或者未送达指定地点的竞选文件，比选人不予受理。

六、发布公告的媒介

本次比选公告在重庆环保投资集团有限公司官网（网址：http://www.cqht.cn/）上发布。

七、联系方式

比   选   人： 重庆环保投资集团有限公司

联   系   人： 代老师

电        话： 18580168686

地        址： 重庆市两江新区礼环南路102号环投大厦A座4楼

# 第二章 竞选人须知

竞选人须知前附表

| 条 款 号 | 条款名称 | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1.1.2 | 比选人 | 比选人名称：重庆环保投资集团有限公司 联系人 ：代老师 电话：18580168686 |
| 1.1.3 | 代理机构 | 无 |
| 1.1.4 | 项目名称 | 石柱黄水镇第三污水处理厂2000m3d临时一体化设备项目--机电设备 |
| 1.1.5 | 项目地点 | 石柱黄水镇第三污水处理厂 |
| 1.2.1 | 资金来源 | 自筹 |
| 1.2.2 | 出资比例 | 100% |
| 1.3.1 | 比选范围 | 详见比选文件第一章“二、比选内容和范围” |
| 1.3.2 | 服务期 | 合同签订后15日内完成工作 |
| 1.3.3 | 交货地点 | 比选人指定地点 |
| 1.3.4 | 质量标准、 技术性能指标 | 1.提供的货物应符合现行国家、地方、行业标准及比选文件、竞选文件、合同、合同附件中的技术要求等合同文件所述标准、样品和甲方要求，标准不一致的，以较高标准为准；如果没有提及适用标准，则应符合中华人民共和国现行有效的国家标准、地方标准或行业标准，并以较高标准为准；如果中华人民共和国没有相关标准的，则采用货物来源国适用的官方标准。这些标准必须是有关机构发布的最新有效版本的标准。 2.提供的货物（包括但不限于零部件、备件、备品等）必须是全新、未使用过的和（或）未翻新的并用先进工艺及材料制造，技术参数和性能等各方面符合国家质量检测标准，符合比选文件及比选文件“供货要求”的产品技术要求及其技术性能，符合合同约定的规格、质量标准，并且全新、完整，能够安全使用；在原料、生产过程、检验方面符合合同约定，其品质符合样品、合同的技术规范和要求。 |
| 1.4.1 | 竞选人资质条件、能力和信誉 | 本项目比选实行资格后审，竞选人应具备以下资格条件： 1.竞选人必须是按照国家法律法规设立的，并在中国注册的，具有法人地位的企业；竞选人为竞选货物的制造商、代理商或经销商。 2.财务要求 2023年、2024年、2025年的各年度财务状况不亏损。 提供：财务报表，财务报表须至少包括现金流量表、资产负债表、利润表。 3.业绩要求 3.1 竞选人业绩： 竞选人自2021年1月1日起至竞选截止日止（以合同签订时间为准具有1个满足下列要求的机电设备（货物名称）供货业绩： 设备正常运行时间不少于1年且合同金额达到：78万及以上（注：提供的业绩包含本次竞选货物类别和其他货物类别的，业绩中的本次竞选货物类别部分的合同金额须达到该金额要求） 3.2竞选货物制造商业绩： 竞选货物制造商自2021年1月1日起至竞选截止日止（以合同签订时间为准具有1个满足下列要求的机电设备（货物名称）供货业绩： 设备正常运行时间不少于1年且合同金额达到：78万及以上（注：提供的业绩包含本次竞选货物类别和其他货物类别的，业绩中的本次竞选货物类别部分的合同金额须达到该金额要求） 竞选人以制造商身份竞选的：提供3.2竞选人业绩； 竞选人以代理商或经销商身份竞选的：提供3.1竞选人业绩。 3.3业绩证明材料要求：竞选人须在竞选文件资格审查部分提供该业绩的合同文件（合同文件提供关键页即可，包括但不限于首页、尾页、签章页、主要商务条款页，关键页需能充分体现以上业绩要求各项要素。）、业主(或运行单位)出具的证明材料，证明材料须体现项目设备正常运行时间，以及伴随服务内容(包括设备安装及调试、技术培训、保修及维护服务、技术文档提供、远程或现场技术支持、备品备件供应等)。 4.信誉要求（以下承诺书须加盖竞选单位法人章，格式自理）： 竞选人自行承诺（格式自理）不得存在下列情形之一，否则均按废标处理： （1）被依法暂停或者取消竞选资格； （2）被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照； （3）进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形； （4）在最近三年内发生重大信誉问题（以政府有权部门出具的行政处罚、事故调查报告、事故通报等为认定依据）； （5）被工商行政管理机关在国家企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单； （6）被最高人民法院在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单； 注：信誉问题由竞选人按要求自行承诺；比选人有权通过相关平台查询（包括但不限于“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或各级信用信息共享平台）承诺是否属实，如被查实不满足，则按废标处理，并上报相关监督部门。 重大信誉问题指：竞选人因重大信誉问题且被归于责任方而受到行政处罚或司法判决等（以政府有权部门出具的行政处罚、事故调查报告、事故通报等为认定依据）。 行政处罚决定查询途径，包括但不限于：国家企业信用信息公示系统“https://www.gsxt.gov.cn/”、“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或各级信用信息共享平台。 信誉证明材料要求：竞选人须在竞选文件资格审查部分提供承诺书须加盖竞选单位法人章，格式自拟； 5.其他要求 （1）主要设备参考品牌表 提供：承诺（格式见第六章投标文件格式） 序号; 类别; 设备名称; 参考品牌. 1; 泵; 提升泵; 上海凯泉泵业（集团）有限公司、南方泵业股份有限公司、上海人民企业集团水泵有限公司、上海连成（集团）有限公司等同档次及以上品牌. 2; 计量泵; 南方泵业股份有限公司、浙江力高泵业科技有限公司、浙江东铠泵业科技有限公司、浙江爱力浦科技股份有限公司. 3; 曝气器; 曝气器; 瑞好、耶格尔、诺锐、帕萨旺、OTTGROUP、上海威德环保有限公司、宜兴诺庞环保有限公司、重庆科兴、宜兴苏友、妞派特. 4; 电气设备; 成套开关设备; 大顺电器有限责任公司、重变电器有限责任公司、重庆格莱特电气有限责任公司、天水长城电工开关有限公司、厦门华电开关有限公司. 以上所有设备需满足以下条件： （1）竞选产品品牌要求：所竞选产品的品牌为参考品牌同等档次及以上品牌。 提供：竞选人出具的承诺书（格式详见比选文件第六章）。 若竞选人竞选使用的主要设备品牌不是《主要设备参考品牌表》中列明的品牌，若中选，竞选人应提供所投标的品牌为参考品牌同等档次及以上品牌的相关证明，经比选人及专业单位复核是否为参考品牌同一档次及以上，若否，一是将按最不利于中选人的原则进行价格修正，二是对应设备支付节点除预付款外，其余支付节点调整为合格运行16000小时后予以支付。 （2）所有设备不得授权生产，否则，比选人有权要求中选人更换为满足要求的设备，费用由中选人承担。 提供：承诺（格式见第六章投标文件格式）。 （3）设备技术要求 竞选人提供的设备须满足本比选文件第五章供货要求中的所有强条性条款（即带※条款）要求和第五章供货要求中的技术标书要求，并且所有设备（包含主要设备）满足项目质量、工期等要求，中选后不得更换。中选后签订合同前发现竞选人提供的设备不满足任一强条性条款（即带※条款）和技术标书要求，比选人有权不予退还竞选人投标保证金，保留对竞选人索赔权利；签订合同后发现竞选人提供的设备不满足任一强条性条款（即带※条款）要求和技术标书要求，比选人有权不予退还投标人履约保证金，同时有权要求竞选人更换为满足要求的设备，相关费用由竞选人承担。 提供：承诺（格式见第六章投标文件格式）。 （4）质量保证期 本项目竞选货物的质量保证期为：24个月。质量保证期内服务包括：1）竞选人应在收到比选人通知后4小时内做出响应； 2）竞选人应在收到比选人通知后12小时内到达合同设备现场； 3）竞选人应在到达现场后1日内解决合同设备的故障（重大故障除外）。 提供：承诺（格式见第六章投标文件格式）。 注：如竞选人在做出的质量保证期内服务内容优于此要求，以竞选人做出的承诺为准。 （5）竞选人须提供售后服务承诺（提供承诺书原件，格式自拟并加盖竞选人单位法人章）。 （6）竞选人委托本企业员工作为委托代理人参加竞选的，除提供授权委托书外，另须提供委托代理人2025年12月-2026年2月的养老保险参保证明[参保证明须带有社保部门公章（或有效的电子印章）]”，注：法定代表人参加竞选的则不提供前述资料。 特别说明： - 上述要求须提交的相关证明材料均为扫描件（原件或复印件的扫描件均可），扫描件须清晰可辨，有一条不满足，则竞选文件由评标委员会作否决竞选处理。 （2）以上资料提供复印件，原件备查(竞选人为代理商或经销商时，如无法提供生产企业的原件，可以提供复印件加盖制造商鲜章作为原件备查），注明须提供原件的除外； |
| 1.4.2 | 是否接受联合体竞选 | ■不接受 |
| 1.9.1 | 踏勘现场 | ■不组织 口组织，踏勘时间： 竞选须结合现场实际情况自行踏勘现场。 |
| 1.9.1 | 竞选预备会 | ■不召开 |
| 1.10.1 | 分包 | ■不允许 |
| 1.11.1 | 实质性要求和条件 | / |
| 1.11.3 | 其他可以被接受的技术支持资料 | 无 |
| 1.11.4 | 偏差 | 不允许 |
| 2.1 | 构成比选文件的其他材料 | 比选人发出的答疑及补遗书 |
| 2.2.1 | 竞选人要求澄清比选文件 | 竞选人应仔细阅读比选文件及附件的所有内容，如有文字表述不清，图纸尺寸标注不明以及存在错、漏、缺、概念模糊和有可能出现歧义或理解上的偏差的内容等应在规定的时间前提出。 时间：2026年 8 月 26 日11时00分前提出。 形式：在重庆环保投资集团有限公司官网(网址：http://www.cqht.cn/)指定位置提出。 |
| 2.2.2 | 比选文件澄清发出的形式和时间 | 在2026年 8 月 26 日17时00分前在重庆环保投资集团有限公司官网(网址：http://www.cqht.cn/)发出。 |
| 2.3.1 | 比选文件修改发出的形式和时间 | 比选人对比选文件的修改（如有）将在重庆环保投资集团有限公司官网(网址：http://www.cqht.cn/)指定位置公布。修改内容可能影响竞选文件编制的，将相应延长竞选截止时间。 |
| 3.1.1 | 构成竞选文件的其他材料 | 竞选人的书面澄清、说明和补正（但不得改变竞选文件的实质性内容） |
| 3.2 | 竞选报价 | 固定单价（含税和不含税） 暂定供货量：各项供货数量详见第五章供货要求； 暂定竞选报价（含税）=∑各项暂定供货量×各项固定单价报价（含税）。 暂定竞选报价（不含税）=∑各项暂定供货量×各项固定单价报价（不含税）。 固定单价报价的数值保留两位小数，小数点后第三位四舍五入，小数点后不足两位的按实际位数保留。报价保留小数点位数的要求仅为方便评标使用，不作为否决竞选条件。 |
| 3.2.4 | 比选最高限价 | 最高竞选总限价为：1540373.80（含13%税金） |
| 3.2.5 | 支付方式 | - 货物到达现场经验收无误后双方完成当期货款结算，且乙方向甲方开具当期货款全额增值税专用发票后，甲方按当期结算金额的80%支付当期到货款； 2. 项目竣工验收合格后，双方完成本合同总结算，甲方支付至总结算金额的97%； 3. 剩余3%作为质保金，在质量保证期（自工程竣工验收合格之日起24个月）届满、乙方已完全履行全部质保义务且无未决索赔或质量问题的前提下，于期满后30日内无息支付。 |
| 3.3.1 | 竞选有效期 | 90 日历天（从提交竞选文件截止日起计算） |
| 3.4.1 | 竞选保证金 | / |
| 3.5 | 资格审查资料 | 按比选文件规定。 |
| 3.6 | 是否允许递交备选竞选方案 | ■不允许 口允许 |
| 3.7.3 | 签字盖章要求 | 按本章竞选人须知3.7.3款执行。竞选文件应用不褪色的材料书写或打印，并由竞选人的法定代表人或其委托代理人签字、盖单位公章。委托代理人签字的，竞选文件应附法定代表人签署的授权委托书。竞选文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位公章或由竞选人的法定代表人或其授权的代理人签字确认。 |
| 3.7.4 | 竞选文件的正副本份数 | 竞选文件：正本一份，副本一份。正本和副本的封面上应清楚地标记“正本”或“副本”的字样 竞选人应提供载有全部竞选文件内容（必须使用复印件和印刷文献的除外）的电子U盘1份。 注：U盘封袋表面须注明项目名称、竞选单位名称，并加盖竞选单位鲜章。电子U盘的提交不作为否决竞选条款，请竞选人予以配合。 |
| 3.7.5 | 装订要求 | 1.竞选文件采用左侧胶装，必须保证装订牢固，否则，比选人对由于竞选文件装订松散而造成的丢失或其他后果不承担任何责任。 2.竞选文件的装订要求 应按照第六章规定格式装订成册，并应编制目录。 |
| 4.1.1 | 竞选文件的密封 | 1.竞选文件袋使用：“竞选文件”袋，袋上应标明“竞选文件”字样。 2. 竞选文件装入“竞选文件”大袋中，密封并在封口处加盖竞选人单位公章。 |
| 4.1.2 | 封套上写明 | 应在“竞选文件”大袋封套上写明如下内容： 比选人的地址： 比选人名称： （项目名称）竞选文件 |
| 4.2.1 | 递交竞选文件截止时间 | 详见比选公告中规定的竞选文件递交截止时间。 |
| 4.2.2 | 递交竞选文件地点 | 具体详见比选公告 |
| 4.2.3 | 是否退还竞选文件 | ■否 口是 |
| 5.1 | 比选时间和地点 | 比选时间：同竞选截止时间 比选地点：具体详见比选公告 竞选人应按比选时间准时到指定比选地点参加比选 |
| 5.2 | 比选程序 | 主持人按下列程序进行比选： 1. 宣布比选项目及比选纪律； 2. 宣布比选人、唱标人、记录人、监标人等有关人员姓名； 3. 公布在竞选截止时间前递交竞选文件的竞选人名称，并点名确认竞选人是否派人到场； 4.密封情况检查：竞选人或者其推选的代表检查竞选文件的密封情况并确认。 5. 设有最高限价或者标底的，公布最高限价或者标底； 6. 开启竞选文件顺序：随机开启； 7. 按照顺序当众比选，开启竞选文件并唱标 8. 竞选人代表、比选人代表等有关人员在比选记录上签字确认； 9.比选结束。 |
| 6.1.1 | 评审小组的组建 | 由比选人按法律法规及相关规定依法组建评标委员会。 |
| 7.1 | 是否授权评审小组确定中选人 | 口是 ■否，推荐经评审得分由高到低排名前3名为成交侯选人。 |
| 7.3.1 | 履约担保 | - 中选人是否提供履约担保： ☑提供 □不提供。 - 中选人提供履约担保的形式、金额及期限： （1）履约担保的形式：银行转账或不可撤销的见索即付银行保函、保证保险和担保保函（提交现金转账必须从中选人的基本账户（开户行）中转出）。 （2）履约担保的金额：中选金额的10%； （3）履约担保的提交时间：见合同条款。 （4）履约担保的期限：见合同条款。 （5）履约担保的退还时间：见合同条款。 |
| 8.1 | 重新比选 | 1.按竞选人须知第8.1（1）执行； 2.按竞选人须知第8.1（2）执行； |
| 8.2 | 二次比选和不再比选 | 重新比选后竞选人仍少于3个，按法定程序比选和评审，确定中选人。经评审无合格竞选人，属于必须审批或核准的项目，经原审批或核准部门批准后不再进行比选。 |
| 10 | 需要补充的其他内容 |  |
| 10.1 | 违约责任及特殊要求 |  |
| 10.2 | 考核条款 |  |

注：如本前附表与竞选人须知及比选文件有矛盾或不一致的，若有补遗澄清说明的，将以补遗澄清说明为准；如果没有补遗澄清说明的，均以本前附表为准。

1.  总则

1.1  比选概况

1.1.1  根据有关法律、法规和规章的规定，本比选项目已具备比选条件，现对本项目进行比选。

1.1.2  本比选项目比选人：见竞选人须知前附表。

1.1.3  本项目比选代理机构：见竞选人须知前附表。

1.1.4  本比选项目名称：见竞选人须知前附表。

1.1.5  本项目地点：见竞选人须知前附表。

1.2  资金来源和落实情况

1.2.1  本比选项目的资金来源：见竞选人须知前附表。

1.2.2  本比选项目的出资比例：见竞选人须知前附表。

1.3  比选范围、服务期和质量要求

1.3.1  本次比选范围：见竞选人须知前附表。

1.3.2  本项目的服务期：见竞选人须知前附表。

1.3.3  本项目的服务要求：见竞选人须知前附表。

1.4  竞选人资格要求

（1）竞选人应具备承担本项目施工的资质条件、能力和信誉：按比选文件要求；

（2）财务要求：按比选文件要求；

（3）业绩要求：按比选文件要求；

（4）信誉要求：按比选文件要求；

（5）其他要求：按比选文件要求。

1.4.2 是否接受联合体竞选：按比选文件要求。

1.4.3  竞选人不得存在下列情形之一：

（1）与比选人存在利害关系可能影响比选公正性的法人、其他组织或者个人；

（2）被责令停业的；

（3）被暂停或取消竞选人资格的；

（4）财产被接管或冻结的；

（5）单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得在同一标段中同时竞选。

1.5  费用承担

竞选人准备和参加竞选活动发生的费用自理。

1.6  保密

参与比选竞选活动的各方应对比选文件和竞选文件中的商业和技术等秘密保密，未经比选人书面同意而违反保密义务的，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

1.7  语言文字

除专用术语外，与比选竞选有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释，且内容以中文版本为准。

1.8  计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.9  踏勘现场

不组织。

1.10  竞选预备会

不召开。

1.11  偏离

竞选人须知前附表允许竞选文件偏离比选文件某些要求的，偏离应当符合比选文件规定 的偏离范围和幅度。

2.  比选文件

2.1  比选文件的组成

本比选文件包括：

（1）比选公告；

（2）竞选人须知；

（3）评审办法；

（4）合同条款；

（5）技术标准和要求；

（6）竞选文件格式；

（7）竞选人须知前附表规定的其他材料。

根据本章第2.2款和第2.3款对比选文件所作的澄清、修改，构成比选文件的组成部分。

2.2  比选文件的澄清

2.2.1  竞选人应仔细阅读和检查比选文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向比选人提出，以便补齐。如有疑问，应在竞选人须知前附表规定的时间前以书面形式（包括信函、电报、传真等可以有形地表现所载内容的形式，下同），要求比选人对比选文件予以澄清。

2.2.2  比选文件的澄清将在竞选人须知前附表规定的时间以书面形式发给所有购买比选文件的竞选人，但不指明澄清问题的来源。

2.3  比选文件的修改

2.3.1  在竞选截止时间前，比选人可以书面形式修改比选文件，并通知所有已购买比选文件的竞选人。

3.  竞选文件

3.1  竞选文件的组成

3.1.1 竞选文件应包括下列内容：

（1）竞选函；

（2）法定代表人身份证明及授权委托书；

（3）竞选人基本情况表；

（4）竞选截止日竞选资格情况

（5）其他资料。

3.2  竞选报价

3.2.1  竞选人应按第六章“竞选文件格式”的要求进行报价。

3.2.2 竞选人应充分了解该项目的总体情况以及影响竞选报价的其他要素。

3.2.3 竞选报价为各分项报价金额之和，竞选报价与分项报价的合价不一致的，应以各分项合价累计数为准，修正竞选报价；如分项报价中存在缺漏项，则视为缺漏项价格已包含在其他分项报价之中。竞选人在比选开始时间前修改竞选函中的竞选报价总额，应同时修改竞选文件“分项报价表”中的相应报价。此修改须符合本章第 4.3 款的有关要求。

3.2.4 比选人设有最高竞选限价的，竞选人的竞选报价不得超过最高竞选限价，最高竞选限价在竞选人须知前附表中载明。

3.2.5 竞选报价的其他要求见竞选人须知前附表。

3.3  竞选有效期

3.3.1  除竞选人须知前附表另有规定外，竞选有效期为 90 天。

3.3.2在竞选人须知前附表规定的竞选有效期内，竞选人不得要求撤销或修改其竞选文件。

3.3.3  出现特殊情况需要延长竞选有效期的，比选人以书面形式通知所有竞选人延长竞选有效期。竞选人同意延长的，应相应延长其竞选保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其竞选文件；竞选人拒绝延长的，其竞选失效，但竞选人有权收回其竞选保证金。

3.4  竞选保证金

3.4.1  竞选人应按竞选人须知前附表规定的金额、担保形式递交竞选保证金，并作为其竞选文件的组成部分。

3.4.2  竞选人不按本章第 3.4.1 项要求提交竞选保证金的，其竞选文件作否决竞选处理。

3.4.3  比选人与中选人签订合同后5日内，向未中选的竞选人和中选人退还竞选保证金。

3.4.4  有下列情形之一的，竞选保证金将不予退还：

（1）竞选人在规定的竞选有效期内撤销或修改其竞选文件；

（2）中选人在收到成交通知书后，无正当理由拒签合同协议书或未按比选文件规定提交履约担保。

（3）法律法规和比选文件规定的其他情形。

3.5  资格审查资料

按竞选人须知前附表执行。

3.6  备选竞选方案

除竞选人须知前附表另有规定外，竞选人不得递交备选竞选方案。允许竞选人递交备选 竞选方案的，只有中选人所递交的备选竞选方案方可予以考虑。评审小组认为中选人的备选竞选方案优于其按照比选文件要求编制的竞选方案的，比选人可以接受该备选竞选方案。

3.7  竞选文件的编制

3.7.1  竞选文件应按第六章“竞选文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为竞选文件的组成部分。

3.7.2  竞选文件应当对比选文件有关服务期、竞选有效期、质量要求、技术标准和要求、 比选范围等实质性内容做出响应。

3.7.3  竞选文件应用不褪色的材料书写或打印，并由竞选人的法定代表人或其委托代理人签字、盖单位公章。委托代理人签字的，竞选文件应附法定代表人签署的授权委托书。竞选文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位公章或由竞选人的法定代表人或其授权的代理人签字确认。签字或盖章的具体要求见竞选人须知前附表。

3.7.4  竞选文件正本一份，副本份数见竞选人须知前附表。正本和副本的封面上应清楚地标记“正本”或“副本”的字样。当副本和正本不一致时，以正本为准。

3.7.5  竞选文件的正本与副本应分别装订成册，并编制目录，具体装订要求见竞选人须知前附表规定。

4.  竞选

4.1  竞选文件的密封和标记

4.1.1  竞选文件的正本与副本密封见竞选人须知前附表。

4.1.2  竞选文件的封套上应写明的内容见竞选人须知前附表。

4.1.3  未按本章第 4.1.1 项或第 4.1.2 项要求密封和加写标记的竞选文件，比选人不予受理。

4.2  竞选文件的递交

4.2.1  竞选人应在本章第 4.2.1项规定的竞选截止时间前递交竞选文件。

4.2.2  竞选人递交竞选文件的地点：见竞选人须知前附表。

4.2.3  除竞选人须知前附表另有规定外，竞选人所递交的竞选文件不予退还。

4.2.4  逾期送达的或者未送达指定地点的竞选文件，比选人不予受理。

4.3  竞选文件的修改与撤回

4.3.1  在本章第 4.2.1项规定的竞选截止时间前，竞选人可以修改或撤回已递交的竞选文件，但应以书面形式通知比选人。

4.3.2  竞选人修改或撤回已递交竞选文件的书面通知应按照本章第3.7.3项的要求签字或盖章。

4.3.3  修改的内容为竞选文件的组成部分。修改的竞选文件应按照本章第3条、第4条规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。

5.  比选

5.1  比选时间和地点

比选人在本章第 4.2.1项规定的竞选截止时间（比选时间）和竞选人须知前附表规定的地点公开比选，并邀请所有竞选人的法定代表人或其委托代理人准时参加。

5.2  比选程序

同竞选人须知前附表。

5.3 比选异议

竞选人对比选有异议的，应当在比选现场提出，比选人当场作出答复，并制作记录。

6.  评审

6.1  评审小组

6.1.1  评审由比选人依法组建的评审小组负责。评审小组由比选人或其委托的比选代理机构熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。评审小组成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见竞选人须知前附表。

6.1.2  评审小组成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）比选人或竞选人的主要负责人的近亲属；

（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；

（3）与竞选人有经济利益关系，可能影响对竞选公正评审的；

（4）曾因在比选、评审以及其他与比选竞选有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。

6.2  评审原则

评审活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

6.3  评审

评审小组按照第三章“评审办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对竞选文件进行评审。第三章“评审办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评审依据。

7.  合同授予

7.1  确定中选人方式

除竞选人须知前附表规定评审小组直接确定中选人外，比选人依据评审小组推荐的中选候选人确定中选人，评审小组推荐中选候选人的人数见竞选人须知前附表。

7.2  中选通知

在本章第 3.3 款规定的竞选有效期内，比选人以书面形式向中选人发出成交通知书，同时将中选结果通知未中选的竞选人。

7.3  履约担保

7.3.1  在签订合同前，中选人应按竞选人须知前附表规定的金额、担保形式向比选人提交履约担保。

7.3.2  中选人不能按本章第 7.3.1 项要求提交履约担保的，视为放弃中选，其竞选保证金不予退还，给比选人造成的损失超过竞选保证金数额的，中选人还应当对超过部分予以赔偿。

7.4  签订合同

7.4.1 比选人和中选人应当自成交通知书发出之日起 30 天内，根据比选文件和中选人的竞选文件订立书面合同。中选人无正当理由拒签合同的，比选人取消其中选资格，其竞选保证金不予退还；给比选人造成的损失超过竞选保证金数额的，中选人还应当对超过部分予以赔偿。

7.4.2  发出成交通知书后，比选人无正当理由拒签合同的，比选人向中选人退还竞选保证金；给中选人造成损失的，还应当赔偿损失。

8.  重新比选和不再比选

8.1  重新比选

有下列情形之一的，比选人将重新比选：

（1）竞选截止时间止，竞选人少于 3 个的；

（2）经评审小组评审后否决所有竞选的。

8.2  二次比选和不再比选

重新比选后竞选人仍少于3个，按法定程序比选和评审，确定中选人。经评审无合格竞选人，属于必须审批或核准的项目，经原审批或核准部门批准后不再进行比选。

9.  纪律和监督

9.1  对比选人的纪律要求

比选人不得泄露比选竞选活动中应当保密的情况和资料，不得与竞选人串通损害国家利 益、社会公共利益或者他人合法权益。

9.2  对竞选人的纪律要求

竞选人不得相互串通竞选或者与比选人串通竞选，不得向比选人或者评审小组成员行贿谋取中选，不得以他人名义竞选或者以其他方式弄虚作假骗取中选；竞选人不得以任何方式干扰、影响评审工作。

有下列情形之一的，属于竞选人相互串通竞选：

（1）竞选人之间协商竞选报价等竞选文件的实质性内容；

（2）竞选人之间约定中选人；

（3）竞选人之间约定部分竞选人放弃竞选或者中选；

（4）属于同一集团、协会、商会等组织成员的竞选人按照该组织要求协同竞选；

（5）竞选人之间为谋取中选或者排斥特定竞选人而采取的其他联合行动。

有下列情形之一的，视为竞选人相互串通竞选：

（1）不同竞选人的竞选文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同竞选人委托同一单位或者个人办理竞选事宜；

（3）不同竞选人的竞选文件载明的项目管理成员为同一人；

（4）不同竞选人的竞选文件异常一致或者竞选报价呈规律性差异；

（5）不同竞选人的竞选文件相互混装；

（6）不同竞选人的竞选保证金从同一单位或者个人的账户转出。

使用通过受让或者租借等方式获取的资格、资质证书竞选的，属于以他人名义竞选。

竞选人有下列情形之一的，属于以其他方式弄虚作假的行为：

（一）使用伪造、变造的许可证件；

（二）提供虚假的财务状况或者业绩；

（三）提供虚假的项目负责人或者主要技术人员简历、劳动关系证明；

（四）提供虚假的信用状况；

（五）其他弄虚作假的行为。

9.3  对评审小组成员的纪律要求

评审小组成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对竞选文件的评审 和比较、中选候选人的推荐情况以及评审有关的其他情况。在评审活动中，评审小组成员不得擅离职守，影响评审程序正常进行，不得使用第三章“评审办法”没有规定的评审因素和标准进行评审。

9.4  对与评审活动有关的工作人员的纪律要求

与评审活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对竞选 文件的评审和比较、中选候选人的推荐情况以及评审有关的其他情况。在评审活动中，与评审活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评审程序正常进行。

9.5  投诉

竞选人和其他利害关系人认为本次比选活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关 行政监督部门投诉。

10.  需要补充的其他内容

需要补充的其他内容：见竞选人须知前附表。

# 第三章 比选办法（综合评估法）

比选办法前附表

| 条款号 |  | 评审因素 |  | 评审标准 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1.1 | 形式评审 | 竞选人名称 |  | 与营业执照、资质证书一致 |  |  |
|  |  | 竞选函签字盖章 |  | 法定代表人或其委托代理人签字或盖章、单位章符合要求 |  |  |
|  |  | 竞选文件格式 |  | 符合第六章“竞选文件格式”的要求，字迹清晰可辨。 1.竞选函附录的所有数据均符合比选文件的规定； 2.竞选文件附表齐全完整，内容均按规定填写； 3.按规定提供了拟投入的主要人员的证件复印件，证件清晰可辨、有效；（已进行资格预审的，竞选时资格审查资料无变化的除外） 4.竞选文件的编制符合第二章3.7款的规定。 |  |  |
|  |  | 报价唯一 |  | 只能有一个有效报价。 |  |  |
|  |  | 竞选文件的签署 |  | 竞选文件上法定代表人或其授权代理人的签字或盖章齐全。 |  |  |
|  |  | 委托代理人 |  | 竞选人法定代表人的委托代理人有法定代表人签署的授权委托书，且其授权委托书符合比选文件规定的格式。 |  |  |
| 2.1.2 | 资格评审 | 营业执照 |  | 符合第二章“竞选人须知”第1.4.1项规定 |  |  |
|  |  | 资质等级 |  | 符合第二章“竞选人须知”第1.4.1项规定 |  |  |
|  |  | 信誉要求 |  | 符合第二章“竞选人须知”第1.4.1项规定 |  |  |
|  |  | 其他要求 |  | 符合第二章“竞选人须知”第1.4.1项规定 |  |  |
| 2.1.3 | 响应性评审 | 最高限价 |  | 报价不得高于比选人公布的最高竞选总限价 |  |  |
|  |  | 竞选内容 |  | 符合第二章“竞选人须知”第1.3.1项规定 |  |  |
|  |  | 工期或服务期 |  | 符合第二章“竞选人须知”第1.3.2项规定 |  |  |
|  |  | 质量标准或服务要求 |  | 符合第二章“竞选人须知”第1.3.3项规定 |  |  |
|  |  | 竞选保证金 |  | 符合第二章“竞选人须知”第3.4.1项规定 |  |  |
|  |  | 权利义务 |  | 符合第四章“合同条款及格式”规定，竞选文件不应附有比选人不能接受的条件 |  |  |
|  |  | 实质性要求 |  | 符合比选文件中规定的其他实质性要求 |  |  |
| 2.2.1 | 分值构成 （总分100分） |  |  | 1.技术部分20分； - 2.竞选总报价80分。 |  |  |  |
| 2.2.2 | 评审基准价 计算方法 |  |  | 所有通过初步评审，评审合格的竞选人的不含税竞选报价中去掉六分之一（不能整除的按小数点前整数取整，不足六家报价则不去掉）的最低价和相同家数的最高价后计算出的算术平均值，即为本项目不含税竞选报价的评标基准价。 评标基准价计算的最终结果保留两位小数，小数点后第三位四舍五入。在评标基准价计算完成后（除计算错误外），在后续的评审中不得再对其做出调整。 注：评标基准价以不含税竞选报价作为基数进行计算。 |  |
| 2.2.3 (1) | 竞选报价评分标准（A） |  | 竞选报价得分（80分） | 所有通过初步评审合格竞选人的竞选报价先暂按满分XX分计算，在此基础上，报价每高于1%扣0.5分，每低于1%扣0.25分，扣完为止。 所有计算得分保留至小数点后两位，小数点后第三位四舍五入。 |  |
| 2.2.3 （2） | 技术部分（B） |  | 技术部分（20分） | 交货进度计划及保障措施（5分） | 满分5分。分优、良、一般和差4个等级评分。即：优，得分3.5-5分；良，得分2.5-3.5分（不含）；一般，得分1.5-2.5分（不含）；差，0-1.5分（不含）。 |
|  |  |  |  | 质量保证措施（5分） | 满分5分。分优、良、一般和差4个等级评分。即：优，得分3.5-5分；良，得分2.5-3.5分（不含）；一般，得分1.5-2.5分（不含）；差，0-1.5分（不含）。 |
|  |  |  |  | 技术服务及质保期服务措施（5分） | 满分5分。分优、良、一般和差4个等级评分。即：优，得分3.5-5分；良，得分2.5-3.5分（不含）；一般，得分1.5-2.5分（不含）；差，0-1.5分（不含）。 |
|  |  |  |  | 设备联动调试方案（5分） | 满分5分。分优、良、一般和差4个等级评分。即：优，得分3.5-5分；良，得分2.5-3.5分（不含）；一般，得分1.5-2.5分（不含）；差，0-1.5分（不含）。 |
| 3 | 评 标 程 序 |  | 1. 评审小组对所有竞选人的竞选文件按本章3.1条初步评审标准进行初步评审（初步评审评审不合格的竞选人不参与后续评审及评审基准价的计算）。并按本章3.1.3项的规定对竞选报价有算术性错误的进行算术性错误修正。 2. 按本附表2.2.2项计算方法计算评审基准价。 3. 对初步评审合格的竞选文件按本章评审办法第3.2款至3.4款规定的程序进行详细评审。按本章第2.2.3款规定的量化因素和分值进行打分，确定得分最高的前三名竞选人（按得分由高到低排序）为中选候选人。 4.服务方案的评审取全部评委打分的算术平均值为该竞选人服务方案得分。得分取小数点后两位，四舍五入。 5.如经过对所有竞选人的竞选文件进行评审，有效竞选不足三个使得竞选明显缺乏竞争的，评审小组可以否决全部竞选。 |  |  |

1.  比选方法

本次评标采用综合评估法。评标委员会按照本章第 2.2 款规定的评分标准进行打分，按得分由高到低顺序推荐中选候选人，或根据比选人授权直接确定竞选人。如出现竞选报价相同的情况，在监督部门的组织下由评标委员会现场抽签的方式确定排序。

2.  评审标准

2.1  初步评审标准

2.1.1形式评审标准：见评标办法前附表。

2.1.2资格评审标准：见评标办法前附表

2.1.3响应性评审标准：见评标办法前附表。

2.2  分值构成与评分标准

2.2.1分值构成

竞选报价：见评标办法前附表；

2.2.2评标基准价计算

评标基准价计算方法：见评标办法前附表。

2.2.3评分标准

（1）竞选报价评分标准：见评标办法前附表。

（2）商务部分评分标准：见评标办法前附表。

（3）技术部分评分标准

3.  评标程序

3.1  初步评审

3.1.1评审小组可以要求竞选人提交第二章“竞选人须知”各项规定的有关证明和证件的原件，以便核验。评审小组依据本章第 2.1 款规定的标准对竞选文件进行初步评审，有一项不符合评审标准的，作否决竞选处理，资格后审不合格。

3.1.2竞选人有以下情形之一的，其竞选作否决竞选处理：

（1）未满足第二章“竞选人须知”第1.4.1项规定的任何一种情形的；

（2）串通竞选或弄虚作假或有其他违法行为的；

（3）文字辨认不清、内容不全或粗制滥造，未按比选文件的主要条款编制；

（4）不按评审小组要求澄清、说明或补正的。

3.1.3竞选报价有算术错误的，评审小组按以下原则对竞选报价进行修正，修正的价格经竞选人书面确认后具有约束力。竞选人不接受修正价格的，其竞选作否决竞选处理。

（1）竞选文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

（2）数字表示的数额与用文字表示的数额不一致时，以文字数额为准；

（3）单价与总价之间不一致时，应以总价为准，并修改单价；

3.1.4  初步评审不合格的竞选人不进入后续阶段的评审。

3.2  详细评审

3.2.1 评审小组首先按本章第2.2款规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评估得分。

（1）按本章评标办法前附表第2.2.3（1）条规定的评审因素和分值对竞选报价进行评审，报价得分为A。

（2）按本章评标办法前附表第2.2.3（2）条规定的评审因素和分值对商务部分进行评审，商务部分得分为B。

（3）按本章评标办法前附表第2.2.3（2）条规定的评审因素和分值对技术方案等进行评审，技术部分得分为C。

3.2.2评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

3.2.3  竞选人得分=A+B+C

3.2.4 评审小组发现竞选人的报价明显低于其他竞选报价，或者在设有标底时明显低于标底，使得其竞选报价可能低于其个别成本的，应当要求该竞选人做出书面说明并提供相应的证明材料。竞选人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，由评审小组认定该竞选人以低于成本报价竞选，其竞选作否决竞选处理。

3.3  竞选文件的澄清和补正

3.3.1在评标过程中，评审小组可以书面形式要求竞选人对所提交竞选文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评审小组不接受竞选人主动提出的澄清、说明或补正。

3.3.2澄清、说明和补正不得改变竞选文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。竞选人的书面澄清、说明和补正属于竞选文件的组成部分。

3.3.3评审小组对竞选人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求竞选人进一步澄清、说明或补正，直至满足评审小组的要求。

3.4  评标结果

3.4.1除第二章“竞选人须知”前附表授权直接确定中选人外，评审小组按照得分由高到低的顺序推荐中选候选人。

3.4.2评审小组完成评标后，应当向比选人提交书面评标报告。

附件A：否决竞选条件

综合评审法否决竞选情况一览表

一览表否决竞选条件之外的评审小组不得判为重大偏差。

| 章节号 | 条款名称 | 否决竞选条件 |
| --- | --- | --- |
| 第二章3.2 | 竞选报价 | 如设置了最高限价，竞选人的竞选报价不得超过最高限价。 |
| 第二章3.4 | 竞选保证金 | 竞选人不按本章第 3.4.1 项要求提交竞选保证金的，其竞选文件作否决竞选处理。 |
| 第三章3.1 | 初步评审 | 评审小组依据本章第 2.1 款规定的标准对竞选文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，作否决竞选处理 |
|  |  | 竞选人有以下情形之一的，其竞选作否决竞选处理： （1）未满足第二章“竞选人须知”第1.4.1项规定的任何一种情形的； （2）串通竞选或弄虚作假或有其他违法行为的； （3）文字辨认不清、内容不全或粗制滥造，未按比选文件的主要条款编制； （4）不按评审小组要求澄清、说明或补正的。 |
|  |  | 竞选报价有算术错误的，评审小组按以下原则对竞选报价进行修正，修正的价格经竞选人书面确认后具有约束力。竞选人不接受修正价格的，其竞选作否决竞选处理。 |
| 第二章3.7.3 | 装订要求 | 符合竞选人须知前附表要求，否则作否决竞选处理。 |
| 第二章3.7.4 | 竞选文件份数要求 | 符合竞选人须知前附表要求，否则作否决竞选处理。 |

# 第四章 合同条款及格式

石柱黄水镇第三污水处理厂2000m3d临时一体化设备项目--机电设备合同

| 项目名称： | 石柱黄水镇第三污水处理厂2000m3d临时一体化设备项目--机电设备 |
| --- | --- |
| 合同编号： |  |
| 发 包 人： | 重庆环保投资集团有限公司、重庆环保投资集团有限公司太可环保分公司 |
| 承 包 人： |  |
| 签订地点： | 重庆市两江新区礼环南路102号环投大厦A座4楼 |
| 签订时间： | 2026年 月 日 |

合同协议书

甲方：重庆环保投资集团有限公司、重庆环保投资集团有限公司太可环保分公司

统一社会信用代码：91500000339470140F

乙方：

统一社会信用代码：

甲方和乙方共同达成如下协议：

1.合同文件由下列文件构成，并互相补充和解释。解释合同文件的优先顺序如下：

（1）合同协议书；

（2）中标通知书；

（3）投标函；

（4）技术偏差表；

（5）专用合同条款；

（6）通用合同条款；

（7）供货要求；

（8）分项报价表；

（9）中标材料质量标准的详细描述；

（10）相关服务计划；

（11）其他合同文件。

2.签约合同价（暂定总价，含税）：          元。

3.乙方承诺保证完全按照合同约定提供货物和相关服务并修补缺陷。

4.甲方承诺保证按照合同约定的条件、时间和方式向乙方支付合同价款。

5.甲方和乙方的法定代表人（单位负责人）或其授权代表在合同协议书上签字并加盖单位公章且甲方收到乙方提交的全额履约担保之日起合同协议书生效。本合同一式【陆】份，甲方执【肆】份，乙方执【贰】份，具有同等法律效力。

6.本合同未尽事宜，双方另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

（以下无正文）

本页为签署页

| 甲方： | 甲方： |
| --- | --- |
| 重庆环保投资集团有限公司 （盖章） | 重庆环保投资集团有限公司太可环保分公司（盖章） |
| 法定代表人（签字）： | 法定代表人（签字）： |
| 授权代表（签字）： | 授权代表（签字）： |
| 单位地址：重庆市两江新区礼环南路102号 | 单位地址：重庆市两江新区礼环南路102号 |
| 电 话：023-88521629 | 电 话：023-67326182 |
| 开户银行：重庆农村商业银行两江北环支行 | 开户银行：重庆农村商业银行江北观音桥支行 |
| 银行账号：5109010120010000949 | 银行账号：0230010120010002720 |
| 乙方： |  |
| （盖章） |  |
| 法定代表人（签字）： |  |
| 授权代表（签字）： |  |
| 单位地址： |  |
| 电 话： |  |
| 开户银行： |  |
| 银行账号： |  |
| 签订时间： 年 月 日 |  |

## 第一节  通用合同条款

甲方：重庆环保投资集团有限公司、重庆环保投资集团有限公司太可环保分公司

统一社会信用代码：91500000339470140F

乙方：

统一社会信用代码：

## 1.一般约定

1.1词语定义

除非合同另有解释和说明，在本合同及与本合同相关的，双方另行签署的其他文件（包括但不限于本合同的附件）中，下述词语均按如下定义进行解释：

1.1.1合同文件（或称合同）：指甲乙双方签署的、合同格式中载明的甲乙双方所达成的与本项目相关的协议，包括所有的附件、附录和构成合同文件的合同协议书、中标通知书、投标函、商务和技术偏差表、专用合同条款、通用合同条款、供货要求、分项报价表、中标材料质量标准的详细描述、相关服务计划及其他构成合同组成部分的文件，包括上述文件所提到的构成合同的所有文件以及日后对原合同做出的任何书面更改。

1.1.1.1 合同协议书：指甲方和乙方共同签署的合同协议书。

1.1.1.2 中标通知书：指甲方通知乙方中标的函件。

1.1.1.3 投标函：指由乙方填写并签署的，名为“投标函”的函件。

1.1.1.4 商务和技术偏差表：指乙方投标文件中的商务和技术偏差表。

1.1.1.5 供货要求：指合同文件中名为“供货要求”的文件。

1.1.1.6 分项报价表：指乙方投标文件中的分项报价表。

1.1.1.7中标材料质量标准的详细描述：指乙方投标文件中的投标材料质量标准的详细描述。

1.1.1.8 相关服务计划：指乙方投标文件中的相关服务计划。

1.1.1.9 其他合同文件：指经合同双方当事人确认构成合同文件的其他文件。

1.1.2 合同当事人

1.1.2.1 合同当事人：指甲方和（或）乙方。

1.1.2.2 甲方：指与乙方签订合同，购买货物和相关服务的当事人，及其合法继承人。

1.1.2.3 乙方：指与甲方签订合同，提供货物和相关服务的当事人，及其合法继承人。

1.1.3 合同价格

1.1.3.1 签约合同价：是签订合同时合同协议书中写明的合同金额。

1.1.3.2 合同价格：指乙方按合同约定完整并适当地履行了全部合同义务后，甲方根据合同规定应支付给乙方的价款。

1.1.4 货物：指乙方按合同约定应向甲方提供的一切物品、材料、机器、装置、机械、仪器仪表、备品备件、易损易耗件、配套使用的软件或其他辅助电子应用程序、工具、手册及其它技术资料和其它材料，或其中任何一部分。

1.1.5 技术资料：指各种纸质及电子载体的与货物设计、制造、监造、检验、安装、调试、考核、验收、使用、操作、贮存、运行、维修、检修、维护、保养、技术指导等有关的技术指标、规格、软件、图纸、标准、文字说明和文件。

1.1.6 相关服务（或称技术服务）：指乙方免费提供的与货物有关的辅助服务和全过程服务，包括但不限于为货物相关的设计、监造、检验、安装、调试、考核、验收、使用、操作、贮存、运行、维修、检修、维护、保养等进行的技术指导、培训、协助、配合等以及质保期届满前乙方免费提供的简单加工、质保服务、解决货物存在的质量问题、售后服务等。

1.1.6.1监造：是指在货物的制造过程中，由甲方和（或）甲方委托的有资质的监造单位派出代表对乙方提供的货物的关键部分进行质量监督，实行文件见证和现场见证。此种质量监造不减轻和（或）免除乙方对货物质量所负的责任。

1.1.6.2安装：指对货物进行的组装、连接以及根据需要将货物固定在现场一定的位置上，使其就位并与相关设备设施、系统、工程等实现连接。

1.1.6.3 调试：指在货物安装完成后，对货物所进行的调校和测试。

1.1.6.4 考核：指在货物调试完成后，对货物进行的用于确定其是否达到合同约定的技术性能考核指标的测试。

1.1.7 验收：指货物经检测、查验合格后，甲方做出接受货物的确认。

1.1.7.1出厂前检验：指乙方在货物出厂前对所有货物及其各部件的品质、规格、性能、数量等做全面、详细地检验。

1.1.7.2初步验收：指甲方对货物数量和外观等可目测指标验收。

1.1.7.3最终验收：指货物全部安装完毕、考核通过后，由甲方、乙方等相关人员对货物进行试压、调试运行验收。

1.1.8 质量保证期（或称质保期）：指货物经甲方最终验收合格后，乙方按合同约定保证货物适当、稳定运行、正常使用，并负责免费按合同约定和甲方要求消除货物故障、解决货物存在的任何质量问题的期限。

1.1.9 工程

1.1.9.1 工程：指在合同中指明的使用货物的工程。

1.1.9.2 现场：指合同中指明的工程所在场所。

1.1.10 天（或称日）：除特别指明外，指日历天。合同中按天计算时间的，开始当天不计入，从次日开始计算。合同约定的期间的最后一天是星期日或者其他法定休假日的，以休假日的次日为期间的最后一天。

1.1.11 月：按照公历月计算。合同中按月计算时间的，开始当天不计入，从次日开始计算。合同约定的期间的最后一天是星期日或者其他法定休假日的，以休假日的次日为期间的最后一天。

1.1.12 书面形式：指合同文件、信件和数据电文（包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。

1.1.13 不可抗力：指甲乙双方任何一方不能预见、不能避免并不能克服的自然灾害和社会性突发事件，如地震、海啸、瘟疫、水灾、骚乱、暴动、战争和专用合同条款约定的其他情形。

1.1.14 法律、法规：是指由中国有关部门制定的法律、行政法规、地方性法规、规章及其他规范性文件。

1.1.15 违约责任：指合同一方不履行合同义务和（或）其履行合同义务不符合约定所应承担的责任。

1.1.16 缺陷：是指乙方因设计、制造错误和（或）疏忽所引起的货物（包括但不限于货物部件、原材料、铸锻件、原器件等）达不到本合同规定的性能、质量标准要求的情形。

1.2单位和语言

1.2.1除技术规范中另有规定外，计量单位均使用中华人民共和国国家法定计量单位。

1.2.2本合同、甲乙双方所有的来往函电及与合同有关的文件均以中文书写。

1.2.3如果合同文件中使用了非中文的文本，提供该合同文件的一方应同时提供中文的翻译文本，并应按翻译文本对该合同文件进行理解、解释和执行。如有中文、外文不一致的情况发生，以中文为准。

1.3合同文件

1.3.1下列文件构成合同文件，是本合同不可分割的部分，各合同文件之间互相补充和解释，互为说明，除专用合同条款另有约定外，解释合同文件的优先顺序如下：

（1）合同协议书；

（2）中标通知书；

（3）投标函；

（4）商务和技术偏差表；

（5）专用合同条款；

（6）通用合同条款；

（7）供货要求；

（8）分项报价表；

（9）中标材料质量标准的详细描述；

（10）相关服务计划；

（11）其他合同文件。

1.3.2除专用合同条款另有约定外，当合同文件内容含糊不清或相互矛盾时，按照第1.3.1条所列顺序作出解释，即：如顺序在前的合同文件中没有规定，则双方按照顺序在后的相关文件约定或者规定执行；如前后文件约定或者规定内容互相矛盾时，按照顺序在前的文件约定或者规定执行。上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字并加盖单位公章。

1.3.3合同履行过程中形成的、经双方盖章确认的有关的洽商、变更、纪要、补充协议、备忘录等也是本合同的组成文件，当此等文件与第1.3.1条所列合同文件不一致时，以签署时间在后的文件为准。

1.3.4本合同及其附件构成双方就本合同规定的事宜达成的完整合同。

1.4合同的生效及变更

1.4.1除专用合同条款另有约定外，甲方和乙方的法定代表人（单位负责人）或其授权代表在合同协议书上签字并加盖单位公章且甲方收到乙方提交的全额履约保证金之日起合同协议书生效。

1.4.2除专用合同条款另有约定外，在合同履行过程中，如需对合同进行变更，双方应签订书面协议，并经双方法定代表人（单位负责人）或其授权代表签字并加盖单位公章之日起生效。

1.5联络和通知

1.5.1 甲乙双方应就合同履行中有关的事项及时进行联络。合同履行过程中的任何联络及相关文件的签署，均应通过专用合同条款指定的联系人和联系方式进行。

1.5.2 双方因履行本合同或与本合同有关的一切通知包括但不限于诉讼（仲裁）法律文书等都必须按照专用合同条款尾部所列联系方式，以书面信函方式进行，并应使用挂号信或具有良好信誉的特快专递送达，接收方签收挂号信或特快专递的时间（以邮局或快递公司系统记录为准）为通知送达时间。如果因接收方原因（包括但不限于接收方拒收书面信函、接收方地址不存在等）导致通知发送失败，视为通知已经送达（发送方侧载明的书面信函寄出时间视为通知送达时间）。

1.5.3专用合同条款尾部所列联系信息发生任何变更的，变更方应至少在变更前【7】日以书面形式通知另一方，否则一方按照原联系方式发送通知的，视为已送达给接收方。因未及时通知并影响本合同履行或造成损失的，未及时通知的一方应承担相应的责任。

1.5.4甲方有权安排监理等相关人员作为甲方人员，与乙方进行联络和（或）参加货物的监造、检验、安装、调试、考核、验收等。

1.6联合体

1.6.1 若双方在专用合同条款中约定本项目接受联合体，则通用合同条款第1.6.2条至1.6.4条适用，否则不适用。

1.6.2 乙方为联合体的，联合体各方应共同与甲方签订合同，并向甲方为履行合同承担连带责任。

1.6.3 在合同履行过程中，未事先经甲方书面同意，不得修改联合体协议；若擅自修改的，其修改的内容不对抗甲方。联合体协议中关于联合体成员间权利义务的划分，并不影响和（或）减免联合体各方应就履行合同向甲方承担连带责任等任何责任。

1.6.4 联合体牵头人代表联合体与甲方联络并接受指示，负责组织联合体各成员全面履行合同。联合体牵头人在履行合同中的所有行为均视为已获得联合体各方的授权。甲方可将合同价款全部支付给联合体牵头人并视为甲方按约已适当履行了付款义务。

1.7 转让

未经对方当事人事先书面同意，合同任何一方均不得转让其在本合同项下的权利和（或）义务。

1.8知识产权

1.8.1货物及服务采用的知识产权涉及到的全部费用，均已含在合同价款之内。货物或其中的技术资料涉及知识产权的，乙方保证甲方在中华人民共和国境内使用本合同项下任一部分货物及服务时免受乙方及任何第三方提出的侵犯其专利权、著作权、商标权、工业设计权或其他知识产权及合法权益的起诉；保证甲方免于受到任何知识产权侵权的主张、索赔或诉讼（仲裁）的伤害。

1.8.2 甲方不承担本合同项下所有货物及服务知识产权的一切责任。如果甲方收到任何第三方有关知识产权的主张、索赔或诉讼（仲裁）、侵权指控等，乙方在收到甲方通知后，应以甲方名义处理与第三方的索赔或诉讼（仲裁）等，并承担因此产生的所有风险、损失、费用、责任等。若乙方在甲方规定的时间内未妥善完成前述索赔、诉讼（仲裁）、纠纷等的处理，甲方有权自行处理，所产生的包括但不限于相关处理费用和甲方全部损失等所有费用均由乙方承担且甲方有权从乙方所有未结款项等所有款项中直接扣除，同时甲方有权拒付货款、单方解除合同并没收履约保证金和低价风险担保（如有）。

1.8.3 甲方在履行合同过程中提供给乙方的全部图纸、文件和其他含有数据和信息的资料，其知识产权属于甲方。乙方为执行本合同而提供的全部图纸、文件、软件、电子辅助程序和其他含有数据和信息的资料等技术资料的使用权归甲方所有，甲方有权在本合同范围内无偿使用，所需软件许可费、授权费用等所有费用均已纳入合同价款。

1.9保密

1.9.1合同双方应对因履行合同而取得的另一方当事人的信息、资料、商业秘密等非公开信息予以保密。未经另一方当事人事先书面同意，任何一方均不得将由另一方为本合同提供的条文、规格、计划、样品和（或）其他信息资料提供、披露、泄露给与本合同无关的任何第三方，不得将其用于履行本合同之外的其它用途，因违约而造成守约方的全部损失由违约方承担。即使需向与履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同所必需的范围。

1.9.2除了合同本身之外，上款所涉及的由甲方提供的任何物件均是甲方的财产。如果甲方有要求，乙方应按甲方要求在完成合同相关义务后将这些物件及全部原件、复制件还给甲方。

1.9.3本合同项下的保密义务适用于本合同签订前甲乙双方达成意向时、全部履行期间、期满、解除或终止后。除本合同另有约定外，保密条款不因合同的解除或终止而失效。

## 2.合同范围

乙方应根据供货要求、中标材料质量标准的详细描述、相关服务计划等合同文件的约定和甲方要求按时按质按量向甲方提供货物和相关服务。

2.1供货范围：

2.1.1标的物详见专用合同条款。

2.1.2供货范围包括但不限于所有货物、技术资料、专用工具、备品备件等。在执行合同过程中如发现有任何漏项和（或）短缺，和（或）虽在发货清单中并未列入但确实是乙方供货范围中应有的，和（或）是满足技术规范及货物要求对货物的性能保证值要求所必需的，均应由乙方负责按甲方要求将所缺的货物、技术资料、专用工具、备品备件等补足，由此产生的所有费用和损失均由乙方承担。

2.2服务范围：

2.2.1乙方应按合同文件和甲方要求，提供供货相关服务并承担履行其合同义务所产生的全部费用，包括但不限于：

（1）做好货物的装卸、包装、标记、保险、运输、交付；

（2）进行出厂检验和验收工作，配合甲方做好检验、验收工作；

（3）向甲方提交货物检验、试验、验收等所需的所有技术资料；

（4）提供优质质保服务、售后服务，履行质量保证责任；

（5）指导所供货物的安装、调试，并在双方商定的一定期限内对所供货物运行、使用等实施监督指导。

2.2.2专用合同条款约定的其他服务事项。

## 3.合同价格与支付

3.1合同价格

3.1.1合同协议书中载明的签约合同价包括但不限于乙方为完成合同全部义务应承担的一切成本、税金、费用和支出以及乙方的合理利润等所有费用。

3.1.2合同价格形式及说明按照专用合同条款的约定执行。

3.1.3乙方承诺已经彻底理解合同的相关情况，并在合同价格中全面并充分考虑到了包含但不限于以下几项：

（1）影响到合同价格的全部条件和情况；

（2）考虑到现场的各种情况，所采用的各种不同的装卸货方式；

（3）按照甲方指定的供货时间及供货地点按时按质按量的供货并提供合同约定的服务；

（4）其它综合情况。

3.1.4中国政府根据现行税法规定对乙方征收的与本合同有关的一切税费均由乙方自行负担。

3.2合同价款的支付

3.2.1除专用合同条款另有约定外，任何情况下，甲方在支付货款前，乙方应满足以下全部付款前提条件，否则甲方有权拒绝支付，且不承担违约责任等任何责任。

（1）乙方按照合同文件要求、合同约定和甲方要求按时按质按量供货并提供相关服务。

（2）乙方向甲方提供与支付货款金额相等的且满足甲方财务要求的增值税发票及合同载明的付款相关单据和材料，包括但不限于：

①甲乙双方签署的交货清单正本原件一份；

②甲方认可的完税全额增值税发票正本一份；

③制造商出具的货物出厂质量合格证、数量证明书正本一份；

④双方约定的其他单据和资料。

（3）双方约定的其他付款条件。

3.2.2付款方式：

3.2.2.1本项目不支付预付款。

3.2.2.2在合同约定的付款前提条件全部满足后，甲方应按以下方式和比例向乙方支付合同价款：

- （1）货物到达现场经验收无误后双方完成当期货款结算，且乙方向甲方开具当期货款全额增值税专用发票后，甲方按当期结算金额的80%支付当期到货款；

- （2）项目竣工验收合格后，双方完成本合同总结算，甲方支付至总结算金额的97%；

（3）剩余3%作为质保金，在质量保证期（自工程竣工验收合格之日起24个月）届满、乙方已完全履行全部质保义务且无未决索赔或质量问题的前提下，于期满后30日内无息支付。若质保期内出现任何质量问题，且乙方经催告后在合理期限内未完成整改的，则甲方有权直接从质保金中扣除维修、更换或委托第三方处理产生的一切费用，不足部分甲方有权向乙方追索。

3.3银行费用

在甲方银行发生的费用由甲方负担，在乙方银行发生的费用由乙方负担。

3.4除专用合同条款另有约定外，本合同支付均用人民币以【银行汇款】的方式，通过甲方开户银行与乙方开户银行之间进行。乙方与甲方签订合同时使用的“开户银行名称、帐户名称（简称户名）及帐号”为双方确认的，且签订后非经甲方事先书面同意不得变更，否则甲方有权拒绝付款且不承担违约责任等任何责任，由此造成的一切后果、风险、损失、费用、责任等均由乙方承担。

3.5甲方扣款的权利

当乙方应向甲方支付合同项下的违约金、赔偿金、未补足的履约保证金、未补足的低价风险担保（如有）和（或）其他款项时，甲方有权从任何一笔应付款和所有应付款中予以直接扣除和（或）兑付履约保证金和低价风险担保（如有），超出履约保证金、低价风险担保（如有）和所有应付款的部分，由乙方继续承担。

## 4.包装、标记、运输、保险和交付

4.1包装

4.1.1包装必须与运输方式相适应，包装方式的确定及包装相关费用均由乙方承担。乙方应根据各项货物的特点、需要和运输方式对货物进行妥善包装，以满足货物完好无损运至甲方指定地点和货物停放区并满足装卸、保管、贮存等需要。包装应充分考虑到运输途中的各种情况，采取防潮、防晒、防雨、防锈、防腐蚀、防震动及防止其它损坏的必要保护措施，从而保护货物能够适合于远洋运输、内陆运输、水陆联运，能够经受气候变化、多次搬运和装卸、长途运输并适宜保管、贮存（包括但不限于露天存放的需要）等。

4.1.2除专用合同条款另有约定外，甲方无需将包装物退还给乙方。

4.1.3乙方提供的货物全部包装均应符合合同文件和甲方要求。乙方应保证所采用的包装材料必须结实，全新未用过，并在包装明显位置标注提醒标识。

4.1.4乙方交付的技术资料的包装，应采取防潮、防虫等保护措施，避免损坏。若因乙方对货物及技术资料包装不当（包括但不限于防护措施不当等）和（或）保管不善，造成货物及技术资料的丢失、损坏、锈蚀、损失和（或）包装破损等责任事故，均由乙方负责完全赔偿，同时乙方应按甲方要求及时向甲方免费补供货物及技术资料以满足甲方需要。除专有条款另有约定外，若乙方未按甲方要求补供货物和（或）技术资料的，则乙方应按本合同通用合同条款第11.2条的约定承担违约责任。

4.2标记

4.2.1乙方应按合同文件和甲方要求在货物包装上以不可擦除的、明显的方式作出必要的标记，以满足货物运输、装卸、保管和贮存等需要。

4.2.2根据货物的特点、运输、装卸、保管、贮存、使用等的不同要求，乙方应对货物清楚地标注“小心轻放”、“此端朝上，请勿倒置”、“保持干燥”等字样和其他适当标记。对于超大超重件（凡重量为【1】吨或超过【1】吨的货物），乙方应在包装箱两侧标注“重心”和“起吊点”以便装卸和搬运。如果货物中含有易燃易爆物品、腐蚀物品、放射性物质等危险品，乙方应标明危险品标志。

4.2.3乙方应对因其标记不详和（或）不当而引起的货物及技术文件的腐蚀、损坏和丢失等负责，同时乙方应按甲方要求及时向甲方免费补供货物及技术资料以满足甲方需要，除专用合同条款另有约定外，若乙方未按甲方要求补供货物和（或）技术资料的，则乙方应按本合同通用合同条款第11.2条的约定承担违约责任。

4.3运输

4.3.1乙方应自行选择适宜的运输工具及线路安排货物运输。乙方负责将货物完好无损运至甲方指定地点，负责装卸、搬运至甲方指定的货物停放区并完成下车、入库、现场清理、保管等工作，与此相关的所有风险和费用（包含但不限于保险费、运输费、装卸费、保管费等）均由乙方承担，已包含在合同价款中。

4.3.2乙方应在货物预计启运【7】日前，将货物名称、装运数量、重量、体积（m3）、货物单价、总金额、运输方式、预计交付日期和货物在装卸、保管、贮存中的注意事项等预通知甲方，并在货物启运后【24】小时之内正式书面通知甲方。在现场交货条件下的货物，在乙方通知甲方货物已备妥待运输后【24】小时内，乙方应将合同号、货名、数量、毛重、总体积（m3）、发票金额、运输工具名称及启运日期，用书面方式通知甲方。如因乙方逾期将上述内容通知甲方，则由此引起的一切风险、损失、费用、责任等均由乙方承担。

4.3.3乙方在根据本合同第4.3.2条进行通知时，如果货物中包括单个包装超大和（或）超重的，乙方应将超大和（或）超重的每个包装的重量和尺寸通知甲方；如果货物中包括但不限于易燃易爆物品、腐蚀物品、放射性物质等危险品，则危险品的品名、性质、在装卸、保管、贮存方面的特殊要求、注意事项和处理意外情况的方法等，也应一并通知甲方。如因乙方延误将上述内容通知甲方，和（或）通知内容不详、不准确、错误，和（或）其通知不符合合同文件要求，则由此引起的一切风险、损失、费用、责任等均由乙方承担。

4.4保险

4.4.1乙方应根据货物的特点，负责对货物在生产、购置、运输、存放和交付等过程中的丢失和（或）损坏以及乙方工作人员和（或）第三方责任购买保险，费用由乙方承担。

4.4.2乙方负责办理货物运抵现场及货物风险转移前的保险并承担费用。保险范围包括但不限于乙方承诺安全装运抵达甲方指定地点的全部货物。

4.4.3如乙方未购买、未足额购买保险和（或）保险赔付金额不足以覆盖造成的全部损失的，差额由乙方负责补足，由此产生的一切后果、风险、损失、费用、责任等均由乙方自行承担并完全赔偿。

4.5交付

4.5.1乙方应自行负责根据合同约定的交货时间和批次将货物完好无损运到甲方指定地点，由乙方负责安全卸货、搬运至甲方指定的货物停放区，完成下车、搬运入库、现场清理、保管等工作并由乙方承担所有相关的风险、费用和责任等。货到甲方指定地点经甲方初步验收合格后乙方交货给甲方。乙方应随货附送同批货物清单、出厂合格证、检测报告、安全技术说明书和其他相关技术资料等。如缺少上述文件资料，甲方有权拒收货物、拒付货款且不承担违约责任等任何责任，由此产生的一切风险、损失、费用、责任等均由乙方承担。甲方对乙方交付的货物的外观及数量进行清点核验无误后应签发收货清单。甲方签发收货清单不代表对货物的接受，双方还应按合同约定进行后续的检验和验收。

4.5.2货物的所有权和风险自货物安装、调试完成经甲方最终验收合格且交付甲方时起由乙方转移至甲方，货物安装、调试完成经甲方最终验收合格且交付给甲方之前的所有风险均由乙方承担。因货物验收不合格、资料不齐全甲方拒收，和（或）双方已解除/终止合同，货物毁损、丢失、灭失等的风险由乙方承担。

4.5.3所有权和风险的转移，不影响因乙方不履行和（或）履行义务不符合约定，甲方要求其承担违约责任和（或）损害赔偿责任的权利。

4.5.4乙方提前交货的货物、多交的货物和（或）品种、型号、规定、质量等不符合规定的货物，由乙方自行负责保管和取回等，并由乙方承担包括但不限于包装、运输等因保管和退回货物产生的一切风险、费用、损失和责任等。

4.5.5若乙方无法满足合同文件和甲方采购要求，则甲方有权要求乙方按中标内容提供不低于采购质量要求且单价不得高于原中标单价的原厂同类型货物来确保供货。乙方应无条件按甲方要求执行，同时甲方有权追究乙方的违约责任。

4.5.6除专用合同条款另有约定外，甲方可以在任何时间由于任何原因暂停本合同的履行，并提前【7】天以书面方式通知乙方需暂停的部分和暂停起始日以及重新恢复的大约日期，乙方须在甲方通知的暂停起始日按甲方要求暂停上述供货，但未暂停部分应继续履行。若需恢复供货，甲方应以书面方式通知乙方，并说明需恢复的部分以及恢复的生效日，以便恢复前述暂停部分供货。

4.6乙方负责办理上述装、卸、运输、保险等的一切手续，承担本合同第4条的全部工作、责任和费用。

## 5.检验和验收

5.1出厂前检验

5.1.1所有货物及其各部件，在生产过程中和出厂前均须进行严格的检验和试验，并有正式的记录文件。乙方必须在货物出厂前对所有货物及其各部件的品质、规格、性能、数量等做全面、详细地检验，并签发质量及数量（重量）证明书。所有这些正式的记录文件、出厂合格证、数量（重量）证明书及质量证明文件应作为技术资料的一部分提供给甲方。

5.1.2乙方及制造厂商必须保证货物及其各部件的质量，保证其提供的货物及其部件在原料、生产过程、检验等方面符合合同约定，其品质符合合同文件、技术规范和要求（标准不一致时，以较高者为准）；乙方保证合同项下所有货物及其零部件均为全新的、未使用过的和（或）未翻新的产品，并用先进工艺及材料制造，在各方面符合比选文件、投标文件、合同协议书等合同文件规定的质量、规格和性能；乙方及制造厂商保证其所供货物及其部件使用、运行安全、可靠；乙方保证货物未掺假、冒牌、作不实虚假标记及广告、未隐瞒任何缺陷及不足。如乙方在任何方面违反前述承诺的，即视为乙方根本违约，甲方有权拒收、退货、单方解除本合同并没收履约保证金和低价风险担保（如有），同时由乙方承担违约责任、完全赔偿甲方的全部损失。

5.2货物到达目的地后的检验、验收：

5.2.1初步验收

5.2.1.1交货前应对货物数量及外观检验等可目测指标进行验收。在初步检验中，甲方和乙方应共同签署数量、外观检验报告，报告应列明检验结果，包括但不限于检验合格或发现的任何短缺、损坏或其它与合同约定不符合的情形。

5.2.1.2如果乙方代表未能依约或未按甲方通知到场参加初步检验，甲方有权在乙方代表未在场的情况下进行初步检验，并签署数量、外观检验报告，对于该检验报告和检验结果，视为乙方已完全接受，但乙方事先与甲方协商一致推迟开箱检验时间的除外。

5.2.1.3初步验收将主要检查货物的数量、型号、外观等，该验收并不包括对于货物潜在缺陷的检查和发现。初步验收的检验结果不能对抗在货物的安装、调试、考核、最终验收中及质量保证期内发现的货物质量问题，也不能减轻、免除和（或）影响乙方依照合同约定对甲方负有的包括货物质量在内的任何义务和责任。

5.2.2交货前检验

5.2.2.1货物到达甲方指定地点后，甲方有权对所到货物抽样送具有相应资质的甲方认可的技术监督部门对货物品质、规格等非可目测指标进行检验，所需检验检测费等相关费用由乙方承担。如合格率达不到100%，达不到合同文件、甲方要求和样品等标准的，一律退货，同时乙方应向甲方支付【1000】元/次的违约金，且若影响甲方生产经营和（或）造成货物的使用延误、相关工程工期延误等甲方损失，乙方还应完全赔偿甲方损失，由此产生的一切风险、损失、费用、责任等均由乙方承担。若抽检、检验不合格次数累计超过2次（含2次），乙方除应按约支付违约金外，甲方还有权单方解除/终止合同并没收履约保证金和低价风险担保（如有），由此产生的一切风险、损失、费用、责任等均由乙方承担。供货期间原材料涨价等风险，由乙方自行承担。

5.2.2.2专用合同条款约定的其他检验事项。

5.3.4考核

5.3.4.1安装、调试完成后，双方应对货物进行考核，以确定货物是否达到合同约定的技术性能考核指标。如由于乙方原因货物在考核中未能达到合同约定的技术性能考核指标，则乙方应在甲方要求的期限内采取措施消除货物中存在的缺陷，并在缺陷消除以后，尽快进行再次考核。

5.3.4.2由于乙方原因未能达到技术性能考核指标时，为乙方进行考核的机会累计不超过三次。如果由于乙方原因，三次考核均未能达到合同约定的技术性能考核指标，则甲乙双方应就合同的后续履行进行协商，协商不成的，甲方有权单方解除合同并没收履约保证金和低价风险担保（如有），同时由乙方完全赔偿甲方全部损失。

5.3.4.3如由于甲方原因货物在考核中未能达到合同约定的技术性能考核指标，则乙方应协助甲方安排再次考核，直至达到合同约定的技术性能考核指标。

5.3.4.4对于未达到技术性能考核指标的，应如实记录货物表现、可能原因及处理情况等。乙方为达到考核通过标准所需支付的费用、提供的原材料由乙方自行承担。

5.3.4.5货物经考核，存在缺陷和（或）未能达到合同约定的技术性能考核指标的，从考核发现货物未达标或存在缺陷直至考核通过的时间内，乙方给甲方造成损失的，乙方应完全赔偿甲方全部损失，并承担签约合同总价【20】%的违约金。

5.3.4.6货物经甲方最终验收合格，甲乙双方应签署货物最终验收证书一式【贰】份，双方各持【壹】份。

5.4质量标准和验收标准

本合同项下的货物及服务均应符合比选文件、投标文件、合同协议书、合同附件中的技术要求等合同文件所述标准、样品和甲方要求；如果没有提及适用标准，则应符合中华人民共和国现行有效的国家标准、地方标准或行业标准，并以较高标准为准；如果中华人民共和国没有相关标准的，则采用货物来源国适用的官方标准。这些标准必须是有关机构发布的最新版本的标准。

5.5检验验收内容包括但不限于：

（1）检查货物及随机附件是否完整无损，是否满足合同文件的要求；

（2）可指导该货物使用、维修、保养、维护等的装配图纸和资料，且与所供货物型号是一致的；

（3）技术资料是否与合同文件和甲方要求的相符；

（4）货物是否符合合同文件和甲方要求的质量标准和要求；

（5）货物是否符合制造标准的内容要求；

（6）合同文件所要求的其他验收内容。

5.6甲方在检验、验收中若发现货物不符合样品、不符合同文件和甲方要求的标准，则甲方有权提出异议。乙方应采取必要措施消除货物的不符合，由此增加的费用和（或）造成的延误等损失由乙方负责。检验、验收、检查中若发现任何问题，均由乙方负责更换和（或）补足缺失件、问题件。在此期间，造成货物的使用延误、相关工程工期延误、水质超标、影响甲方生产经营等问题，乙方应承担由此产生的一切风险、费用、损失和责任，并完全赔偿给甲方造成的损失。

5.7验收过程应有甲方及甲方组织的相关人员、乙方人员共同参加。若乙方未依照合同约定和甲方要求提前通知甲方而自行检验，则甲方有权要求乙方暂停发货并重新进行检验，由此增加的费用和（或）造成的延误由乙方负责。若乙方未按甲方要求到场参加验收的，则检验验收可正常进行，且视为乙方完全接受对货物的检验验收结果。货物由甲方认可的第三方检验机构进行检验的，该第三方检验机构的检验结果对双方均具有约束力。

5.8甲方对货物的签收及监造、检验、验收的实施和（或）通过并不代表甲方放弃对于潜在缺陷、质量问题所引起的相关损失的索赔权利，也并不减轻和（或）免除乙方应履行的合同义务和应承担的责任。货物最终验收证书的签署亦不能减轻和（或）免除乙方对货物应履行的合同义务和应承担的责任。

## 6.相关服务

6.1乙方应为甲方工作人员提供免费培训服务，培训地点主要在货物安装、调试、运行、使用等现场或由甲方安排。乙方负责免费提供培训方案及必需的培训资料。

6.2乙方负责免费实施及监督所供货物的试运行，并在双方商定的一定期限内对所供货物运行、使用等实施监督指导，但监督指导并不能减轻和（或）免除乙方在质量保证期内所承担的义务和责任。

6.3合同签订前和执行中将不定期召开技术联络会，乙方应派专业技术人员参加（其费用已纳入投标报价、签约合同价内）。

6.4技术资料

6.4.1乙方应在供货同时向甲方提供所有有关本合同执行的技术资料及所需工具，如果为项目所必需的但合同又未作规定的仅乙方才能提供的技术资料及工具，乙方也应按甲方要求及时向甲方提供。技术资料可以是手册、图纸、软件或其他形式。乙方交付的每包技术资料的包装，应采取防潮、防虫等保护措施，避免损坏。

6.4.2乙方应免费提供保证甲方能够正确安装、调试、试运行、操作、检查、维护、测试、验收、贮存、使用和运作、保养、维修、检修等所需要的技术资料、配套工具及备品备件，包括但不限于：

（1）货物的试验记录和依据、检验验收记录文件；

（2）可指导该货物安装、调试、使用、运行、贮存、维修、保养等的图纸和资料，且与所供货物型号是一致的；

（3）装箱单、专用工具、备品备件；

（4）系统原理图、线路图、接线图、货物混凝土基础预埋图等；

（5）单体设备安装图及部装图、货物各部件荷载数据；

（6）每批货物均应附有详细的清单、质量证书及合格证、测报告；所有标准件均需提供出厂合格证、质保证、制造许可证；

（7）货物安全设施说明、安全技术说明书；

（8）合同文件要求的其他资料。

6.4.3乙方应按照合同文件和甲方的要求提供技术资料及工具一式【1】套给甲方。如果甲方发现技术资料及工具存在短缺和（或）损坏，乙方应在收到甲方的通知后【7】日内免费补齐短缺和（或）损坏的部分。如果甲方发现乙方提供的技术资料和工具不完整和（或）有误，乙方应在收到甲方通知后【7】日内免费替换。如由于甲方原因导致技术资料及工具丢失和（或）损坏，乙方应在收到甲方的通知后【7】日内补齐丢失和（或）损坏的部分，但甲方应向乙方支付合理的复制、邮寄费用，同时乙方应给予甲方优惠。

6.4.4甲方完全按照乙方提供的技术资料的指导进行的任何安装、调试、贮存、检查、验收、操作、使用、运行、保养、维修等所引起的货物或其部件的损坏由乙方承担责任。

6.4.5所有未列明交付时间的乙方应提供的技术资料、工具及备品备件，均由乙方负责单独包装伴随货物按货物交货时间交付给甲方。到货后甲方如发现乙方未提供有关技术资料、工具和（或）备品备件，甲方有权拒绝付款，直至乙方补齐，且甲方无需承担违约责任等任何责任。

6.5乙方应为本合同项下的相关服务、质保服务、售后服务等服务配备充足的技术人员、工具和备品备件等。乙方应指派专人负责与甲方联系技术服务、质保服务、售后服务等相关服务事宜，保证提供的联系方式畅通，并根据合同文件和甲方要求，通过电话联系和（或）派遣技术熟练、称职的技术人员到现场为甲方免费提供相关服务。甲方应免费为乙方服务人员提供必要工作条件及便利，包括必要的办公场所、技术资料及出入许可等。乙方服务人员的交通、食宿等费用由乙方承担。

6.6乙方的技术服务、质保服务、售后服务、相关服务等服务应符合比选文件、投标文件和合同约定等合同文件和甲方要求。如果乙方服务人员不合格，甲方有权要求乙方撤换，乙方应无条件按甲方要求执行且因撤换而产生的所有风险、损失、费用、责任等均由乙方承担。

6.7乙方服务人员应遵守甲方现场的各项规章制度和职业健康、安全、环保、操作规程，并服从甲方的现场管理。乙方对其技术服务、质保服务、售后服务等服务人员的工作、生活、安全、职业健康等方面承担全部责任，包括但不限于乙方服务人员发生人员致伤、残、亡的；在履行合同中遭受事故伤害、因个人身体原因突发疾（急）病伤亡的和（或）患职业病的；发生任何安全事故、患传染病等均由乙方自行承担由此产生的全部损失、费用和责任，与甲方无关。若因乙方操作不当、指导不当、管理不善、防控措施不到位、安全措施不到位、服务质量不符合要求等乙方原因造成安全/环保事故、造成甲方损失和（或）第三方损失的，乙方除应承担违约责任外，还应完全赔偿给甲方和（或）第三方造成的全部损失。

6.8比选文件、投标文件等合同文件中的货物技术服务、质保服务、售后服务、相关服务等服务承诺作为本合同附件。

## 7.质量保证期

本合同项下货物的质量保证期为【24】个月，自货物全部到货、安装调试完成且经甲方最终验收合格签署货物最终验收证书、工程整体竣工验收合格之日起起算。质保期内，货物出现任何缺陷、质量问题，乙方应无条件免费按甲方要求进行更换、退货、维修等处理，由此产生的一切风险、损失、费用、责任等均由乙方承担，且该货物的质保期自更换、维修等处理完成经甲方最终验收合格之日起重新计算。

## 8.履约保证金

8.1履约担保

8.1.1形式：银行转账、汇票、支票或不可撤销的见索即付银行保函。

8.1.2金额： 按中标金额总价款（即指合同约定的合同暂定总价，而非最终结算总价）的【10】%。

8.1.3提交时间：乙方应在中标通知书发出（以中标通知书的签发时间开始计算）之日起30日内且在合同签订前，一次性足额汇入甲方指定账户。若乙方未按比选文件、合同约定向甲方提供履约担保和（或）其提供的履约担保有瑕疵、不符合要求的，乙方应向甲方支付中标金额总价款10%的违约金，同时甲方有权取消乙方中标资格和（或）单方解除合同，同时由乙方完全赔偿给甲方造成的全部损失。

8.1.4扣划：若乙方不履行合同约定的义务和（或）其履行不符合合同的约定和（或）货物发生质量问题、质量事故、质量索赔，则甲方有权直接扣划、没收履约保证金。若因乙方违约和（或）货物发生质量问题、质量事故、质量索赔，甲方扣划、没收履约保证金的，乙方应于扣划、没收、兑付之日起5个工作日内补齐履约保证金至中标金额总价款的10%，否则甲方有权在所有应付款项内直接扣除相应费用作为履约保证金。

8.1.5退还时间：在合同履行期间无安全生产责任事故、环保事故及其他违约行为的，本合同项下货物全部供货、安装调试完成经甲方最终验收合格且相关工程竣工验收合格并签署货物最终验收证书、结算完成且双方盖章确认后30个工作日内无息退还剩余履约保证金或履约保函（若乙方未按约提交履约保证金和/或履约保证金被没收、扣除、兑付且乙方未按约补足的不予退还）。

8.1.6履约担保纠纷解决方式：诉至甲方所在地有管辖权的人民法院解决。

8.1.7如遇供货期延长，履约担保期限应相应延期，开具保函（包括办理延期）等的一切费用由乙方承担。

8.1.8当乙方不履行合同约定的义务和（或）其履行不符合合同的约定，合同约定的履约担保条款与违约责任条款同时适用。

## 9.承诺和保证

9.1乙方保证其具有完全的能力履行本合同项下的全部义务。乙方保证其所提供的货物及对合同的履行符合所有应适用的法律、行政法规、地方性法规、自治条例和单行条例、规章及其他规范性文件的强制性规定。乙方应对货物的生产、管理、交货、调配等建立完整的有效的质量保证体系，制定符合ISO9001-2015（如该标准进行修订或废止，则按最新标准执行）要求的质量管理体系并坚持实施，确保货物及服务的质量。

9.2乙方保证其具备提供本合同约定货物及服务的合法资格，并负责办理涉及的全部审批、备案等相关合法合规营运手续；乙方承诺其向甲方提供的资质证明是真实的、有效的，甲方仅就乙方提供的材料进行形式审查，若乙方不具备相关资质、未办理相关合法合规手续，因此遭致政府及相关主管部门处罚和（或）给甲方或其他第三方造成损害的，由乙方承担由此产生的全部风险、费用、损失和责任等。合同有效期内，乙方应确保上述经营资格的持续有效性，否则甲方有权单方解除合同且不承担任何违约责任，同时甲方还有权没收履约保证金和低价风险担保（如有），乙方除应按约承担违约责任外，还应完全赔偿给甲方和（或）第三方造成的损失。

9.3乙方保证其对货物的销售和服务的提供不损害任何第三方的合法权益和社会公众利益。任何第三方不会因乙方原因而基于所有权、抵押权、质押权、留置权和（或）其他任何权利或事由对货物主张权利。如果甲方收到任何第三方有关物权、民事侵权等权利的主张、索赔、诉讼（仲裁）、侵权指控等，乙方应在收到甲方通知后，按甲方要求与第三方交涉、处理与第三方的索赔或诉讼（仲裁）等，并承担因此产生的一切风险、损失、费用、责任等。

9.4乙方保证合同范围内提供的备品备件能够满足货物在质量保证期结束前正常运行及维修的需要，如在质量保证期结束前因乙方原因出现备品备件短缺影响货物正常运行的，乙方应免费提供。如果在货物设计使用寿命期内发生合同项下备品备件停止生产的情况，乙方应事先将拟停止生产的计划通知甲方，使甲方有足够的时间考虑备品备件的需求量。根据甲方要求，乙方应：

（1）以不高于同期市场价格或其向任何第三方销售同类产品的价格提供货物正常运行所需的全部备品备件。

（2）免费提供可供甲方或第三方制造停产备品备件所需的全部技术资料，以便甲方持续获得上述备品备件以满足货物在寿命期内正常运行的需要。乙方保证甲方或甲方委托的第三方制造及甲方使用这些备品备件不侵犯任何人的知识产权。

9.5乙方负有保证乙方工作人员无从事本项目相关工作的身体禁忌的责任。乙方应对以上相关工作人员在执行本项目过程中可能遇到的安全问题采取保护性措施、配备劳动防护用品，采取有效疫情防控措施及安全教育，防止事故发生。

## 10职业健康、安全、环保责任

10.1乙方负责将货物安全运送至甲方指定的地点和货物停放区，并负责完成装卸、搬运入库、现场清理等工作。乙方的运输、装卸、安装调试（或指导安装调试）、技术服务、质保服务、售后服务等服务人员及其相关方须严格按照相关安全规范、环保规范等操作并承担职业健康、安全、环保职责。货物在运输、装卸、交付等过程中的一切安全、环保责任等均由乙方承担。

10.2乙方造成甲方或第三方的经济损失的，乙方应承担由此产生的全部责任且不免除责任人的责任，同时乙方应按【1000】元/例向甲方支付违约金。

10.3乙方服务人员出现的安全事故、侵权事件，遭受人身损害或财产损失等均由乙方承担全部责任和费用，与甲方无关。乙方因未履行本合同和（或）其履行不符合本合同的约定而造成安全事故、造成甲方损失和（或）第三方损失的，乙方除应承担违约责任外，还应完全赔偿给甲方和（或）第三方造成的全部损失。若乙方怠于及时处理和（或）怠于赔偿，导致甲方垫付了赔偿金等款项的，甲方有权依照合同约定向乙方就所承担的赔偿金进行全额追偿，追偿范围包括但不限于甲方就追偿而支出的诉讼费、律师费、差旅费等全部费用。

## 11.违约责任

11.1若在本合同项下的检验、验收过程中，货物合格率达不到100%，达不到合同文件、样品和甲方要求等标准的，甲方有权拒绝接受该批货物并要求乙方更换和（或）退货，乙方应无条件按甲方要求执行，同时乙方应向甲方支付【2000】元/次的违约金，且若影响甲方生产经营和（或）造成货物的使用延误、水质超标、相关工程工期延误等甲方损失，乙方还应完全赔偿甲方损失，由此产生的一切风险、损失、费用、责任等均由乙方承担。合同有效期内若检验不合格次数累计超过【2】次（含【2】次），乙方除应按前述约定支付违约金外，甲方还有权单方解除/终止合同并没收履约保证金和低价风险担保（如有），由此产生的一切风险、损失、费用、责任等均由乙方承担。供货期间原材料涨价等风险，由乙方自行承担。

11.2 乙方未按甲方要求和合同约定按时按质按量供货并提供服务的，每延误一天乙方应按签约合同总

价的【1%】向甲方交纳违约金。若逾期累计超过（含）【3】天，甲方有权单方解除合同，该解除通知自到 达乙方时生效，无需事先催告。合同解除后，甲方有权没收履约保证金和低价风险担保（如有），并有权 委托第三方供货，由此产生的差价及额外费用均由乙方承担。违约金及上述费用不足以弥补甲方损失的，乙方还应完全赔偿甲方的所有损失。

11.3因乙方货物质量原因更换货物等乙方原因而造成相关工程通水时间延误的，每延误一天乙方按签约合同总价的【/】向甲方交纳违约金；延误累计超过（含）【/】天，乙方除应按约向甲方支付违约金外，甲方还有权单方解除合同并没收履约保证金和低价风险担保（如有），同时追究乙方相关法律责任。

11.4甲方无正当理由不按合同约定付款的，每延误一天甲方按到期应付而未付金额的【0.05%】向乙方交纳违约金，但任何情况下甲方支付违约金的总额累计不应超过签约合同总价的【10%】。甲方有正当理 由（包括但不限于乙方未满足付款前提条件、发票不符合要求、存在未决质量索赔等）拒付的，不视为逾 期付款，不承担违约金。

11.5如乙方未履行货物质量和服务保证承诺和（或）其履行不符合合同约定，乙方除应向甲方交纳【1000】元/次违约金外，甲方还有权单方解除合同并没收履约保证金和低价风险担保（如有），同时甲方有权取消乙方参加甲方比选的投标资格，并自行处理和（或）委托他人处理、和（或）另行采购等，与此相关的所有风险、费用和损失均由乙方承担。由此给甲方造成损失的，乙方还应完全赔偿甲方损失。

11.6乙方未经甲方事先书面同意擅自单方解除合同的，乙方除应退还甲方已支付的所有款项外，还应向甲方一次性支付签约合同总价【10】%的违约金，且履约保证金和低价风险担保（如有）不予退还。

11.7本合同严禁乙方部分转让或全部转让其应履行的合同义务。若乙方分包、转包，将合同约定内容部分转让或全部转让的，乙方应向甲方支付相当于签约合同总价【10】%的违约金，且甲方有权单方解除合同并没收履约保证金和低价风险担保（如有）；若给甲方造成损失的，乙方与受让合同权利义务的第三方承担完全赔偿甲方损失的连带责任。

11.8乙方违反本合同所规定的义务，除本合同另有规定外，乙方应对每一个违约事项按签约合同总价的【10】%向甲方支付违约金，且甲方有权单方解除合同并没收履约保证金和低价风险担保（如有），违约金不足以弥补甲方损失的，乙方还应赔偿甲方损失。

11.9本合同项下的违约金均累计计算。如乙方根据本合同规定有责任向甲方支付违约金、赔偿金、未补足的履约保证金、未补足的低价风险担保（如有）和（或）其他款项时，甲方有权从履约保证金、低价风险担保（如有）及所有应付款中直接扣除，超出履约保证金、低价风险担保（如有）和所有应付款的部分，由乙方继续承担。

## 12.索赔

12.1 在本合同规定的检验、验收期和质量保证期内，若发现货物与合同文件等要求不符或者使用存在问题，或由某种原因造成的货物缺陷等质量问题，甲方有权随时向乙方提出索赔要求。

12.2 合同规定的检验、验收期和质量保证期内，甲方有权选择下列一种或同时选择下列多种方式向乙方提出索赔。

（1）退货，并将退货金额以合同原价中受影响并已收取的部分、以成交价格偿还甲方，并负担因退货而发生的一切损失和费用，包括但不限于利息、银行费用、运费、保险费、检验费、仓租费、装卸费、保管费等所需的一切其他必要费用。

（2）免费调换有瑕疵的货物。用符合规定要求的新货物来更换有缺陷、质量问题的部分，乙方应承担一切费用和风险并负担甲方所遭受的一切费用。所换货物必须全新，并符合本合同等合同文件规定的规格、质量和性能，同时对所换货物的质量乙方仍应按本合同的规定，保证在替换后并经甲方最终验收合格、双方代表签字确认之日起对更换件相应延长其质量保证期。

12.3 乙方收到甲方的索赔通知后，应在【7】日内予以核实，经核实无误的应立即予以更换或者按甲方要求支付赔偿款，如乙方对甲方的索赔有异议，应于收到索赔通知后【7】日内进行书面答复，否则视为乙方对甲方的索赔没有异议。甲方有权从货款等所有应付款中直接扣除索赔金额，不足部分，甲方仍有权向乙方追索。

## 13.延迟交货

13.1 乙方应按照合同约定的日期将货物交付甲方使用并提供服务。

13.2 除专用合同条款另有约定外，在履行合同过程中，如果乙方遇到不能按时交货和提供服务的情况，应及时以书面形式将不能按时交货和提供服务的理由、延误时间通知甲方并按照通用条款第11.2条规定承担违约责任。

## 14.不可抗力

14.1如果双方中任何一方由于战争、严重火灾、水灾、台风和地震以及其它经双方同意属于不可抗力的事件，致使合同履行受阻时，则受影响的一方当事人应在不可抗力发生后尽快以传真、电子邮件将此类事件的发生通知另一方当事人，并应在不可抗力事件发生后【7】日内将有关当局或机构出具的证明文件提交给另一方当事人，经另一方当事人核实后，由双方对合同的继续履行及后续处理，再进行协商。否则，受影响的一方当事人无权以不可抗力为由要求减轻或免除合同责任。

14.2受不可抗力事件影响的一方当事人应采取一切合理且可能的措施以消除或减轻不可抗力事件的影响，并应尽快将不可抗力事件结束或消除的情况通知另一方当事人。

## 15.合同的解除

有下述情形之一，当事人可发出书面通知全部或部分地解除合同，合同自通知到达对方时全部或部分地解除：

（1）合同一方当事人无法继续履行或明确表示不履行或实质上已停止履行合同；

（2）合同一方当事人需支付的违约金已达合同约定的最高限额；

（3）货物未能达到质量标准；

（4）在本合同的竞争和实施过程中有腐败和欺诈行为；

（5）擅自更改货物主要材质、重要原材料产地等；

（6）合同一方当事人出现破产、清算、资不抵债、成为失信被执行人等可能丧失履约能力的情形，且未能提供令对方满意的履约保证金；

（7）因不可抗力不能实现合同目的；

（8）双方约定的其他情形。

## 16.法律适用和争议解决

16.1本合同将按照中华人民共和国相关法律进行解释。

16.2因本合同引起的或与本合同有关的任何争议,双方可通过友好协商解决。友好协商解决不成的，双方同意按以下第【（2）】种方式解决：

（1）向重庆仲裁委员会申请仲裁；

（2）向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

16.3如因乙方的违约行为导致双方发生争议，甲方通过诉讼（仲裁）、调解、非诉等方式向乙方主张权利所发生的一切费用，包括但不限于律师费、诉讼（仲裁）费、保全费、鉴定费、拍卖费、执行费等均由乙方承担。

16.4在诉讼（仲裁）期间，除正在进行诉讼的部分外，本合同的其它部分应继续执行。

## 第二节  专用合同条款

甲方：重庆环保投资集团有限公司、重庆环保投资集团有限公司太可环保分公司

统一社会信用代码：91500000339470140F

乙方：

统一社会信用代码：

## 1.1项目名称

本次项目名称为：石柱黄水镇第三污水处理厂2000m3d临时一体化设备项目--机电设备

1.1.1联合体

本项目是否接受联合体：【否】，且不适用通用合同条款第1.6.2项至1.6.4项。

## 2.1供货范围

2.1.1标的物

| 序号 | 设备 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 签约合同单价（含税到货落地单价）（元） | 合价（元） | 品牌 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 提升泵 | 潜污泵，Q=25m3/h，H=10m，N=2.2Kw，n=2880r/min | 5 | 台 |  |  |  | 4用1备,配套就地控制柜（一个） |
| 2 | 液位计 | 投入式 | 4 | 个 |  |  |  |  |
| 3 | 厌氧池搅拌机 | N=0.55Kw，740r/min，推力165N | 8 | 台 |  |  |  | 间歇运行，配套就地控制柜（250m³合用一个） |
| 4 | 缺氧池搅拌机 | N=0.55Kw，740r/min，推力165N | 16 | 台 |  |  |  |  |
| 5 | 回转式鼓风机 | N=4Kw，P=0.5kgf/cm2，Q=2.18m3/min | 16 | 台 |  |  |  | 1用1备，交替运行 |
| 6 | 曝气盘 | φ215，膜片PEDM，单盘布气量2.0m3/h,配套曝气管，主管DN100，支管DN50，含安装底座 | 720 | 套 |  |  |  |  |
| 7 | 好氧池填料 | 组合填料，半柔性填料，2.5米长，φ150mm，间距80mm，2200根 | 1 | 批 |  |  |  | 片状填料，串式 |
| 8 | 硝化液回流泵 | 管道泵，N=2.2Kw，n=1450r/min，H=8m，Q=37.5m3/h | 16 | 台 |  |  |  | 低负荷1用1备，交替运行；高负荷2用，配套防雨罩 |
| 9 | 污泥回流泵 | 管道泵，N=1.1Kw，H=8m，Q=12.5m3/h | 16 | 台 |  |  |  | 1用1备，交替运行，配套防雨罩 |
| 10 | 碳源投加装置 | 电磁计量泵，Q=50L/h，P=1.2MPa，N=0.37Kw，PE加药桶500L，搅拌机0.75Kw，380V。 | 8 | 套 |  |  |  | 机械搅拌，每套加药泵1用1备，配套就地控制柜 |
| 11 | PAC投加装置 | 电磁计量泵，Q=50L/h，P=1.2MPa，N=0.37Kw，PE加药桶500L，搅拌机0.75Kw。 | 8 | 套 |  |  |  | 机械搅拌，每套加药泵1用1备，配套就地控制柜 |
| 12 | PAM投加装置 | 电磁计量泵，Q=50L/h，P=1.2MPa，N=0.37Kw，PE加药桶500L，搅拌机0.75Kw。 | 8 | 套 |  |  |  | 机械搅拌，每套加药泵1用1备，配套就地控制柜 |
| 13 | 紫外线消毒 | Q=1000m3/d ，口径DN250，灯管数量17支，N=2.55Kw | 2 | 台 |  |  |  | 4套设备共用一个 |
| 14 | 管道流量计 | Q≥1000m3/d ，口径DN250 | 2 | 个 |  |  |  | 4套设备共用一个 |
| 15 | 轴流风机 | 风量范围80~100m3/h，换气次数2次 | 16 | 个 |  |  |  | 每个设备间2个，下进上出 |
| 16 | 电动阀（污泥） | DN65，电动蝶阀，阀体球墨铸铁，阀板304，220V | 8 | 个 |  |  |  | 排泥用 |
| 17 | 电气安全要求 | 配电箱：户外防护等级IP55，户内防护等级IP44，防雷接地 | 1 | 项 |  |  |  |  |
| 18 | 智慧电控箱 | 配电、PLC一体柜 | 8 | 个 |  |  |  | 每个设备间1个 |
| 19 | 照明 | 太阳能感应灯 | 8 | 个 |  |  |  | 每套池顶1个 |
|  |  | 设备间：防水防尘灯 | 8 | 个 |  |  |  | 每个设备间1个 |
| 20 | 电缆 | ZC-YJV-0.66/1kV-3X50+2X25 | 250 | 米 |  |  |  | 按实际配置 |
|  |  | ZC-YJV-0.66/1kV-5X10 | 200 | 米 |  |  |  | 按实际配置 |
|  |  | ZC-YJV-0.66/1kV-4X4 | 240 | 米 |  |  |  | 按实际配置 |
|  |  | ZC-YJV-0.66/1kV-4X2.5 | 3416 | 米 |  |  |  | 按实际配置 |
|  |  | ZC-YJV-0.66/1kV-3X4 | 240 | 米 |  |  |  | 按实际配置 |
|  |  | ZR-BV-0.45/0.75kV-3X2.5 | 146 | 米 |  |  |  | 按实际配置 |
|  |  | ZR-KVVP-8×1.5 | 1950 | 米 |  |  |  | 按实际配置 |
| 21 | 配电柜 | 高900*宽700*厚200碳钢防腐柜体 | 2 | 套 |  |  |  | 电源进线箱 |
| 22 | 合计 |  |  | 元 |  |  |  |  |

2.1.3合同数量

2.1.3.1本次比选的货物数量为预测数量，乙方需按照甲方提供的暂定数量据实填写。乙方应根据甲方实际需求的数量、供货时间及运输次数等甲方要求和合同约定按时按质按量供货，结算数量以经甲方确认并最终验收合格的实际供货数量为准。

2.1.3.2 因货物数量为预测暂定量，甲方有权根据项目实际需求单方调整采购数量（包括增加或减少），

乙方需承担暂定数量与实际结算数量差异（无论增减）所产生的一切风险，乙方不得以此为由要求甲方承担任何补偿或赔偿责任，亦不得主张解除合同、要求补偿预期利润损失、停工损失或提高单价。若甲方减少采购数量，仅按实际供货数量乘以固定综合包干单价进行结算，乙方不得就此提出任何异议或索赔。

供货期内，如甲方因应急抢修设备，乙方无法满足合同文件和甲方采购要求提供原厂原装备品备件，

或需要乙方提供合同清单外的设备零部件，则甲方有权要求乙方提供不低于采购质量要求的同类型货物来

确保供货，乙方应无条件按甲方要求执行。甲方对其提供的替代品验收认可后，按甲方核定的市场价格进

行结算，乙方不得提出异议并保证供货。若乙方无法按甲方要求的时间和质量提供货物，甲方有权不经催

告直接委托第三方供货，由此产生的采购价格与本合同约定单价之间的差价及一切额外费用（含运输、安

装、调试等）均由乙方承担。甲方委托第三方采购无需事先征得乙方同意，乙方不得以任何理由阻止或要

求赔偿。上述差价及额外费用，甲方有权从乙方履约保证金及所有应付款中直接扣除，不足部分由乙方继

续承担。若乙方违约，甲方可单方面解除合同且不承担任何违约责任。

2.2服务范围

2.2.2除通用合同条款第2.2.1条约定的服务事项外，乙方还应按合同文件和甲方要求，提供以下供货相关服务并承担履行其合同义务所产生的全部费用：

（1）          /          ；

（2）         /           。

## 3.1合同价格

3.1.1本合同采用以下第【（2）】种合同价格形式：

（1）固定包干总价合同。

①投标报价总价、签约合同总价包括但不限于：乙方完成比选货物交货的各项生产成本、货物价、销售费用、包装费、运输费、保险费、上下车费、利润、知识产权费、税金、等各种送货甲方指定地点交货前的一切费用；交货后的检验验收、培训、技术服务、相关服务、质保服务、售后服务、等所需相关费用以及乙方为完成合同全部义务应承担的一切成本、税金、费用和支出、合理利润等所有费用。除此之外，甲方无需向乙方或第三方支付任何其他费用。

②投标报价总价、签约合同总价为不变价，在合同执行过程不作调整，不因任何原因（包括但不限于疫情影响、市场变动、物价波动、汇率浮动、国家或地方政府法律法规变动、国家或地方政府相关部门发布的任何调价文件等）而上调。

（2）固定综合包干单价合同。签约合同总价为合同暂定总价，以每类规格的货物经甲方确认并最终验收合格的实际供货量乘以相应同类同规格的货物投标报价固定综合包干单价进行结算。

①投标报价总价、签约合同总价为合同暂定总价，包含但不限于：

A.货物价（含税）：货到甲方指定现场落地交货价；

B.相关费用：包括但不限于包装费、运输费、保险费、上下车费、知识产权费、培训费、技术服务费、相关服务费、售后服务费、税费、等所有费用；

C.合同约定质保期内质保服务、乙方投标文件中承诺的免费提供的售后服务等所需全部费用；

D.乙方为完成合同全部义务应承担的一切成本、税金、费用和支出及合理利润等所有费用。除此之外，甲方无需向乙方或第三方支付任何其他费用。

②投标报价单价、签约合同单价为固定综合包干单价，包含但不限于乙方完成比选货物交货的各项生产成本、货物价、销售费用、包装费、运输费、保险费、上下车费、利润、知识产权费等各种送货甲方指定地点交货前的一切费用，以及包含交货后的培训、技术服务、相关服务、质保服务、售后服务、等所需相关费用以及乙方为完成合同全部义务应承担的一切成本、税金、费用和支出、合理利润等所有费用。除此之外，甲方无需向乙方或第三方支付任何其他费用。

③投标报价单价、签约合同单价为不变价，在合同执行过程不作调整，不因任何原因（包括但不限于疫情影响、市场变动、物价波动、汇率浮动、国家或地方政府法律法规变动、国家或地方政府相关部门发布的任何调价文件等）而上调。因本次比选的货物数量为暂定量，不排除有修改，同时运输距离、运输次数也均可能发生变化；但上述修改、变化的风险由乙方自行承担，供货过程中乙方不得因为供货数量、运输距离、运输次数等与合同不相符等而提出任何异议，更不能以此为由上调单价，否则甲方有权单方解除合同并没收履约保证金和低价风险担保（如有），由此产生的一切风险、损失、费用、责任等均由乙方承担。

④供货有效期内签约合同总价所对应的单价，即签约合同单价为固定价格。

3.2合同价款的支付

3.2.1任何情况下，甲方在支付货款前，乙方应满足以下全部付款前提条件，否则甲方有权拒绝支付，且不承担违约责任等任何责任。

（1）乙方按照合同文件要求、合同约定和甲方要求按时按质按量供货并提供相关服务。

（2）乙方向甲方提供与支付货款金额相等的且满足甲方财务要求的增值税发票及合同载明的付款相关单据和材料，包括但不限于：

①甲乙双方签署的交货清单正本原件一份；

②货物验收证书正本原件一份；

③进度款支付函正本原件一份；

④甲方认可的完税全额增值税发票正本一份；

⑤制造商出具的货物出厂质量合格证、数量证明书正本一份；

⑥乙方提供的货物的详细清单、合格证、检测报告；

⑦货物安全技术说明书、检验验收记录文件及其他相关的技术文件等资料；

⑧乙方必须随货同行附上质量和服务保证承诺，承诺其在质保期内必须按照合同文件要求，对因质量等产生的问题按甲方要求进行免费更换或退货等处理；

⑨双方约定的其他单据和资料。

## 3.2.2付款方式：

3.2.2.1本项目不支付预付款。

3.2.2.2在合同约定的付款前提条件全部满足后，甲方应按以下方式和比例向乙方支付合同价款：

- 货物到达现场经验收无误后双方完成当期货款结算，且乙方向甲方开具当期货款全额增值税专用发票后，甲方按当期结算金额的80%支付当期到货款；

- 项目竣工验收合格后，双方完成本合同总结算，甲方支付至总结算金额的97%；

- 剩余3%作为质保金，在质量保证期（自工程竣工验收合格之日起24个月）届满、乙方已完全履行全部质保义务且无未决索赔或质量问题的前提下，于期满后30日内无息支付。

## 4.1包装

4.1.1货物包装还应满足以下第【1】项要求：

（1）每批货物乙方均应随货附有详细的清单、质量证书及出厂合格证、检测报告、装配图、说明书、操作指南、安全技术说明书和其他相关技术资料等。如货物缺少上述文件资料，甲方有权拒收货物、拒付货款且不承担违约责任等任何责任，由此产生的所有风险、损失、费用、责任等均由乙方承担。

（2）乙方提供的货物在制造厂检验合格后，应尽量整体包装，或分类包装。货物包装前，乙方负责按部套进行检查清理，不留异物，并保证零部件齐全。

（3）所有货物的端口必须用保护盖或其他方式妥善防护。若包装无法防止运输、装卸过程中垂直、水平加速度等引起的货物损坏，乙方须在货物的设计机构上予以解决并由乙方承担由此产生的一切风险、费用、损失和责任等。

4.2标记

4.2.1货物标记还应满足以下第【1】项要求：

（1）乙方应对包装箱内所有散装部件加上标签，注明货物名称，部件名称和该部件配图上的位号。包装箱上应有明显标志，易于识别。

（2）所有货物均应有金属铭牌标志，标明常规的性能参数。阀门应标明型号、规格、压力等级、执行机构、生产厂家制造日期和重量，止回阀上应有一箭头表示水流方向。

4.5交付

4.5.1本次比选货物接收人为：             ；交货地点为：               。

4.5.2交货时间：

4.5.2.1合同签订后15日内完成工作，缺陷责任期为2年。

4.5.2.2 供货有效期内，具体交货时间由甲方提前【5】天通知乙方，乙方应按甲方通知要求的供货时

间、品种、数量、规格、技术要求等提供货物及相关服务。乙方应在收到甲方通知后【24】小时内书面确 认到货计划（含具体到货时间节点）【如乙方响应文件中承诺的到货时间短于 24 小时则安乙方承诺的时间 执行】，并在甲方通知要求的时间内完成货物卸货、搬运至甲方指定的供货现场和货物停放区并完成上下 车、搬运入库、现场清理等工作。若乙方未在 24 小时内书面确认，视为乙方无法按时供货，甲方有权立即启动替代采购，相关费用及差价由乙方承担。若出现供货数量与比选预测数量不吻合时，乙方应根据甲方 的要求进行供货并提供服务。

4.5.9 乙方必须设有办事机构和库房。乙方保证其供货运输距离应不超过【48】小时内到达甲方指定

的地点的运距，并有充足的库存物资，保证按时按质按量供货并提供服务。乙方收到甲方的交货通知后，

应在【24】小时内向甲方书面答复能否按约按时按质按量供货。在上述规定的时间内，若乙方答复为不能

按时供货，或未在 4 小时内作出明确答复，甲方有权不经催告立即取消该采购订单并委托第三方供货，由

此产生的差价及一切额外费用由乙方承担，且甲方有权追究乙方违约责任。

## 5.履约保证金

5.1履约担保

5.1.1形式：银行转账、汇票、支票或不可撤销的见索即付银行保函。

5.1.2金额： 按中标金额总价款（即指合同约定的合同暂定总价，而非最终结算总价）的【10】%。

5.1.3提交时间：乙方应在中标通知书发出（以中标通知书的签发时间开始计算）之日起30日内且在合同签订前，一次性足额汇入甲方指定账户。若乙方未按比选文件、合同约定向甲方提供履约担保和（或）其提供的履约担保有瑕疵、不符合要求的，乙方应向甲方支付中标金额总价款10%的违约金，同时甲方有权取消乙方中标资格和（或）单方解除合同，同时由乙方完全赔偿给甲方造成的全部损失。

5.1.4扣划：若乙方不履行合同约定的义务和（或）其履行不符合合同的约定和（或）货物发生质量问题、质量事故、质量索赔，则甲方有权直接扣划、没收履约保证金。若因乙方违约和（或）货物发生质量问题、质量事故、质量索赔，甲方扣划、没收履约保证金的，乙方应于扣划、没收、兑付之日起5个工作日内补齐履约保证金至中标金额总价款的10%，否则甲方有权在所有应付款项内直接扣除相应费用作为履约保证金。

5.1.5退还时间：在合同履行期间无安全生产责任事故、环保事故及其他违约行为的，本合同项下货

物全部供货、安装调试完成经甲方最终验收合格且相关工程竣工验收合格并签署货物最终验收证书、结算 完成且双方盖章确认后 30 个工作日内无息退还剩余履约保证金或履约保函（若乙方未按约提交履约保证 金，或因乙方违约导致履约保证金被甲方没收、扣除、兑付且乙方未按约补足的，甲方有权不予退还）。

5.1.6履约担保纠纷解决方式：诉至甲方所在地有管辖权的人民法院解决。

5.1.7如遇供货期延长，履约担保期限应相应延期，开具保函（包括办理延期）等的一切费用由乙方承担。

5.1.8当乙方不履行合同约定的义务和（或）其履行不符合合同的约定，合同约定的履约担保条款与违约责任条款同时适用。

## 6.其他

6.1比选后若乙方不能按合同要求时间供货和（或）供应的货物不能满足甲方使用要求，则甲方有权

取消供货并选用其他中标候选人的产品，或直接委托第三方（包括但不限于其他中标候选人或市场采购） 紧急供货，因此产生的超出本合同单价的差价、紧急采购溢价及一切额外费用均由乙方承担。乙方应自收 到甲方取消供货通知之日起 5 个工作日内退还甲方已支付的全部款项，逾期按日计算资金占用利息；如有 已供货物的，由乙方自行取回，并由乙方承担包括但不限于包装、运输等因退回货物发生的一切风险、损 失、费用、责任等。

6.2甲方不行使或延迟行使本合同项下的任何权利不应构成对其的放弃，且任何单方的或部分行使该等权利亦不应排除其对该等权利的任何其他或进一步的行使，或排除任何对其他权利的行使。

6.3其它未尽事宜，双方友好协商，可另行签署补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

（以下无正文）

本页为签署页

| 甲方： | 甲方： |
| --- | --- |
| 重庆环保投资集团有限公司 （盖章） | 重庆环保投资集团有限公司太可环保分公司（盖章） |
| 法定代表人（签字）： | 法定代表人（签字）： |
| 授权代表（签字）： | 授权代表（签字）： |
| 单位地址：重庆市两江新区礼环南路102号 | 单位地址：重庆市两江新区礼环南路102号 |
| 电 话：023-88521629 | 电 话：023-67326182 |
| 开户银行：重庆农村商业银行两江北环支行 | 开户银行：重庆农村商业银行江北观音桥支行 |
| 银行账号：5109010120010000949 | 银行账号：0230010120010002720 |
| 乙方： |  |
| （盖章） |  |
| 法定代表人（签字）： |  |
| 授权代表（签字）： |  |
| 单位地址： |  |
| 电 话： |  |
| 开户银行： |  |
| 银行账号： |  |
| 签订时间： 年 月 日 |  |

## 附件一：廉洁合同

廉洁合同

为做好项目建设中的党风廉政建设和预防职务犯罪工作,保证项目建设高效优质,保证资金的安全和有效使用以及投资效益，项目的重庆环保投资集团有限公司、重庆环保投资集团有限公司太可环保分公司(以下简称甲方)与        	                (以下简称乙方),根据工程建设、廉政建设的有关规定,特订立如下合同。

第一条 甲、乙双方共同的责任和义务

（一）严格遵守党和国家有关法律法规和规定。

（二）严格执行石柱黄水镇第三污水处理厂2000m3d临时一体化设备项目--机电设备工程合同文件，自觉按合同办事。

（三）双方的业务活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则(除法律认定的商业秘密和合同文件另有规定之外)，不得损害国家和集体利益，不得违反工程建设管理规章制度。

（四）建立健全廉政制度,开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话，监督并认真查处违法、违纪行为。

（五）发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为,有及时提醒对方纠正的权利和义务。

（六）发现对方严重违反本合同义务条款的行为，有向其上级有关部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。

第二条 甲方的义务

（一）甲方及其工作人员不得索要或接受乙方的礼金、有价证券和贵重物品，不得在乙方报销个人支付的费用等。

（二）甲方工作人员不得参加乙方安排的可能对公正执行公务有影响的宴请和高消费娱乐活动；不得接受乙方提供的高档通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

（三）甲方及其工作人员不得要求或者接受乙方为其住房装修、婚丧嫁娶活动、出境旅游等提供方便。

（四）甲方工作人员的配偶、子女不得从事与甲方工程有关的材料设备供应、工程分包、劳务等经济活动。

（五）甲方及其工作人员不得以任何理由向乙方推荐分包单位。

第三条 乙方义务

（一）乙方不得向甲方及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。

（二）乙方不得为甲方及其工作人员报销应由个人支付的任何费用。

（三）乙方不得以任何理由邀请甲方工作人员外出旅游或安排甲方工作人员参加高档消费及高消费娱乐活动。

（四）乙方不得为甲方单位和个人购置或提供高档通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

（五）乙方及其工作人员应严格按监理人规程办事，不得为谋取私利进行非法行贿,私下串通，损害甲方利益。同时必须履行向甲方承诺的上述其他廉政义务。

（六）乙方如果发现甲方工作人员有违反廉政规定的行为，应向甲方组织或上级单位举报。甲方不得找任何借口对乙方进行报复。甲方对举报属实并严格遵守廉政合同及建设监理人合同的乙方，若后续工程采用邀请比选时，在同等条件下给予承接后续工程的优先邀请投标权。

第四条 违约责任

（一）甲方及其工作人员违反本合同第一、二条，按管理权限,依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理;涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任;给乙方单位造成经济损失的，应予依法赔偿。

（二）乙方及其工作人员违反本合同第一、二条,按管理权限，依据有关规定,给予党纪、政纪或组织处理;给甲方单位造成经济损失的,应依法或依有关合同的约定予以赔偿；情节严重的，甲方可建议建设主管部门给予乙方二至五年内不得进入相应建设市场的处罚。

第五条 双方约定,本合同由双方或双方上级单位的纪检监察机关负责监督执行。

第六条 本合同有效期为甲、乙双方签署合同之日起至该项目完成后止。

第七条 本合同经合同双方签署立即生效。

（以下无内容）

本页为签署页

| 甲方： | 甲方： |
| --- | --- |
| 重庆环保投资集团有限公司 （盖章） | 重庆环保投资集团有限公司太可环保分公司（盖章） |
| 法定代表人（签字）： | 法定代表人（签字）： |
| 授权代表（签字）： | 授权代表（签字）： |
| 单位地址：重庆市两江新区礼环南路102号 | 单位地址：重庆市两江新区礼环南路102号 |
| 电 话：023-88521629 | 电 话：023-67326182 |
| 开户银行：重庆农村商业银行两江北环支行 | 开户银行：重庆农村商业银行江北观音桥支行 |
| 银行账号：5109010120010000949 | 银行账号：0230010120010002720 |
| 乙方： |  |
| （盖章） |  |
| 法定代表人（签字）： |  |
| 授权代表（签字）： |  |
| 单位地址： |  |
| 电 话： |  |
| 开户银行： |  |
| 银行账号： |  |
| 签订时间： 年 月 日 |  |

## 附件二：安全与环保管理协议

安全与环保管理协议

甲方：重庆环保投资集团有限公司、重庆环保投资集团有限公司太可环保分公司  （以下简称甲方）

乙方：                                        （以下简称乙方）

甲方将石柱黄水镇第三污水处理厂2000m3d临时一体化设备项目--机电设备项目委托乙方组织实施，合同已签订。为进一步明确和落实双方安全与环保方面的权利与义务，确保项目顺利实施，保证甲方范围内所有人员的安全健康和环境保护，依据相关法规，结合项目实际，经过双方充分协商，达成以下条款，共同遵守。

一、项目名称：石柱黄水镇第三污水处理厂2000m3d临时一体化设备项目--机电设备

二、作业区域：甲方指定送货地点。

三、作业内容：供货服务期内根据甲方要求分批次供货。

四、作业期限：供货有效期为【10】日历天，自合同签订之日开始计算。

五、现场代表：甲方指派      同志为现场代表；乙方指派     同志为现场代表。协调处理项目实施过程中安全、环保、消防等方面工作。

六、项目实施的要求：

（一）双方严格执行国家安全、消防、职业病、环境保护等方面的法规制度。乙方人员、车辆、物品进出甲方以及在甲方范围内从事作业活动时，严格执行甲方职安健管理体系相关规定。

（二）双方按国家法规要求建立健全安全生产管理机构和各项规章制度及安全操作规程，配备专兼职安全管理人员，确保安全投入，落实安全生产责任制，落实安全培训与安全检查。

（三）双方按国家法规要求为本单位员工缴纳基本社会保险和意外伤害险，根据工种及作业环境实施相应体检，配备相应防护用品。

（四）货物的运输及卸车由乙方全权负责，甲方不承担此过程的一切责任。

（五）乙方在供货过程中不得对甲方生产安全造成影响，否则由乙方承担一切责任。

（六）乙方人员进入生产场所基本规定。

1．进入或作业前先接受甲方安全教育并领取出入证。

2．进入或作业时满足甲方个体防护基本规定：

作业类：安全器械、统一工作服；

非作业类：安全设备、常规着装，禁止裙子、赤脚、拖鞋、凉鞋、高跟鞋。

许可作业按风险评价规定配备防护用品及应急物资。

（七）双方人员对所在区域的作业环境、设施设备、工料等认真检查，确保安全完好。乙方作业期间严格遵守国家相关法规及操作规程和甲方的规章制度；严格按甲方的具体要求组织实施，落实各项安全防范措施；禁止进入非乙方作业活动区域，禁止随意触碰与工作无关的设备设施及仪器仪表；及时组织各类检查与巡查，发现隐患，立即整改。若有违章、违规行为，甲方有权责令停止供货，由此造成的生产安全事故概由乙方负责。

（八）作业所使用工具乙方自备，双方如需相互借用或租赁，应办理借用或租赁手续，明确安全使用和管理制度。借出方应保证借出的设备和工具完好并符合安全要求，借用方必须进行检验，并做好书面记录。借用方一经接收，设备和工具的保管、维修自行负责，并严格执行安全操作规程。在使用过程中，用于设备、工具因素或使用操作不当而造成伤亡事故，由借用方负责。

（九）双方人员，对现场各类安全防护设施、安全标志和警告牌，不得擅自拆除、更动。如确实需要拆除变动的，必须经双方现场代表同意，并采取必要、可靠的安全措施后方能拆除。任何一方人员擅自拆除造成的后果，均由该方人员及其单位负责。

（十）双方必须严格执行防火防爆制度，易燃易爆场所严禁吸烟及动用明火，消防器材严禁挪用。

（十一）乙方作业过程中产生的固废按甲方规定妥善处置；废液不得任意排放。

（十二）因作业不慎造成甲方设施、设备损坏，立即告知甲方，根据甲方意见进行下一步工作。

（十三）作业期间临时堆放的各种设施设备自行保管，如遗失一律自行负责。作业结束后，乙方必须对现场进行清理，恢复现场环境卫生，接受甲方检查验收。

（十四）乙方在施工区域内的车辆必须遵守国家《道路交通安全法》、《重庆市道路交通安全条例》等相关交通法规、规章的规定。因违反法律、法规、条例所造成的一切后果由乙方负责赔偿所有发生费用。

（十五）作业期间一旦发生生产安全、火灾、环境等方面事故，双方协力组织抢救伤员和保护现场并立即按规定报告。

七、项目实施完毕后，乙方立即向甲方项目负责人报告，项目负责人组织现场验收。验收中发现隐患或现场清理不完善时，乙方立即按甲方的要求整改后再行组织验收，直至隐患得到消除和现场清理符合要求为止。

八、违约责任：违约方承担因违约造成的一切责任。

九、本协议未尽事宜，双方根据具体情况另行协商。

十、本协议一式陆份，甲方执肆份，乙方执贰份，签订之日起生效，项目完成，乙方作业人员离开甲方后自然失效。

（以下无内容）

本页为签署页

| 甲方： | 甲方： |
| --- | --- |
| 重庆环保投资集团有限公司 （盖章） | 重庆环保投资集团有限公司太可环保分公司（盖章） |
| 法定代表人（签字）： | 法定代表人（签字）： |
| 授权代表（签字）： | 授权代表（签字）： |
| 单位地址：重庆市两江新区礼环南路102号 | 单位地址：重庆市两江新区礼环南路102号 |
| 电 话：023-88521629 | 电 话：023-67326182 |
| 开户银行：重庆农村商业银行两江北环支行 | 开户银行：重庆农村商业银行江北观音桥支行 |
| 银行账号：5109010120010000949 | 银行账号：0230010120010002720 |
| 乙方： |  |
| （盖章） |  |
| 法定代表人（签字）： |  |
| 授权代表（签字）： |  |
| 单位地址： |  |
| 电 话： |  |
| 开户银行： |  |
| 银行账号： |  |
| 签订时间： 年 月 日 |  |

附件三：设备质量保修书

设备质量保修书

甲方（全称）：重庆环保投资集团有限公司、重庆环保投资集团有限公司太可环保分公司

乙方（全称）：

甲方、乙方根据《中华人民共和国建筑法》《建设工程质量管理条例》和《房屋建设工程质量保修办法》，经协商一致，对石柱黄水镇第三污水处理厂2000m3d临时一体化设备项目--机电设备项目签订质量保修书。

一、设备质量保修范围和内容

乙方在质量保修期内，按照有关法律、法规、规章的管理规定和双方约定，承担本项目设备质量保修责任。

质量保修范围为设备运行质保期内，包括：按国家规范及设计要求完成比选范围内的所有工作：同比选范围。

二、质量保修期限

双方根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，约定本工程的质量保修期如下：

1.附属设施为设计年限规定的该工程合理使用保修期年限；

2.安装工程为二年；

质量保修期自工程完工验收合格之日起算。

工程缺陷责任期为工程完工验收合格之日起两年。

三、质量保修责任

1.属于保修范围、内容的项目，乙方应在接到保修通知之日起7天内派人按甲方要求进行免费更换、修理等保修处理，且质保期自维修、更换等处理完成经甲方验收合格之日起重新计算。乙方未在约定期限内派人保修和（或）不履行质保义务和（或）其处理不符合合同约定的，甲方有权自行处理和（或）委托他人处理，所产生的所有费用、风险和损失等由乙方承担且甲方有权在质保金和所有应付款中直接扣除。

2.发生紧急事故的，乙方在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。

3.质量保修完成后，由甲方组织验收。

四、保修费用

保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

五、其他

1.双方约定的其他统筹质量保修事项：工程质量保修金按照工程竣工结算价的3%计留。若无质量事故的赔偿，且乙方已妥善尽职完整履行质保义务、无其他违约行为的，甲方在竣工验收合格之日起满24个月后30日内无息支付剩余质保金。

2.本工程质量保修书，由施工合同甲方、乙方双方在竣工验收前共同签署，作为本项目合同附件，其有效期至保修期满且乙方完整履行完所有质保义务之日止。

六、 本保修书经双方签字、盖章有效，作为合同正本的附件一式陆份，甲方肆份，乙方贰份。

（以下无内容）

本页为签署页

| 甲方： | 甲方： |
| --- | --- |
| 重庆环保投资集团有限公司 （盖章） | 重庆环保投资集团有限公司太可环保分公司（盖章） |
| 法定代表人（签字）： | 法定代表人（签字）： |
| 授权代表（签字）： | 授权代表（签字）： |
| 单位地址：重庆市两江新区礼环南路102号 | 单位地址：重庆市两江新区礼环南路102号 |
| 电 话：023-88521629 | 电 话：023-67326182 |
| 开户银行：重庆农村商业银行两江北环支行 | 开户银行：重庆农村商业银行江北观音桥支行 |
| 银行账号：5109010120010000949 | 银行账号：0230010120010002720 |
| 乙方： |  |
| （盖章） |  |
| 法定代表人（签字）： |  |
| 授权代表（签字）： |  |
| 单位地址： |  |
| 电 话： |  |
| 开户银行： |  |
| 银行账号： |  |
| 签订时间： 年 月 日 |  |

附件四：保密协议

保 密 协 议

为了明确乙方保密义务，有效保护甲方的涉密信息安全，防止涉密信息以任何形式泄漏，根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国反不正当竞争法》《城市供水行业反恐怖防范工作标准》及国家相关规定，甲、乙双方本着平等、自愿、公平和诚实信用的原则签订本保密协议。

一、保密范围：甲方依照法律规定或者有关协议的约定对外承担保密义务的事项，以及甲方认为秘密的信息或数据，包括但不限于与甲方有关的成果资料、内部生产经营数据、管网信息、信息系统配置及管理数据（系统及设备管理账号密码、配置信息等）、保安（保卫）岗位及设施设备设置、岗位人员配备情况、巡逻岗哨布置情况、地理位置信息、生产工艺、工艺流程、技术、设计、图纸、工程、硬件配置信息、备忘录、预测和估计、报表、商业计划、商业模式、公司决议、乙方通过产品收集到的保密数据等，乙方对此类信息或数据承担保密义务。

二、双方权利与义务

1.甲方人员不得因非工作需要而向乙方透露涉密信息，乙方服务关系结束后，应将与工作有关的资料交还甲方。

2.乙方对甲方人员的身份、职务、涉及的具体业务等信息必须严格保密，保证不被披露，包括意外或过失。

3.乙方不得擅自披露和发表甲方的相关信息、不得直接或间接地向甲方内部人员打听与工作无关的信息，不得允许或协助向不承担保密义务的任何第三人提供甲方的各种信息。

4.乙方派驻员工因各种原因离开工作岗位，离开后不得以任何理由或借口予以泄露。

三、违约责任

1.乙方如违反本协议下的保密义务，甲方有权立即终止合作或解除与乙方的合作关系，乙方违约造成甲方经济损失的，乙方负责按甲方实际损失承担赔偿责任（包括但不限于受害方因此遭受商业利益的损失，受害方为维权支付的费用）。

2.乙方恶意泄露甲方信息造成严重后果的，甲方有权通过法律手段追究其侵权责任，直至追究其刑事责任的权利。

乙方如违反本协议下的保密义务，甲方有权立即终止合作或解除与乙方的合作关系，乙方违约造成甲方经济损失的，乙方负责按甲方实际损失承担赔偿责任。

四、其他

1.本协议争议解决办法与主合同争议解决办法相同。

2.本协议作为 石柱黄水镇第三污水处理厂2000m3d临时一体化设备项目--机电设备 合同的附件，与主合同同时生效或终止。

3.本协议未尽事宜或与国家、地方政府有关规定相违背的，按有关法规或规定执行。

4.本协议正本一式陆份，甲方执叁份，乙方执叁份，与主合同具有同等法律效应。

（以下无内容）

本页为签署页

| 甲方： | 甲方： |
| --- | --- |
| 重庆环保投资集团有限公司 （盖章） | 重庆环保投资集团有限公司太可环保分公司（盖章） |
| 法定代表人（签字）： | 法定代表人（签字）： |
| 授权代表（签字）： | 授权代表（签字）： |
| 单位地址：重庆市两江新区礼环南路102号 | 单位地址：重庆市两江新区礼环南路102号 |
| 电 话：023-88521629 | 电 话：023-67326182 |
| 开户银行：重庆农村商业银行两江北环支行 | 开户银行：重庆农村商业银行江北观音桥支行 |
| 银行账号：5109010120010000949 | 银行账号：0230010120010002720 |
| 乙方： |  |
| （盖章） |  |
| 法定代表人（签字）： |  |
| 授权代表（签字）： |  |
| 单位地址： |  |
| 电 话： |  |
| 开户银行： |  |
| 银行账号： |  |
| 签订时间： 年 月 日 |  |

- 技术标准和要求

详设备采购技术规范书

- 图纸

- 在重庆环保投资集团有限公司官网（网址：http://www.cqht.cn/）下载

- 竞选文件格式

（项目名称）

竞  选  文  件

竞选人：        （盖单位法人公章）

法定代表人或其委托代理人：      （签字）

2026年  月  日

目  录

一、竞选函

二、法定代表人身份证明及授权委托书

三、竞选人基本情况表

四、竞选截止日竞选资格情况

五、其他资料

一、竞选函

（比选人名称）：

1.我方已仔细研究了             （项目名称）比选文件的全部内容，愿意以按竞选文件的全部要求报价（报价明细见附表），并按合同约定完成全部工作内容，满足比选文件的服务等要求。

2.我方承诺在竞选有效期内不修改、撤销竞选文件。

3.我方承诺将按所提供的竞选文件中的服务方案提供全部服务。

4.我方在此声明，所递交的竞选文件及有关资料内容完整、真实和准确。

5.                                  （其他补充说明）。

竞选人：                        （盖单位公章）

法定代表：                            （签字）

地    址：

电    话：

年       月       日

附表：

报价明细表

| 序号 | 设备 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 签约合同单价（含税到货落地单价）（元） | 合价（元） | 品牌 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 提升泵 | 潜污泵，Q=25m3/h，H=10m，N=2.2Kw，n=2880r/min | 5 | 台 |  |  |  | 4用1备,配套就地控制柜（一个） |
| 2 | 液位计 | 投入式 | 4 | 个 |  |  |  |  |
| 3 | 厌氧池搅拌机 | N=0.55Kw，740r/min，推力165N | 8 | 台 |  |  |  | 间歇运行，配套就地控制柜（250m³合用一个） |
| 4 | 缺氧池搅拌机 | N=0.55Kw，740r/min，推力165N | 16 | 台 |  |  |  |  |
| 5 | 回转式鼓风机 | N=4Kw，P=0.5kgf/cm2，Q=2.18m3/min | 16 | 台 |  |  |  | 1用1备，交替运行 |
| 6 | 曝气盘 | φ215，膜片PEDM，单盘布气量2.0m3/h,配套曝气管，主管DN100，支管DN50，含安装底座 | 720 | 套 |  |  |  |  |
| 7 | 好氧池填料 | 组合填料，半柔性填料，2.5米长，φ150mm，间距80mm，2200根 | 1 | 批 |  |  |  | 片状填料，串式 |
| 8 | 硝化液回流泵 | 管道泵，N=2.2Kw，n=1450r/min，H=8m，Q=37.5m3/h | 16 | 台 |  |  |  | 低负荷1用1备，交替运行；高负荷2用，配套防雨罩 |
| 9 | 污泥回流泵 | 管道泵，N=1.1Kw，H=8m，Q=12.5m3/h | 16 | 台 |  |  |  | 1用1备，交替运行，配套防雨罩 |
| 10 | 碳源投加装置 | 电磁计量泵，Q=50L/h，P=1.2MPa，N=0.37Kw，PE加药桶500L，搅拌机0.75Kw，380V。 | 8 | 套 |  |  |  | 机械搅拌，每套加药泵1用1备，配套就地控制柜 |
| 11 | PAC投加装置 | 电磁计量泵，Q=50L/h，P=1.2MPa，N=0.37Kw，PE加药桶500L，搅拌机0.75Kw。 | 8 | 套 |  |  |  | 机械搅拌，每套加药泵1用1备，配套就地控制柜 |
| 12 | PAM投加装置 | 电磁计量泵，Q=50L/h，P=1.2MPa，N=0.37Kw，PE加药桶500L，搅拌机0.75Kw。 | 8 | 套 |  |  |  | 机械搅拌，每套加药泵1用1备，配套就地控制柜 |
| 13 | 紫外线消毒 | Q=1000m3/d ，口径DN250，灯管数量17支，N=2.55Kw | 2 | 台 |  |  |  | 4套设备共用一个 |
| 14 | 管道流量计 | Q≥1000m3/d ，口径DN250 | 2 | 个 |  |  |  | 4套设备共用一个 |
| 15 | 轴流风机 | 风量范围80~100m3/h，换气次数2次 | 16 | 个 |  |  |  | 每个设备间2个，下进上出 |
| 16 | 电动阀（污泥） | DN65，电动蝶阀，阀体球墨铸铁，阀板304，220V | 8 | 个 |  |  |  | 排泥用 |
| 17 | 电气安全要求 | 配电箱：户外防护等级IP55，户内防护等级IP44，防雷接地 | 1 | 项 |  |  |  |  |
| 18 | 智慧电控箱 | 配电、PLC一体柜 | 8 | 个 |  |  |  | 每个设备间1个 |
| 19 | 照明 | 太阳能感应灯 | 8 | 个 |  |  |  | 每套池顶1个 |
|  |  | 设备间：防水防尘灯 | 8 | 个 |  |  |  | 每个设备间1个 |
| 20 | 电缆 | ZC-YJV-0.66/1kV-3X50+2X25 | 250 | 米 |  |  |  | 按实际配置 |
|  |  | ZC-YJV-0.66/1kV-5X10 | 200 | 米 |  |  |  | 按实际配置 |
|  |  | ZC-YJV-0.66/1kV-4X4 | 240 | 米 |  |  |  | 按实际配置 |
|  |  | ZC-YJV-0.66/1kV-4X2.5 | 3416 | 米 |  |  |  | 按实际配置 |
|  |  | ZC-YJV-0.66/1kV-3X4 | 240 | 米 |  |  |  | 按实际配置 |
|  |  | ZR-BV-0.45/0.75kV-3X2.5 | 146 | 米 |  |  |  | 按实际配置 |
|  |  | ZR-KVVP-8×1.5 | 1950 | 米 |  |  |  | 按实际配置 |
| 21 | 配电柜 | 高900*宽700*厚200碳钢防腐柜体 | 2 | 套 |  |  |  | 电源进线箱 |
| 22 | 合计 |  |  | 元 |  |  |  |  |

竞选人：                        （盖单位公章）

二、法定代表人身份证明及授权委托书

法定代表人身份证明

竞选人名称：

单 位 性质：

地      址：

成 立时 间：       年       月       日

经 营期 限：

姓名：         性别：    年龄：    职务：

系                        （竞选人名称）的法定代表人。

特此证明

附：法定代表人（单位负责人）身份证复印件。

法定代表人（单位负责人）身份证复印件 （双面）

竞选人：                （盖单位法人公章）

年     月        日

注：法定代表身份证明需按上述格式填写完整，不可缺少内容。在此基础上增加内容的不影响有效性。

授  权  委  托  书

本人            （姓名）系                            （竞选单位名称）的法定代表人，现委托         （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改                         （项目名称）      标段施工竞选文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：                  。

代理人无转委托权。

附：法定代表人和代理人的身份复印件。

| 法定代表人（单位负责人）身份证复印件 （双面） | 委托代理人身份证复印件 （双面） |
| --- | --- |

注：本授权委托书需由竞选人加盖单位公章并由其法定代表人（单位负责人）和委托代理人签字。

竞选人：                 （盖单位法人公章）

法定代表人：                      （签字或盖章）

身份证号码：

委托代理人：                      （签字）

身份证号码：

委托代理人联系电话：

委托代理人电子邮箱：

日期：    年   月   日

备注：

1.法定代表人参加竞选活动并签署文件的不需要授权委托书，只需提供法定代表人身份证明；非法定代表人参加竞选活动及签署文件的除提供法定代表人身份证明外还须提供授权委托书。

2.法定代表人身份证明及授权委托书原件装入竞选文件一并递交。
             三、竞选人基本情况表

竞选人名称：___________________________

| 1．公司人员（高管、技术人员、本项目负责人等） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 姓名 | 职务 | 电话 | 备注 |
|  |  |  | 公司负责人 |
|  |  |  | 本项目商务负责人 |
| …… |  |  |  |

注：竞选人的企业法人营业执照复印件、资质证明复印件（加盖公章）。

公司开户行名称：

公司开户账号：

公司办公地址：

四、竞选截止日竞选资格情况

竞选人自行承诺，与竞选人须知前附表1.4.1条一致。如声明与实际不符，将被取竞选或中选资格，其竞选保证金不予退还。

五、其他资料

（1）竞选人的企业法人营业执照、组织机构代码证、资质证书等资料复印件（加盖公章）。

（2）服务方案（如有）

（3）其他与项目有关的资料（自附）